# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         生物质锅炉改造项目

建设单位：        陕西万凤酒业有限公司

编制日期：            2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物质锅炉改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设 地点 | 陕西 省（自治区） 宝鸡 市 凤翔 县（区）陈村镇小海子村 |  |  |
| 地理 坐标 | （107度15分47.372秒，34度28分24.319秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设 性质 | 新建（迁建） ☑改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 25 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 24 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 原有厂区占地15000m2，本次不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 1.文件名称：《凤翔高新技术产业开发区总体规划》（修编）； - 2.审批机关：陕西省科学技术厅； - 3.审批文件名称及文号：《陕西省科学技术厅关于凤翔高新技术产业开发区总体规划（修编）的批复》（陕科办发〔2020〕86号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 1.文件名称：《凤翔高新技术产业开发区规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书》； - 2.审批文件以及文号：《陕西省生态环境厅关于凤翔高新技术产业开发区规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2020〕54号）； 3.审批机关：陕西省生态环境厅。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 关于凤翔高新技术产业开发区规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书; 凤翔高新区规划科技生态新城、西凤酒城（上版规划称为“柳林工业园”）、长青工业园三个片区。其中，科技生态新城东至秦公路，西至秦正路，北至凤北路，南至西府大道，总面积3.64km；西凤酒城东至合凤高速，北临小韩庄和罗家庄，西临唐家山和塬村，南临大唐村，总面积为8.48km；长青工业园东至西府大道，西至千河东岸，北至凤陈公路，南至宝麟铁路，总面积为16.45km。规划控制区范围包括城关镇、长青镇、陈村镇全域和柳林镇南部部分镇域，东至城关镇马村，西至长青镇长青村，南至陈村镇海子村，北至柳林镇屯头村。; 本项目位于陈村镇小海子村，位于陈村镇范围内，因此项目在规划区控制范围内，但本项目不在科技生态新城、西凤酒城、长青工业园规划区范围内（项目与规划范围位置关系图详见附图）. 《凤翔高新技术产业开发区规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书》评价结论; 凤翔高新区规划区范围包括科技生态新城、西凤酒城、长青工业园三个片区，总面积为28.57km2。其中，科技生态新城面积为3.64km2；西凤酒城面积为8.48km2；长青工业园面积为16.45km2。凤翔高新区以白酒及食品加工产业、新材料产业和先进制造业为主导，以文化旅游业、现代服务业和电力能源产业为辅助，构建凤翔高新区“三主三辅”的产业体系，以“电力－热力－化工－金属”综合发展和循环经济为方向，将凤翔高新区建设成为享誉世界的中国名酒文化城，陕西省有色金属和化工新材料产业基地，关中平原城市群城乡融合发展示范区。; 本项目位于陈村镇小海子村，不属于凤翔高新区规划范围但属于凤翔高新区规划控制区范围，本项目主要为白酒酿造项目配套的锅炉房内生物质锅炉进行提升改造，符合区域规划。. 《凤翔高新技术产业开发区规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书》审查意见; 落实生态环境管控要求，强化减排措施。结合目前高新区发展煤化工、白酒酿造、电力能源等产业带来的区域环境问题，以及现状环境空气、地表水超标问题，按照汾渭平原大气污染防治重点区域的相关要求，优化产业结构，提高治理和管理水平，夯实减排责任，细化减排措施，确保区域环境指标达标。; 本项目为白酒酿造企业配套的锅炉房生物质锅炉进行提升改造，采用专业生物质锅炉及专业生物质燃料，并配套SNCR和高效袋式除尘器对废气进行处理，可有效减少废气外排。. |
| 其他符合性分析 | ## 1.建设项目所在地“三线一单”符合性分析 根据宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案，通过在陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中查询本项目，本项目所在区域为“重点管控单元”，本项目具体“三线一单”符合性判定如下： - 项目与环境管控单元对照分析示意图 本项目 ## 图1-1 项目与环境管控单元示意图 （2）环境管控单元涉及情况 表1-1 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积; 占比. 优先保护单元; 否; 0平方米; 0%. 一般管控单元; 否; 0平方米; 0%. 重点管控单元; 是; 5168.58平方米; 100%. - （3）项目与环境管控单元管控要求符合性分析 表1-2 “三线一单”符合性分析表 序号; 市区; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目情况. 1; 宝鸡市; 凤翔区; 大气环境高排放重点管控区; 空间布局; 大气环境高排放重点管控区： - 1.调整结构强化领域绿色低碳发展。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。推动水泥、焦化行业开展全流程超低排放改造。3.推动传统产业绿色转型升级。采用先进节能低碳环保技术改造提升传统产业，提高清洁生产和污染治理水平。重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保等战略性新兴产业，引导战略性新兴产业与现有产业融合发展。; 本项目为生物质锅炉改造项目，不属于严禁类和严控类项目；本项目在原有项目锅炉房内进行建设，不新增土地，不涉及禁止建设区。. 污染排放管控; 大气环境高排放重点管控区： - 实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。 - 在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 - 持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。 - 强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs 治理设施升级改造。; - 本项目为生物质锅炉改造项目，产生的氮氧化物经SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）处理后由15米排气筒有组织排放。 - 本项目无挥发性有机物产生。 - 本项目属于热力生产和供应，不属于重点行业，故不涉及此项内容。 - 本项目无挥发性有机污染物产生。. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. - （4）“一说明”：项目与“三线一单”符合性说明 ## 根据上文“一图”“一表”的分析，本项目位于陕西省宝鸡市凤翔区陈村镇小海子村，属于重点管控单元，以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目运营期严格落实生产过程中污染物减排治理措施、环境风险防控措施，确保污染物排放满足相关环保要求，建设项目符合宝鸡市“三线一单”管控要求。 ## 2.项目相关生态环境保护法律法规和政策、生态环境保护规划等的符合性： 本工程与相关生态环境保护法律法规和政策、生态环境保护规划的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目相关生态环境保护法律法规政策、保护规划的符合性一览表 名称; 规划内容; 与本项目相符性. 《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110 号）; 1.热力生产和供应（4430）; “两高”是指高耗能、高排放项目，热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。本项目行业类别为热力生产和供应，但本项目锅炉所用燃料为专用生物质成型燃料，因此本项目锅炉所用燃料不属于高污染燃料。且本项目生物质燃料用量为1081t/a，折合成标准煤为648.6吨，不属于管控范围。. 《关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知》（陕环环评函〔2022〕33 号）; 1.热力生产和供应（4430）. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 第三类 淘汰类 （七）机械 66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉; 本项目原有锅炉为额定蒸发量1t/h生物质锅炉，不符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，因此本项目拟对原有锅炉拆除，安装额定蒸发量为2.5t/h专用生物质锅炉。. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固体废物，对污染物排放不符合要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。; 本项目主要对企业生物质锅炉进行提升改造，依法依规淘汰落后设备，使用原料为专用生物质燃料。. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 实行锅炉和工业炉窑全面管控。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，加大煤气发生炉淘汰力度。持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。; 本项目主要对企业生物质锅炉进行提升改造，淘汰额定蒸发量1t/h生物质锅炉，使用原料为专用生物质燃料。. 降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。严格执行重点行业主要大气污染物排放标准，倒逼相关企业对烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物治理设施进行提标改造。; 本项目锅炉产生的废气采用SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）+高效袋式除尘器处理后由1根15m排气筒（DA003）高空排放。. 强化涉固体废物建设项目的环境准入管理，从源头杜绝工业固体废物产生量大且综合利用率低，难以实现经济效益、环境效益和社会效益相协调的项目落地。; 本项目一般固废均收集至一般固废暂存区后用于农田改良及外售利用，实现一般固废“资源化”利用，严格落实本评价提出的措施后，固体废物处置率达100%。. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 本项目废气污染物主要是锅炉运行产生的废气，经SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）+高效袋式除尘器处理后由1根15m排气筒（DA003）高空排放。. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023—2027年）; 严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评一级产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目原有锅炉为额定蒸发量为1t/h生物质锅炉，不符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，因此本项目拟对原有锅炉拆除，安装额定蒸发量为2.5t/h锅炉；本项目在禁燃区范围内，项目拟设锅炉为专用生物质锅炉，所用燃料为专用生物质成型燃料，因此本项目锅炉所用燃料不属于高污染燃料。. 以城市建成区为重点，逐步扩大禁燃区范围，2024年底前，各县（区）应依法将平原地区划定为高污染燃料禁燃区。禁燃区禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。. 关于印发《凤翔区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》的通知; 新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领水平。; 本项目主要对企业内生物质锅炉进行提升改造，不属于涉气重点行业。. 《陕西省噪声污染防治行动计划》（2023—2025年）; 推进工业噪声实施排污许可管理。依据工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法开展工业噪声排污许可证核发及排污登记工作，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。; 本项目建成后按照工业噪声排污许可证申请与核发技术规范填报排污许可证，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求。. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）; 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。; 本项目主要对生物质锅炉进行提升改造，拟对原有1t/h生物质锅炉进行拆除，并安装额定蒸发量为2.5t/h锅炉；且配备布袋除尘器、SNCR高温脱硝设施对燃烧废气进行处理。. 宝鸡市凤翔区大气污染治理专项行动领导小组办公室印发《关于开展锅炉大气污染专项治理工作的通知》; 依据《产业结构调整指导目录》（2024 年本）第三类“淘汰类”里面的“落后产品”第（七）机械第66条规定，从2024年2月1日起淘汰每小时2蒸吨及以下生物质锅炉。; 本项目拟对原有1t/h（1.4蒸吨）生物质锅炉进行拆除，并安装额定蒸发量2.5t/h生物质锅炉；且配备布袋除尘器、SNCR高温脱硝设施对燃烧废气进行处理。最终经15m排气筒有组织排放，经后续核算，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均能满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）生物质锅炉排放限值。. 使用每小时2蒸吨以上生物质锅炉的企业必须采用专用生物质锅炉，使用专用生物质燃料，并配套布袋等高效除尘设施；氮氧化物排放难以达标的应配套脱硝设施。禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。对标《陕西省锅炉大气污染物排放标准》 （DB 61/1226-2018）生物质锅炉排放限值. 《关于调整市区高污染燃料禁燃区和做好高污染燃料禁燃区管控工作的通知》（宝政函〔2023〕48号）《高污染燃料目录》; 凤翔区禁燃区范围：全区除糜杆桥镇五曲湾村、范家寨镇老女沟村、陈村镇蔡阳山村、姚家沟镇全域4个村以及柳林镇北斗坊村、会山村、关村、汉封村、程家塬村、洛城村总共13个山区行政村以外的147个平原行政村为禁燃区；东至横水镇尹稼坞村，北至范家寨镇临阵坡村，西至长青镇长青村，南至虢王镇万丰村，不含糜杆桥镇西关村以北、省道S210东侧占地约180亩的储煤区和横水镇横水村占地约100亩的凤翔县胜利煤业有限公司，禁燃区总面积610平方公里。; 本项目位于凤翔区陈村镇小海子村，属于禁燃区范围内。. 根据原环保部发布的《高污染燃料目录》，我市市区高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用下列高污染燃料： （一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。 （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 本项目为生物质锅炉，采用专用生物质成型燃料，并配套SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）+高效袋式除尘器进行废气处理，所用燃料不属于高污染燃料。. 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。; 本项目为生物质锅炉提升改造，改建后使用专用生物质锅炉和专用生物质成型燃料，不属于高污染燃料。. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》; 强化生物质锅炉达标排放。生物质锅炉应采用专用锅炉，使用专用燃料，并配套布袋等高效除尘设施；氮氧化物排放难以达标的应配套脱硝设施。禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。对标《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）生物质锅炉排放限值，开展生物质锅炉污染物专项治理。; 本项目拟对原有额定蒸发量为1t/h生物质锅炉进行拆除，并安装额定蒸发量为2.5t/h锅炉；且配备布袋除尘器、SNCR高温脱硝设施对燃烧废气进行处理。最终经15m排气筒有组织排放，经后续核算，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均能满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）生物质锅炉排放限值。. 严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目原有锅炉为额定蒸发量为1t/h生物质锅炉，不符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，因此本项目拟对原有锅炉拆除，安装额定蒸发量为2.5t/h锅炉；本项目在禁燃区范围内，项目拟设锅炉为专用生物质锅炉，所用燃料为专用生物质成型燃料，因此本项目锅炉所用燃料不属于高污染燃料。. 以城市建成区为重点，逐步扩大禁燃区范围，2024年底前，各县（区）应依法将平原地区划定为高污染燃料禁燃区。禁燃区禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。. 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市大气污染防治条例》《凤翔区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》、宝鸡市凤翔区大气污染治理专项行动领导小组办公室《关于开展锅炉大气污染专项治理工作的通知》《空气质量持续改善行动计划》《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》等相关政策和环保政策的符合性分析，项目建设内容和污染防治措施与以上规划、相关政策相符。 ## 3.项目选址合理性分析： （1）本项目选址位于陕西省宝鸡市凤翔区陈村镇小海子村。根据陈村镇人民政府出具的用地情况说明，项目地用途为工业用地。本项目只针对企业原有厂区内锅炉房的生物质锅炉进行改造，不新增土地。项目厂区东侧及西侧紧邻乡村道路，东侧隔乡村道路20米为小海子村村民，北侧距离35m为西府大道，南侧为小海子村村民，周边路网完善，交通便利，具体见附图。 （2）项目锅炉产生的废气经SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）+高效袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）高空排放；设备均设置在厂房内，厂房为钢结构。项目四周为企业厂区，通过墙体隔声、距离衰减进行降噪后，厂界能够实现达标排放；运行期固废采取妥善处置，不会造成二次污染。对周边环境不会产生明显不利影响。 因此，从环境保护方面分析，项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 陕西万凤酒业有限公司主要进行白酒生产，于2018年11月对凤香型白酒生产线技改项目进行环境影响评价，2018年12月28日取得原宝鸡市环境保护局关于《陕西万凤酒业有限公司凤香型白酒生产线技改项目环境影响报告书的批复》（宝市环函〔2018〕471号），于2019年7月对该项目进行竣工环境保护验收。 该项目运营过程中，使用1t/h生物质锅炉为制酒工序提供热源。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》及宝鸡市凤翔区大气污染治理专项行动领导小组办公室《关于开展锅炉大气污染专项治理工作的通知》要求“从2024年2月1日起淘汰每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，因此，本项目需对原有1t/h生物质锅炉进行淘汰，并安装2.5t/h专用生物质锅炉，一方面响应国家政策，另一方面为企业后续扩建提供热源。 现为响应政策，投资25万，拆除原有燃生物质锅炉，利用厂区内原有锅炉房建设“生物质锅炉改造项目”，更换原有生物质锅炉为生物质蒸汽发生器，并配套环保设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，对照《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》（部令第16号）及常见问题解答，P16生物质锅炉供热类项目，仅使用生物质成型燃料或非成型燃料的，根据名录“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”相关规定，编制环境影响报告表，故该项目需编制环境影响报告表。 表2-1 项目类别划分的判定依据 项目类别的判断依据; 报告书; 报告表（本项目）; 登记表. 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65t/h（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65t/h（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1t/h（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /. 2.项目概况 项目名称：生物质锅炉改造项目 建设单位：陕西万凤酒业有限公司 建设性质：改建 建设地点：本项目位于宝鸡市凤翔区陈村镇小海子村。项目中心地理坐标为东经107°15′47.372″，北纬34°28′24.319″，具体建设地理位置如附图1所示。 3.建设工程内容及规模 本项目主要对厂区锅炉房内1台额定蒸发量为1t/h的生物质锅炉进行淘汰拆除，外购安装一台额定蒸发量2.5t/h的生物质锅炉，并配套相应的环保设施。本项目建设后现有项目生产工艺及生产规模均不发生变化，锅炉房位置、占地面积不变，无新增员工，供水及污水处理依托原有设施，仅进行锅炉更换。本项目组成详见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 类别; 项目名称; 项目组成; 备注. 主体 工程; 锅炉房; 现有一间一层钢结构锅炉房，占地面积约为30m2（6m*5m*3.5m），安装1台额定蒸发量为2.5t/h的生物质锅炉，配套高效袋式除尘器、SNCR设备。; 依托锅炉房，新增设备. 储运 工程; 燃料存放区; 1层，钢结构，占地面积20m2（4m*5m*3.5m），用于本项目原料的堆放，位于锅炉房南侧。; 依托. 辅助 工程; 办公室; 办公地位于厂区东侧，主要用于行政人员办公。; 依托. 公用 工程; 供电; 由小海子村供电系统供给。; 依托. 供水; 由小海子村供水管网供给。; 依托. 排水; 本项目用水主要为尿素溶液配比用水和锅炉用水（软水），产生的废水为软水制备废水及锅炉排污水，尿素溶液配比用水在设备运行过程中蒸发损耗，软水制备废水及锅炉排污水经厂内清水池收集后部分用于原有酿造冷却水和绿化用水，剩余部分拉运至上海中耀环保实业陕西有限公司进行处理。; 依托. 环保 工程; 废气处理系统; 生物质锅炉废气经SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）+高效袋式除尘器（TA002）处理，通过15m高排气筒（DA003）排放。; 锅炉房内新建锅炉、废气治理设施及排气筒等设施. 废水处理系统; 项目用水主要为尿素溶液配比用水和锅炉用水（软水），产生的废水为软水制备废水及锅炉排污水，尿素溶液配比用水在设备运行过程中蒸发损耗，软水制备废水及锅炉排污水经厂内清水池收集后部分用于原有酿造冷却水和绿化用水，剩余部分拉运至上海中耀环保实业陕西有限公司进行处理。; 依托. 噪声处理系统; 风机与风管处采用橡胶软连接、厂房隔声、距离衰减等。; 依托. 固体废物收集设施; 一般工业固体废物; 锅炉收尘灰、锅炉灰渣用于农田改良；废包装外售，依托现有一般固废暂存区进行暂存。; 依托. 4.本项目主要生产设施 项目主要生产设施见表2-3。 表2-3 本项目主要生产设施一览表 序号; 设备 类型; 设备名称; 设备 参数; 改造前数量; 改造后数量; 变化量; 备注. 1; 生产 设备; 专用生物质锅炉; 额定蒸发量; 2.5t/h; 0; 1套; +1; 提供蒸汽. 额定蒸汽压力; 0.09MPa. 蒸汽温度; 121℃. 补水温度; 20℃. 设计热效率; 85%. 2; 锅炉; 额定蒸发量; 1.0t/h; 1套; 0; -1. 2; 环保 设备; SNCR高温脱硝; 加药桶; 500L; 0; 1套; +1; 废气治理，选用20%尿素溶液作为脱硝剂，喷淋量50L/h，炉内脱硝。. 搅拌机; 0.75kW. 计量泵; 120L-0.5mpa. 脱硝喷枪; /. 加药桶; 500L. 布袋除尘器; /; 1套; 1套; 0; 废气治理. 3; 软水制备系统; 8000L/h; 1套; 1套; 0; 软水制备. 5.产品方案及原辅材料 产品方案：锅炉用水量核算均按照270天，每天8h满负荷运行时进行核算，项目年运行2160h，故年产生蒸汽量约为4846t/a（按10%的蒸汽损耗计）。 主要原辅材料及其消耗量具体用量见表2-4，生物质燃料成分见表2-5。 生物质用量核算：项目采用生物质燃料，按照锅炉满负荷运行核算，锅炉用软水量约为5400m3/a，生物质成型燃料的热值取15.48MJ/kg，热效率为85%，1kg水从20℃到121℃蒸气大约需要2634kJ的热量，则年需生物质量约为1081t。 尿素用量核算：项目选用浓度为20%尿素溶液作为脱硝剂，喷淋量为50L/h，年运行时间为2160h，则尿素溶液喷淋量为10.8*104L/a。按照常温25℃时浓度为20%的尿素密度为1.05g/cm³进行计算，尿素溶液喷淋量为112.40t/a，则尿素用量为22.68t/a，配制用水量为90.72m³/a。 表2-4 原辅材料总消耗量 序号; 名称; 单位; 改造前用量; 改造后用量; 增减量; 备注. 1; 生物质燃料; t/a; 600; 1081; +481; 外购，袋装，50kg/袋，颗粒状. 2; 尿素; t/a; 0; 22.68; +22.68; 外购，袋装，50kg/袋，固体. 3; 新鲜水; m³/a; 3292; 6090.72; +2798.72; /. ①生物质燃料成分： 表2-5 生物质燃料成分表 序号; 项目; 技术要求; 单位; 实测值. 1; 堆积密度; ≥500; kg/m³; 629.6. 2; 全水分（收到基）; ≤12; %; 8.8. 3; 灰分（干燥基）; ≤6; %; 3.1. 4; 收到基低位发热量; ≥14.6; MJ/kg; 15.48. 5; 氮（N，干燥基）; ≤1.0; %; 0.93. 6; 硫（S，干燥基）; ≤0.1; %; 0.06. 7; 氯（CL，干燥基）; ≤0.03; %; 0.017. ②尿素：又称碳酰胺（carbamide），分子式为CO（NH2）2，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物，也是目前含氮量最高的氮肥。同时可作为脱硝剂使用，本项目使用尿素作为脱硝剂。 6.水平衡分析 生活用水：本项目无新增员工，无新增生活用水及生活污水排放； 生产用水：供水及污水处理依托原有设施，本项目用水主要为锅炉270天，每天8h满负荷运行时为锅炉用水及尿素溶液配制用水。 ①锅炉用水：项目建成2.5t/h专用生物质锅炉后，氨锅炉满负荷运行（即年运行时间2160h），则需软水5400m3/a，软水制备效率约90%，锅炉使用过程中，排污损失以0.1%计，管道汽水损失以3%计，则蒸汽损失162m3/a（0.6m3/d），锅炉排污废水为5.4m3/a（0.02m3/d），则软水制备新鲜水量为6000m3/a（22.22m3/d），软水制备废水产生量为600m3/a（2.22m3/d）。软水制备废水（含锅炉排污废水）进入厂内原有清水池，部分用于原有酿造冷却水和绿化用水，剩余部分拉运至上海中耀环保实业陕西有限公司进行处理。 ②尿素溶液用水：根据前文尿素用量核算可知，项目所用新鲜水为90.72m³/a，用水皆在设备运行过程中蒸发损耗，无外排废水。 本项目给排水平衡图见图2-1，项目运营后的用水及废水产生情况见表2-6。 表2-6 项目用水及污水排放情况一览表 用水单元; 使用人数 或单位数; 用水 标准; 年用水 天数; 用水量; 产生污水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 锅炉用水; /; /; 270; 22.22; 6000; 2.24; 605.4; /. 脱硝用水; /; 20%－尿素溶液; 270; 0.34; 90.72; /; /. 合计; 22.56; 6090.72; 2.24; 605.4. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 7.供电 项目用电由小海子村供电系统供给，能满足项目生产、生活的要求。 8.平面布置合理性 本项目建设地点位于宝鸡市凤翔区陈村镇小海子村，本项目依托现有厂区锅炉房进行建设，锅炉房位于厂区西侧位置，燃料存放区位于锅炉房南侧。平面布局上缩短原料周转路径，便于取材。项目厂区布局紧凑，功能分区明确。项目厂区平面布置详见附图。 9.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目不新增员工，现有员工20人，厂区不提供食宿。 工作制度：本项目锅炉年工作270天，工作制度采用一班制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.生产工艺及产污环节流程图 - 图2-2 工艺流程及产污环节示意图 2.工艺流程及产污环节简述 本项目新鲜水首先进入原有软化水制备系统，制备好的软化水储存在软化水箱里，然后将软化水泵入锅炉中。生物质锅炉使用生物质成型颗粒燃料燃烧进行加热，产生的蒸汽通过管道输送至原有工程。生物质燃料采用封闭上料器进行上料（封闭抽料），上料过程无粉尘产生，锅炉运行过程会产生燃烧废气、锅炉燃烧器配套风机噪声。 本项目废气主要为锅炉废气；废水主要为软水制备废水；噪声为生物质锅炉运转噪声；固废为除尘器收尘灰、锅炉灰渣、废包装等。 各污染物来源途径见表2-7。 表2-7 主要污染物一览表 污染类型; 产生工序; 主要污染物; 产生位置; 排放方式. 废气; 锅炉废气; 锅炉; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、氨; 锅炉房; 室内、间歇. 废水; 软水制备废水（含锅炉排污水）; 软水制备、锅炉; SS; 锅炉房; 室内、间歇. 固废; 一般工业 固废; 锅炉; 除尘器收尘灰、锅炉灰渣、废包装; 锅炉房; 室内、间歇. 噪声; 设备运转; 设备噪声; 锅炉房; 室内、间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 1.原有项目环评及验收情况 陕西万凤酒业有限公司主要进行白酒生产，于2018年11月对凤香型白酒建设项目进行环境影响评价，2018年12月28日取得原宝鸡市环境保护局《关于陕西万凤酒业有限公司凤香型白酒生产线技改项目环境影响报告书的批复》（宝市环函〔2018〕471号），于2019年7月进行项目竣工环境保护验收。 原有项目“三同时”情况. 项目名称; 审批情况; 验收情况. 时间; 部门; 文号; 时间. 凤香型白酒生产线技改项目; 2018.12.28; 原宝鸡市环境保护局; 宝市环函〔2018〕471号; 2019.07. 排污许可执行情况. 许可证编号; 有效期. hb610300600000195P001Q; 2025-11-26至2030-11-25. - 2.原有项目锅炉污染物实际排放总量 （1）废水：原有项目软水制备废水及锅炉排污水收集到清水池，综合用于厂内循环冷却水及绿化用水。 ## （2）噪声：原有项目运营过程中产生的噪声主要来源于生产设备，生产设备均在厂房内，通过厂房隔声、距离衰减等隔声降噪。本项目现状噪声数据引用陕西森美佳境环境检测有限公司于2022年10月20日（企业2023年、2024年、2025年未生产）对项目厂界四周进行噪声自行监测的数据，共布设4个监测点，每天昼间监测1次，具体监测数据见下表： 表2-8 厂界现状噪声监测一览表 ## 监测日期; ## 监测点位; ## 监测时段; ## 执行标准. ## 昼间. ## 2022.10.20; 东侧厂界; ## 52; ## 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中的2类标准. 南侧厂界; ## 54. 西侧厂界; ## 53. 北侧厂界; ## 51. 根据监测结果可知，项目厂界四周环境噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中的2类标准。 原有项目现状监测点位图详见图2-3： 图2-3 监测点位图 - 废气： 根据企业原有项目锅炉自行监测数据，原有项目锅炉废气污染物种类及排放情况见下表： 表2-9 排污单位自行监测情况一览表 生产工序; 监测单位; 监测时间; 污染因子; 报告编号. 锅炉; 陕西森美佳境环境检测有限公司; 2022年10月20日; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 森美佳境监（综）字【2022】第10068号. 表2-10 原有项目有组织废气排放情况 序号; 生产工序; 排放口名称; 污染治理设施; 排放方式; 污染物种类; 排放情况; 是否达标. 排放浓度（mg/m3）. 1; 锅炉; 锅炉废气; 布袋除尘器+15m排气筒; 有组织; 颗粒物; 18.4＜20; 是. 二氧化硫; 3ND＜35; 是. 氮氧化物; 124＜150; 是. 具体监测数据见附件。 - 原有项目运营期锅炉有效工作时间为2160h，根据自行监测报告数据可知排气筒DA003的SO2未检测出，最大排放速率为0.004kg/h，排放量为0.009t/a；NOX最大排放浓度为134mg/m³，最大排放速率为0.119kg/h，排放量为0.26/a，颗粒物最大排放浓度为19.5mg/m³，最大排放速率为0.017kg/h，排放量为0.037t/a。 由监测结果可知：生物质锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表5中生物质锅炉浓度限值要求，林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2中标准限值要求；厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织颗粒物排放标准限值要求。 （4）固废：与项目有关的原有项目锅炉产生的固体废物主要包括包装废料产生量为0.6t/a、锅炉除尘灰1.5t/a、锅炉灰渣12.6t/a、废离子交换树脂产生量为0.02t/3a。生活垃圾集中收集定点堆放，由环卫部门定期清运；包装废料暂存固废暂存区后由废品回收公司回收处理；项目已设立一般固废暂存区及酒糟暂存区，酒糟统一收至酒糟暂存间后外售给附近农户用于家畜喂养；反渗透膜及废树脂由厂家直接更换带走；锅炉除尘灰、锅炉灰渣用于农田改良。 3.原有锅炉污染物排放量清单 表2-11 原有项目锅炉污染物排放量汇总表 类别; 污染源; 污染物; 排放量（t/a）（固废产生量）. 废气; 锅炉废气; 颗粒物; 0.037. 二氧化硫; 0.009. 氮氧化物; 0.26. 废水; 软水制备废水; 水量; 324. 锅炉排污水; 水量; 3. 固废; 一般工业固体废物; 包装废料; 0.6. 锅炉除尘灰; 1.5. 锅炉灰渣; 12.6. 废树脂; 0.02t/3a. 4.存在的环境问题及“以新带老”措施 （1）存在问题 1.锅炉不属于生物质专用锅炉。 2.生物质锅炉未配备脱硝环保设施。 （2）整改措施 对现有生物质锅炉进行淘汰更换为生物质专用锅炉后，除配套袋式除尘器外还需配备脱硝设施，本项目建成后对氮氧化物的治理配备SNCR进行末端治理，可有效提高废气治理效率。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 一、区域环境质量现状 1.环境空气质量现状 （1）常规污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1.2“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及其2018年修改单中的二级标准。 为了查明建设项目所在地的环境空气质量现状，本项目厂址所在地环境大气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3监测数据引用凤翔区人民政府发布的《宝鸡市凤翔区2025年环境质量公报》中的统计数据。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况; 标准来源. 宝鸡市凤翔区; SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及其修改单. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 60; 88.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 30; 96.7; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90百分位数 最大8小时平均质量浓度; 141; 160; 88.1; 达标. 由上述统计结果可知，CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度年均值、NO2年均值、SO2年均值、PM2.5、PM10年均值达标，故该区域为达标区。本项目位于宝鸡市凤翔区陈村镇小海子村，因此，项目所在评价区域为达标区。 （2）特征污染物： 本项目总悬浮颗粒物（TSP）现状引用《陕西西府酒业有限公司凤香型白酒锅炉改造提升项目环境影响评价报告表》中的环境质量现状监测数据，连续监测3天，监测点位于陕西省凤翔区陈村镇，该点位于本项目北侧，距本项目810m，数据采样日期为2024年7月25日～7月27日，符合引用要求。引用监测点位与项目位置关系如图3-1所示。 表 3-2 特征污染物TSP监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 监测结果范围 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 占标率 （%）; 超标率 （%）; 达标 情况. 距本项目810米; TSP; 0.071~0.079; 0.3; 26; 0; 达标. 由监测统计结果可以看出，评价区域环境空气中TSP浓度范围为0.071mg/m³-0.079mg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准限值。 为了解项目所在地区环境空气中特征因子氮氧化物现状，本次环评委托陕西秦景蓝环境检测有限公司在项目下风向进行取样监测，监测结果见下表： 表3-3 大气特征污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测日期; 氮氧化物. 1小时平均值. 项目南侧/北侧; 2026.4.16~2026.4.18; 0.024～0.033. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 标准限值; 0.25. 监测结果表明，监测点位氮氧化物1小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2中的二级浓度标准要求。 - 图3-1 引用监测点位图 - 2.声环境质量现状 我单位委托陕西特瑞智检测技术服务有限公司于2026年4月2日对项目周边敏感点进行了噪声现状监测（见附件），监测项目为等效连续A声级Leq，监测两天，项目地周边敏感点小海子村布设2个监测点位；每天昼间监测1次，连续监测2天。监测结果见表3-4。 表3-4 建设项目环境噪声监测结果 监测点位 监测日期; 4月2日. 昼间Leq[dB(A)]. 1▲小海子村东; 49. 2▲小海子村南; 47. - 根据监测结果可知，本项目周边敏感点环境噪声值满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类标准，故项目所在区域声环境质量较好。 - 3.土壤、地下水质量现状 - 根据项目生产工艺特点，对生物质锅炉进行升级改造，锅炉房等均已硬化，不存在污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1.大气环境：本项目厂界外500米范围内存在居住区等保护目标。 2.声环境：本项目厂界外50m范围内有声环境保护目标。 3.电磁辐射：本项目不属于新建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 4.地下水、土壤：本项目生产车间内进行混凝土硬化，且周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5.生态环境：本项目位于凤翔区陈村镇小海子村，厂区周围植被以人工植被为主，不含有生态环境保护目标。 表3-5 环境保护目标情况 环境要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离（m）; 户数 （人数）. 环境空气; 107.264242° 34.473528°; 小海子村; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准; E; 20; 430户（1505人）. 107.263722° 34.472958°; 小海子村; S; 25; 20户 （84人）. 107.262686° 34.475784°; 陈村镇; N; 220; 60户 （210人）. 声环境; 107.264242° 34.473528°; 小海子村; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准; E; 20; 430户（1505人）. 107.263722° 34.472958°; 小海子村; S; 25; 20户 （84人）. |
| 污染物排放控制标准 | 1.废气排放标准 生物质锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表5中生物质锅炉浓度限值，烟气黑度（林格曼黑度，级）满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）小于等于1的标准要求。 表3-6 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m³ 分类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）. 其他地区; 20; 35; 150. 氨执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）中氨逃逸质量浓度≤8mg/m3。 2.噪声排放标准 本项目位于凤翔区陈村镇小海子村，该区域为2类区，故本项目运营期厂界四周噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值，详见表3-7。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.固体废物 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，并结合本项目实际情况，本项目涉及的总量控制指标为氮氧化物。本项目涉及的总量控制建议为氮氧化物：0.56t/a。 要求企业根据《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易试点实施方案（试行）》（陕政办发〔2016〕51号）要求，在办理排污许可证或实际排污前，参加排污权交易，取得主要污染物排污权。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要对锅炉房内原有锅炉及治理设施进行拆除，锅炉房主要为砖混结构，施工期不涉及土石方，主要环境影响为锅炉的拆除及安装过程，需进行少量焊接、切割工作，因此会产生一定的废气及噪声。 （1）评价要求施工作业尽量在生产车间内进行，减少露天焊接和切割，随着施工期的结束，废气的影响将消失，对周围环境的影响也随之消失。 （2）对施工期产生的噪声控制提出以下措施： ①严格控制施工时间，合理安排施工计划，避开夜间、昼间午休时间施工，以免产生扰民现象。 ②要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对周围环境的影响。 （3）本项目施工期较短，工程量较小，施工过程中人员产生的生活污水依托厂区原有项目化粪池处理后拉运堆肥。 （4）施工过程中产生的固体废物主要为施工材料的废外包装、切割废料及施工人员的生活垃圾，依托厂区生活垃圾桶对生活垃圾进行收集，定期交由环卫部门清运处置；废外包装、切割废料经收集后外售至物资回收公司综合利用。 通过上述措施，本项目施工期较短，随着施工期的结束，施工期的污染也随之结束，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 一、运营期大气环境影响和保护措施 ## 1.大气环境污染工序、源强分析及影响分析 1）废气产排污情况一览表 本项目运营期产生的废气主要为锅炉运行产生的废气。 表4-1 项目废气产排污情况一览表 产污环节; 锅炉. 污染物种类; 颗粒物; 氮氧化物; 二氧化硫; 氨. 污染物产生量（t/a）; 0.54; 1.10; 0.0018; /. 污染物产生浓度（mg/m3）; 80.13; 163.47; 0.27; /. 排放形式; 有组织. 治理设施; 处理能力; SNCR+袋式除尘器（TA002）; /. 收集 效率（%）; /; /. 治理工艺去除率（%）; 99.7; 49; /; /. 是否为可行技术; 是; /. 污染物排放浓度（mg/m³）; 0.24; 83.37; 0.27; 8. 污染物排放速率（kg/h）; 0.00075; 0.26; 0.00085; 0.025. 污染物排放量（t/a）; 0.0016; 0.56; 0.0018; 0.054. 排放口基本信息; 高度（m）; 15. 排气筒内径（m）; 0.4. 温度（℃）; 150. 编号及名称; DA003. 类型; 生物质锅炉. 地理 坐标（°）; 东经107°15′46.076″ 北纬34°28′24.200″. 排放标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）; 《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）. 监测要求; 监测点位; DA003出口. 监测因子; 颗粒物; 氮氧化物; 二氧化硫; 氨. 监测频次; 1次/月; 1次/季度. 2）污染源源强核算过程 1）锅炉燃烧 本项目采用生物质为燃料，经过SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）+高效袋式除尘器，产生的废气通过1根15m高的排气筒DA003有组织排放，生物质用量为1081t/a，项目年运行时间2160h。 项目生物质锅炉为室燃炉，生物质锅炉废气量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，为6240Nm3/t-原料；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产排污系数根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中“表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”表，具体生物质锅炉燃烧废气产污系数如下所示： 表4-2 生物质锅炉产污系数表（摘录） 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 室燃炉; 工业废气量; Nm3/t-原料; 6240. 颗粒物; kg/t-燃料; 0.5（成型燃料）. SO2; kg/t-燃料; 17S. NOx; kg/t-燃料; 1.02（直排，无低氮燃烧）. 排污系数：0.51（SNCR）. 备注：生物质燃料含硫量极小，一般小于0.01%，同时参考原有生物质锅炉自行监测数据中SO2排放浓度未检出，因此本项目生物质燃料含硫量以0.01%计。. 经核算，项目生物质锅炉废气产生量及排放量如下表所示： 表 4-3 生物质锅炉废气产排一览表 污染物; 产生量; 产生速率; 治理措施; 排污系数; 排放量; 排放速率. 废气量; 370万m³/a; /; SNCR+布袋除尘+15m排气筒; /; 370万m³/a; /. 颗粒物; 0.54t/a; 0.25kg/h; 0.003; 0.0016t/a; 0.00075kg/h. SO2; 0.0018t/a; 0.00085kg/h; /; 0.0018t/a; 0.00085kg/h. NOx; 1.10t/a; 0.51kg/h; 0.51; 0.56t/a; 0.26kg/h. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）颗粒物采用袋式除尘器处理，氮氧化物采用SNCR脱硝技术处理，经治理后颗粒物及氮氧化物排污系数分别为0.003和0.51。. - 2）脱硝过程 本项目采用尿素溶液SNCR脱硝工艺，系统无原生氨污染物产生；氨气由脱硝还原剂尿素在锅炉高温炉膛内热解生成： 生成的氨气主要与烟气中氮氧化物发生还原反应实现脱硝。因药剂投加量、温度工况、混合效果等因素，少量未参与反应的残余氨气随烟气外排，形成氨逃逸。 其排放浓度执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563-2010），控制限值≤8mg/m³。 本次按氨的最大逃逸浓度8mg/m³进行计算，年运行时间为2160h，小时烟气量为3122.89m3/h（Q=1081×62402160m3/h），则氨逃逸小时排放速率为0.025kg/h（8×3122.89106kg/h），排放量为0.025kg/h×2160h=53.96kg/a≈0.054t/a. - 2.污染物达标排放情况 本项目废气主要为锅炉废气。 本项目建成后对生物质锅炉产生的废气设置SNCR+袋式除尘器（TA002）处理后通过一根15m高排气筒（DA003）排放；颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度分别为0.24mg/m³、83.37mg/m³、27.24mg/m³，均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）中表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物：20mg/m³、氮氧化物：150mg/m³、二氧化硫：35mg/m³）。氨逃逸浓度满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）中控制限值≤8mg/m³的要求。 3.废气治理措施可行性分析 治理措施可行性：经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中“表7 锅炉烟气污染防治可行技术”可知，本项目生物质锅炉氮氧化物采用SNCR脱硝技术，颗粒物采用袋式除尘技术均为可行技术，因此，本项目废气处理措施可行。 本项目采用SNCR高温炉内脱硝设施，将配好的氨水溶液喷入炉膛温度为850℃-1150℃的区域，氨水溶液通过计量泵自动调节流量等参数，经喷枪喷入，在高温区域迅速分解成NH3及其他产物，随后NH3与烟气中的NOx进行反应生产N2和H2O，由于烟气温度较高，最终水分全部蒸发。 根据生态环境部2024年8月14日发布的《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（征求意见稿），可知“无控制系统或控制系统未实现对脱硝剂投加泵电流、流量、液位等关键参数进行自动调节控制的脱硝设施”划分为限制类。本项目采用SNCR脱硝设施，配套搅拌机、计量泵、控制柜等设施，能够实现对脱硝剂的投加泵电流、流量、液位等关键参数进行自动调节，因此不属于限制类环保设施，符合使用要求。 结合本项目表4-1中锅炉废气的产排情况，产生的废气由“SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）+高效袋式除尘器”处理后经15米高（DA003）排气筒有组织排放。 综上，本项目废气治理设施可行。 - 4.非正常情况污染物排放 - 项目非正常情况主要是停电或设备开停、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放。以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放0.5h对周围环境的影响，具体见下表。 ## 表4-4 非正常工况污染物排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放量; 排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率; 单次持续时间; 发生频次. DA003; 布袋除尘器故障; 颗粒物; 0.125kg; 80.13; 0.25kg/h; 0.5h; 1次/a. SNCR设施故障; NOx; 0.255kg; 163.47; 0.51kg/h; 0.5h; 1次/a. 氨逃逸; 0; 0; 0; 0.5h; 1次/a. - 非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： - ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； - ②严格按照环保设备使用手册，定期对布袋收尘灰进行清理，并定期对 SNCR 高温脱硝设施进行维护； - ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； - ④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 - 5.环境影响分析 - 本项目所在地区域环境空气质量为达标区。项目废气经相关污染防治措施后可以达标排放，本项目的实施不会对周边大气环境产生不利影响，不会影响区域环境质量目标的实现，周边环境空气质量可维持现状。本评价要求建设单位定期对废气处理设备进行维修保养，确保废气处理设施正常运行，如发生故障立即停产检修，经调试合格后方可投入生产。 - 6.监测计划 - 本次改建部分内容新增废气氨逃逸，故需在原有锅炉的基础上增加氨逃逸的监测，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），具体废气监测计划如下。 表4-5 运营期污染源监测内容及计划 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污染源监测; 生物质锅炉废气; 锅炉废气排放口（DA003）; 颗粒物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）中表5要求。. 二氧化硫. 氮氧化物. 林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2. 氨逃逸; 氨; 1次/季度; 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）中控制限值≤8mg/m³的要求。. ## 二、运营期废水环境影响和保护措施 ## 1.地表水污染工序及源强分析 生活用水：本项目无新增员工，无新增生活用水及生活污水排放； 生产用水：供水及污水处理依托原有设施，本项目用水主要为锅炉用水及尿素溶液配制用水，按锅炉年运行270天、每天8h满负荷运行计算。 ①锅炉用水：项目建成2.5t/h专用生物质锅炉后，氨锅炉满负荷运行（即年运行时间2160h），则需软水5400m3/a，软水制备效率约90%，锅炉使用过程中，排污损失以0.1%计，管道汽水损失以3%计，则蒸汽损失162m3/a，锅炉排污废水为5.4m3/a，则软水制备新鲜水量为6000m3/a（22.22m3/d），软水制备废水产生量为600m3/a（2.22m3/d）。软水制备废水（含锅炉排污废水）进入厂内原有清水池收集后部分用于原有酿造冷却水和绿化用水，剩余部分拉运至上海中耀环保实业陕西有限公司进行处理。 ②尿素溶液用水：根据前文尿素用量核算可知，项目所用新鲜水为49.77m³/a，用水皆在设备运行过程中蒸发损耗，无外排废水。 本项目主要用水量为脱硝用水及锅炉软化用水，脱硝用水在设备运行过程中自然蒸发损耗，软水制备产生的废水（含锅炉排污水）产生量为2.24m3/d，进入厂内清水池收集后部分用于原有酿造冷却水和绿化用水，剩余部分拉运至上海中耀环保实业陕西有限公司进行处理。。 ## 2.可行性分析 - 软水制备设备可行性：原有项目有一台软水制备设备，台时产量为8000L/h，原有项目年运行时间为2160h，需用软水量为3240m3/a（1.5m3/h），本次新增软水2160m3/a（1m3/h），合计所需软水2.5m3/h，小于软水制备设备的产水量。 - 废水依托可行性：本项目建成后污水的种类未增加，只增加污水量，故本项目废水依托原有项目清水池，原有项目清水池约4m3，本项目建成后锅炉废水产生量为2.24m3/d，清水池收集后部分用于原有酿造循环冷却水（2.2m3/d）和绿化用水，剩余部分拉运至上海中耀环保实业陕西有限公司进行处理，可满足本项目需求。 ## 三、运营期噪声环境影响和保护措施 ## 1.噪声源强 本项目噪声主要来自生物质锅炉及SNCR高温脱硝设施等运行时的噪声，本项目拆除原有风机，新增风量较大的风机，故本次环评的噪声值小于新增SNCR高温脱硝设施及锅炉风机与原有项目厂界噪声的叠加值。本项目以锅炉房西南角为原点（0，0，0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向，本项目噪声源基本信息见下表： 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声压级/距声压级距离（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 搅拌机; 85/1; 厂房、厂区建筑、绿化带等隔声；距离衰减; 2.5; 6; 1; 1; 85; 08:00-18:00; 25; 65; 1. 2; 计量泵; 70/1; 2.5; 6; 1; 1; 70; 25; 50; 1. 3; 风机; 95/1; -3; 10; 1; 1; 95; 25; 70; 1. ## 2.降噪治理措施 ## 项目运营期噪声主要是锅炉及其配套设备运行时产生的噪声，为减轻对周围声环境的影响，项目可从隔声、降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体可采取的治理措施如下： ## （1）企业选购低噪音设备，设备安装过程中设备安放稳固，与地面保持良好接触，并且使用减振基础，使用减振基础是简单有效的减振方法； ## （2）生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声； ## （3）设备均安装在室内，充分利用建筑物和构筑物阻隔声波的传播； ## （4）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ## （5）加强车辆管理，车辆进入厂区时尽量避免鸣笛。 ## 3.预测模式 1）条件概化 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源应考虑声源所在厂房围护结构处的声屏障作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 2）室内声源噪声预测模式 本项目仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用以下计算公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=LW+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，参照《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社），本评价取0.01； r—声源到靠近围护结构某点处的距离：m。 3）总等效声级 根据上式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpij—室内j声源i倍频带的声压级：dB； N—室内声源总数。 ## 4.预测结果及达标性分析 预测结果见下表。 ## 表4-7 项目主要噪声源产生及治理情况 序号; 设备; 降噪后 源强; 距离各厂界及敏感点的距离（m） 及贡献值dB（A）; 敏感点. 方位; 东; 南; 西; 北; 小海子村东; 小海子村南. 1; 搅拌机; 65; 距离; 79; 72; 13; 28; 121; 97. 贡献值; 27; 28; 43; 36; 23; 25. 2; 计量泵; 50; 距离; 79; 72; 13; 28; 121; 97. 贡献值; 12; 13; 28; 21; 8; 10. 3; 风机; 70; 距离; 78; 75; 12; 27; 125; 93. 贡献值; 32; 33; 48; 41; 28; 31. 本项目贡献值; 33; 34; 49; 42; 29; 32. 原有项目贡献值; 57; 55; 58; 52; 42; 42. 总贡献值; 57; 55; 59; 52; /; /. 背景值; /; /; /; /; 49; 47. 预测值; /; /; /; /; 50; 48. 标准限值; 昼间; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 经上文分析、预测，项目厂界四周昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类限值要求，敏感点可达到《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类标准。 ## 5.监测计划 原有项目已申请排污许可证，并设置噪声监测计划，本项目噪声监测计划依托原有项目的监测，具体内容见下表： ## 表4-8 噪声监测内容 类别; 名称; 与项目厂界距离; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 厂界外1米处; 等效声级Leq（A）; 1次/季度. ## 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 ## 1.固体废物产生及处置情况 本项目固体废弃物主要为收尘灰、锅炉灰渣和废包装。 （1）一般工业固废 ①收尘灰 经前文废气源强核算，锅炉运行产生的收尘灰量为0.54t/a，经清理收集后用于农田改良。 ②锅炉灰渣 生物质燃料的灰分为3.1%，除去收尘灰，则锅炉灰渣产生量约为32.97t/a，用于农田改良。 ③废包装 本项目废包装主要为生物质燃料袋及尿素袋，包装均为50kg/袋，每个袋子约为0.05kg，经核算，尿素原料约为454个袋子，生物质燃料约为2.16万个袋子，共计2.2054万个袋子，故废包装总产量约为1.1t/a。集中收集至一般固废暂存区后外售物资回收单位综合利用。 ④废离子交换树脂 废离子交换树脂每三年更换一次，产生量为0.04t/a，暂存于一般固废暂存区，由厂家回收。 本项目固体废物产生量与处理措施见表4-9。 表4-9 项目固体废物产生情况及处理措施一览表 名称; 除尘器收尘灰; 锅炉灰渣; 废包装; 废离子交换树脂. 产生环节; 废气处理; 锅炉运行; 原辅料包装; 软水制备. 属性; /; /; /; /. 废物类别及代码; /; /; /; /. 有毒有害物质名称; /; /; /; /. 物理性状; 固态; 固态; 固态; 固态. 环境危险特性; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.54; 32.97; 1.1; 0.04. 贮存方式; 袋装; 袋装; 袋装; 袋装. 利用处置方式和去向（t/a）; 委托利用量; 0.54; 32.97; 1.1; 0. 委托处置量; 0; 0; 0; 0.04. 排放量; 0; 0; 0; 0. 委托单位名称; 用于农田改良; 物资回收; 厂家回收. ## 2.固体废物环境影响分析 项目固体废物主要为一般固废（收尘灰、锅炉灰渣及废包装）。 一般固废（收尘灰、锅炉灰渣）收集至一般固废暂存区后用于农田改良，废包装集中收集至一般固废暂存区后外售给物资回收单位综合利用。 一般工业固体废物应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内专设区域，同时定期外运处理，供物资回收单位再利用。 ## 3.固体废物暂存设施可依托性分析 本项目依托现有项目一般固废暂存区，占地面积20㎡，地面已水泥硬化，并张贴了一般固废的标识、标签，最大储存量可达25t/次，与项目有关的原有项目一般固废产生量为19.12t/a，建成后全厂一般固废产生量为39.627t/a，增加20.507t/a，一般固废一般每半年会定期清运处置，且产生频次及时间不同，产生的一般固废及时清运，可满足扩建后整体项目产生的一般固废暂存量，可依托。 因此，本项目产生的固体废物去向明确，处置合理，能有效防止固体废物逸散和对环境造成二次污染，因此对周围环境影响很小。 ## 五、土壤、地下水环境影响分析 本项目不新增用水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，不新增废水排放。项目废气污染物主要为SO2、NOx、颗粒物，建设项目对各项污染物均采取了相应的环保措施，使各项污染物的排放量降至最低，不会对地下水和土壤造成较大危害。 同时，企业按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，积极推行清洁生产，减少污染物排放量；定期巡检，及时处理跑、冒、滴、漏，发现防渗防腐密封材料老化或损坏及时维修更换，发现地面裂隙及时修补。 采取以上措施后，可有效阻断项目生产活动与地下水间的水力联系，防止对项目周边地下水或通过下渗作用对周边土壤造成影响，对周围地下水、土壤的影响在可接受范围内。 ## 六、环境风险 1.危险物质和风险等级评判 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1、B.2和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），本项目不涉及环境风险物质，Q＜1，故环境风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。 （2）可能影响环境的途径 环保设施故障导致锅炉燃烧废气未经处理排入大气，导致污染周边大气环境。 （3）环境风险防范措施 安排专人定期对环保设施进行维护保养，确保正常运行，从源头降低风险源强。 ## 七、环保投资 该项目环保投资6万元，占项目总投资25万元的24%，具体见下表： 表4-10 建设项目环保设施投资一览表 名称; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 运营期; 废气; 锅炉废气; SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）; 1套; 2. 高效袋式除尘器; 1套; 4. 合计; 6. 八、改扩建前后锅炉“三本账”分析 改建锅炉“三本账”分析见表4-11。 表4-11 锅炉 “三本账”分析表 类型; 项目; 单位; 改建前 排放量（固体废物产生量）; 本项目 排放量（固体废物产生量）; 改建后 全厂总排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量; 改建前后变化量. 锅炉废气; 颗粒物; t/a; 0.037; 0.0016; 0.0016; 0.037; -0.0354. 二氧化硫; t/a; 0.009; 0.0018; 0.0018; 0.009; -0.0072. 氮氧化物; t/a; 0.26; 0.56; 0.56; 0.26; +0.3. 氨; t/a; 0; 0.054; 0.054; 0; +0.054. 废水; 软水制备废水; m3/a; 324; 600; 600; 324; +276. 锅炉排污水; m3/a; 3; 5.4; 5.4; 3; +2.4. 固废; 包装废料; t/a; 0.6; 1.1; 1.1; 0.6; +1.077. 锅炉除尘灰; t/a; 1.5; 0.54; 0.54; 1.5; -0.96. 锅炉灰渣; t/a; 12.6; 32.97; 32.97; 12.6; +20.37. 废树脂; t/3a; 0.02; 0.04; 0.04; 0.02; +0.02. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉 | 颗粒物、SO2、NOX | SNCR高温脱硝设施（炉内脱硝）+高效袋式除尘器+15米排气筒（DA003） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）中表5 |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
|  |  | 氨 | / | 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）中控制限值≤8mg/m³ |
| 地表水环境 | 尿素溶液用水 | 尿素溶液用水随设备运转蒸发损耗，无外排。 |  |  |
|  | 软水制备废水（含锅炉排污水） | 经厂内清水池收集后部分用于原有酿造冷却水和绿化用水，剩余部分拉运至上海中耀环保实业陕西有限公司进行处理。 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减振 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 中的2类标准要求。 |
| 固体废物 | 收尘灰 | 集中收至一般固废暂存区（20㎡）后用于农田改良。 |  |  |
|  | 锅炉灰渣 |  |  |  |
|  | 废离子交换树脂 | 每三年产生一次，由厂家直接带走。 |  |  |
|  | 废包装 | 收至一般固废暂存区（20㎡）后外售至物资回收单位综合利用； |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目对可能产生地下水、土壤影响的各种可能途径均进行有效预防，确保各项防渗措施落实，并加强日常维护。项目各环节废气均已采取废气处理设施进行处理；厂区内均已硬化，大气沉降作用不明显；固体废物分类收集 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1.严格遵守“三同时”制度，建设单位不得私自停用环保设施，应对环保设施、生产设备、电线线路及设备线路定期维护和检修，使各处理设施处于完备有效的状态，以保证处理效率和污染物达标排放； - 2.加强对生物质原料的使用及贮存过程的管理，贮存地点避免明火；加强危险废物管理，对危险废物进行安全分类存放，定期委托有资质单位处置，避免在厂区储存时间过长； 3.加强操作人员的岗位培训，严格遵守安全生产操作规范。做好环境风险应急预案，准备充足的灭火器、灭火沙、应急电源等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 环境管理要求 1.企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（原环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开； 法律法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 2.排污口规范化 根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监【1996】470 号）的相关规定，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。 3.自行监测计划； 4.填报排污许可证； 5.修订突发环境事件应急预案。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境影响的角度分析，项目建设环境影响是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.037t/a | / | / | 0.0016t/a | 0.037t/a | 0.0016t/a | -0.0354t/a |
|  | NOX | 0.26t/a | / | / | 0.56t/a | 0.26t/a | 0.56t/a | +0.3t/a |
|  | SO2 | 0.009t/a | / | / | 0.0018t/a | 0.009t/a | 0.0018t/a | -0.0072t/a |
|  | 氨 | 0 | / | / | 0.054t/a | 0 | 0.054t/a | +0.054t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 总氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 包装废料 | 0.6t/a | / | / | 1.1t/a | 0.6t/a | 1.1t/a | +1.077t/a |
|  | 锅炉除尘灰 | 1.5t/a | / | / | 0.54t/a | 1.5t/a | 0.54t/a | -0.96t/a |
|  | 锅炉灰渣 | 12.6t/a | / | / | 32.97t/a | 12.6t/a | 32.97t/a | +20.37t/a |
|  | 废树脂 | 0.02t/3a | / | / | 0.04t/3a | 0.02t/3a | 0.04t/3a | +0.02t/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①