# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# 项  目  名  称：    危险废物收集、贮存建设项目

建设单位（盖章）：陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司

编 制 日 期：           2025年10月

# 中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 危险废物收集、贮存建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-610363-04-01-162926 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 宝鸡市凤翔县高新区长青工业园内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 107度16分3.695秒，34度28分0.537秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业101 危险废物（不含医疗 废物）利用及处置－其他 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 凤翔高新技术产业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | / |
| 总投资 （万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 59 |
| 环保投资占比（%） |  | 29.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 398.8 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》表1中的专项设置要求具体如下表所示： 表1-1 项目专项设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需设置专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不新增员工，无新增生活污水，产生喷淋废水作为危险废物采用专用容器收集后暂存本项目贮存库内，交由有资质的危险废物处置单位处置，不外排，不需设置专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目涉及的风险物质储存量与临界量比值Q＞1，本项目风险物质最大存储量超过临界量，需设置风险专项评价。具体核算过程见环境风险专项评价章节。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目用水来自长青工业园园区供水系统，不需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及直接向海排放污染物。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）》（修编）； 审批机关：凤翔县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划名称：《陕西省凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书》 审批机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《陕西省生态环境厅关于陕西省凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2020〕54号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 1.规划符合性分析 本项目与凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）符合性见下表。 表1-1 本项目与凤翔高新技术产业开发区规划符合性分析 规划; 要求; 本项目情况; 符合性. 《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）》; 凤翔高新技术产业开发区规划面积16.57平方公里，远期规划面积28.57平方公里。重点发展煤化工、白酒酿造、电力能源产业，培育发展工业机器人、新材料、文化等产业。大力实施创新驱动发展战略，完善体制机制，坚持利用高新技术提升产业发展水平，优化产业结构，实现跨越发展；坚持土地集约利用，保护生态环境；坚持高起点规划，高标准建设，完善城市功能，打造新型城区。; 本项目为危险废物贮存、中转项目，位于宝鸡市凤翔高新区长青工业园原厂区内，符合园区规划。; 符合. 陕西省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作领导小组办公室《关于公布可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区评价标准和第一批可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区认定名单的通知》（陕危化迁办发〔2019〕6号）文件，将凤翔高新区长青工业园列为陕西省第一批可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区，推荐可承接化工项目类别为C1化工、甲醇相关下游产品、高附加值精细化工、化学专用品、无机化工及相关节能环保、园区资源利用等新材料产业。; 符合. 长青工业园：包括一心四区，热电能源区依托国电宝鸡第二发电有限责任公司，强化节能减排的技术创新与应用，提高发电效率和资源综合效率，并且对生产过程中产生的废弃物和余热综合利用处理，在提供电力能源的基础上，对凤翔县城统一供暖。新材料产业区包括金属新材料产业区和循环经济产业区。金属新材料区重点发展铅、锌金属新材料产业；循环经济产业区重点发展C1化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工，以及相关的节能环保、资源利用等配套产业。创意研发区位于西府大道西段的南侧，以研发、孵化功能为主，重要引进创新创业企业。生活服务区依托现状，对用地进行整合，发展集居住、行政、文化和生活生产配套服务等功能于一体的生活服务区。; 本项目为危险废物贮存、中转项目，位于宝鸡市凤翔高新区长青工业园循环经济产业园区，符合规划修编内容。; 符合. 图1-1 项目与凤翔高新技术产业开发区规划（2019-2035）（修编） 长青工业园功能分区规划（摘取）位置关系图 - 2.规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析 表1-2 项目与《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035） （修编）环境影响报告书》环境影响报告书结论及审查意见的符合性分析 规划; 要求; 本项目情况; 符合性. 《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）》; 凤翔高新技术产业开发区规划面积16.57平方公里，远期规划面积28.57平方公里。重点发展煤化工、白酒酿造、电力能源产业，培育发展工业机器人、新材料、文化等产业。大力实施创新驱动发展战略，完善体制机制，坚持利用高新技术提升产业发展水平，优化产业结构，实现跨越发展；坚持土地集约利用，保护生态环境；坚持高起点规划，高标准建设，完善城市功能，打造新型城区。; 本项目为危险废物贮存、中转项目，位于宝鸡市凤翔高新区长青工业园原厂区内，符合园区规划。; 符合. 陕西省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作领导小组办公室《关于公布可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区评价标准和第一批可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区认定名单的通知》（陕危化迁办发〔2019〕6号）文件，将凤翔高新区长青工业园列为陕西省第一批可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区，推荐可承接化工项目类别为C1化工、甲醇相关下游产品、高附加值精细化工、化学专用品、无机化工及相关节能环保、园区资源利用等新材料产业。; 符合. 长青工业园：包括一心四区，热电能源区依托国电宝鸡第二发电有限责任公司，强化节能减排的技术创新与应用，提高发电效率和资源综合效率，并且对生产过程中产生的废弃物和余热综合利用处理，在提供电力能源的基础上，对凤翔县城统一供暖。新材料产业区包括金属新材料产业区和循环经济产业区。金属新材料区重点发展铅、锌金属新材料产业；循环经济产业区重点发展C1化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工，以及相关的节能环保、资源利用等配套产业。创意研发区位于西府大道西段的南侧，以研发、孵化功能为主，重要引进创新创业企业。生活服务区依托现状，对用地进行整合，发展集居住、行政、文化和生活生产配套服务等功能于一体的生活服务区。; 本项目为 危险废物贮存、中转项目，位于宝鸡市凤翔高新区长青工业园循环经济产业园区，符合规划修编内容。; 符合. 《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书》; 1、入区项目所属行业必须符合园区产业发展规划，选址须符合凤翔高新区规划及规划环评要求，布置于相应的产业区块内，严禁不符合产业区块分工的项目进入园区。规划的非工业用地范围内严禁工业项目进入。 2、防护距离范围内不得存在居住、教育、医疗等功能用地；现状有居住区等敏感保护目标的，必须在搬迁完成之后投产。 3、规划长青工业园水域面积11.50 hm2、集中连片的大型防护绿地面积为307.17hm2、发展用地面积为117.18 hm2，以上区域禁止开发建设。; 本项目为危险废物贮存、中转项目，位于宝鸡市凤翔高新区长青工业园循环经济产业园区；本项目为改扩建项目，在原有厂区内建设，不新增占地；本项目不在长青工业园禁止开发区域建设。; 符合. 1、入区项目的工艺技术、建设规模应符合国家产业政策要求，鼓励采用能源转换率高、污染物排放强度低的工艺技术。项目生产工艺、污染治理水平、资源能源利用效率等应达到相应清洁生产一级水平。 2、入区项目应强化节水措施，减少新鲜水用量，优先使用中水。 3、按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物优先进行处理处置。危险废物交有资质单位处置。; 本项目产生的有机废气采用“二级活性炭吸附”，含酸废气采用“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附”，属于排污许可推荐的工艺技术；本项目按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物进行处理处置，危险废物交有资质单位处置。; 符合. 1、强化环境风险防范措施。园区内各企业应根据相关标准设置事故水池，对事故废水进行有效收集和妥善处理，禁止直接外排。构建与当地政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接的区域环境风险联防联控机制。 2、企业合理确定污染防治分区，厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。 3、入区项目应采取措施有效控制有毒有害污染物的逸散与排放，非正常排放的废气应送专有设备等设施处理，严禁直接排放。; 现有厂区设有1座892m3的事故池，事故废水不外排。评价要求项目构建区域环境风险联防联控机制；项目厂区采取分区防渗措施，现有项目厂区及下游已设置地下水监控井；评价要求本项目加强管理专人负责，定期巡查，发现废气治理设施异常后及时停止运行，避免废气直接排放。; 符合. 《关于凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书的审查意见》（陕环环评函〔2020〕54号）; （一）优化产业布局，细化准入要求。严格落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发〔2020〕7号）的相关要求，牢牢把握“高”和“新”，优化产业定位，合理布局，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，发展循环经济，落实“治污降霾”行动方案相关要求，结合区域发展定位、开发布局以及生态环境保护目标，制定高新区鼓励发展的、禁止或限制的产业准入清单，并落实《报告书》提出的环境准入和保护要求。高新区现有煤化工、铅锌冶炼项目禁止新增产能，同时禁止引入燃煤发电、燃煤热电联产、燃煤集中供热、石油化工、煤化工、焦化、铅锌冶炼等项目，禁止新建、扩建使用高VOCs含量物料的印刷项目；入园企业应符合国家及地方相关政策要求；严禁对已划定的禁止开发区进行开发。; 本项目为 危险废物贮存、中转项目，满足减量化、再利用、资源化要求。本项目不属于以上行业范畴，不属于使用高VOCs含量物料的印刷项目。; 符合. （二）落实生态空间管控要求，强化减排措施。结合目前高新区发展煤化工、白酒酿造、电力能源等产业带来的区域环境问题，以及现状环境空气、地表水超标问题，按照汾渭平原大气污染防治重点区域的相关要求，优化产业结构，提高治理和管理水平，夯实减排责任，细化减排措施，确保区域环境指标达标。; 本项目不属于以上行业范畴，产生的污染物均达标排放。. （三）坚持以改善环境质量为核心，优先环境基础设施建设，落实现有生活污水收集管网建设，强化高新区内企业废水预处理，加快中水处理设施和回用管网等建设，对依托污水处理厂实施提标改造，提高处理效率和回用效率，减缓因发展而带来的水环境压力。; 本次扩建项目不新增劳动人员不新增生活污水，且项目运行中仅碱液喷淋塔环保治理设备涉及用水，产生废水作为危险废物处置，不涉及排水。. （四）加强环境影响跟踪监测，适时对《总体规划》进行调整。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和工况、环境敏感目标分布等情况，统筹建设高新区环境监测监控网络，大气、水、土壤等环境质量和污染源在线监测结果应与当地生态环境部门联网，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果等适时优化、调整。; 本次评价要求企业进行环境影响跟踪监测。. （五）建立健全区域风险防范、生态安全保障和人群健康体系，加强区内重要风险源的管控，组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、人群健康、环境管理等事宜。加强高新区内企业危险化学品等储运的环境风险管理，强化应急响应联动机制。; 本项目为危险废物贮存、中转项目，厂区现有工程已按要求制定突发环境事故应急预案并备案，评价要求本项目建成后及时修订应急预案。厂区设有应急事故池，生产废水不外排。. （六）在《总体规划》实施过程中，按照相关规定适时开展环境影响跟踪评价，《总体规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; /. |
| 其他符合性分析 | 1.建设项目所在地“三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 陕西省生态环境厅文件陕环办发〔2022〕76号文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知其建设范围全部位于生态环境管控的重点管控单元。 表1-1 环境管控单元涉及情况一览表 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; /. 重点管控单元; 是; 23333.3平方米. 一般管控单元; 否; /. （1）“一图”：空间冲突附图 根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于重点管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。 建设项目 图1-1 本项目空间冲突附图 表1-2 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目情况; 相符性. 凤 翔 区; 陕西省凤翔高新技术产业开发区; 环境 高排 放重 点管 控区; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区： - 调整结构强化领域绿色低碳发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。推动水泥、焦化行业开展全流程超低排放改造。推动传统产业绿色转型升级。 - 采用先进节能低碳环保技术改造提升传统产业，提高清洁生产和污染治理水平。重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保等战略性新兴产业，引导战略性新兴产业与现有产业融合发展。; 本项目为危险废物贮存、中转项目，不属于禁止新增行业。本项目危废库为独立封闭库房，并对产废气的贮存间设为微负压收集系统，收集后的废气经治理措施处理后满足排放浓度要求，有效降低对周边环境影响。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境高排放重点管控区： - 实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。 - 在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 - 持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。 - 强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。; 本项目属于危废收集、贮存、中转，贮存间内产生挥发性气体的危险废物贮存间集中布设在一个区域，并对贮存间设置为负压收集系统，废气经二级活性炭处理后达标排放。 废铅蓄电池、含酸性废液、废渣收集区设置为微负压收集系统，废气经碱液喷淋+干式过滤处理后达标排放。; 符合. 陕西省凤翔高新 技术产业开发区; 空间布局约束; - 严格按照园区规划的各功能区发展方向和要求，对区内项目进行把关。禁止建设区包括基本农田保护区、水源保护区、自然保护区的核心区、风景名胜区及森林公园的核心区、山林绿化区坡度大的地区以及高新区范围内的交通运输通道控制带。限制建设区包括风景名胜区、森林公园的控制区；自然保护区外围的控制区；一般农田地区、山林绿化区坡度较小的地区、重要生态廊道区等。 - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1 大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2 大气环境高排放重点管控区的空间布局约束”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的空间布局约束”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9 建设用地污染风险重点管控区的空间布局约束”； - 农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。; 本项目在原有厂区进行扩建，原厂区位于长青工业园内，不涉及控制区。; 符合. 污染物排放管控; - 工业废水处理达标率 100%；园区污水处理率≥85%；固体废物处理率 100%；酿酒废水产生量≤24m3/kl；建立高新区喷雾压尘系统，使高新区大气中的总悬浮颗粒物浓度有所下降。 - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1 大气环境受体敏感重点管控区的污染物排放管控”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2 大气环境高排放重点管控区的污染物排放管控”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区的污染物排放管控”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。; 本项目本次扩建不涉及废水；贮存间内产生挥发性气体的危险废物贮存间集中布设在一个区域，并对贮存间设置为负压收集系统，废气经二级活性炭处理后达标排放。废铅蓄电池、含酸性废液、废渣收集区设置为微负压收集系统，废气经碱液喷淋+干式过滤处理后达标排放。; 符合. 环境风险防控; - 建议凤翔区环保局、环境监测站与凤翔高新区共同组建凤翔高新区环境事故应急领导和监测小组，同时建立环境污染事故应急专家咨询系统，广泛聘请科研、消防、工矿部门专家参加。监测站应配备各种应急监测仪器及设备。 - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9 建设用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。; 本项目在原有厂区内进行扩建，原有项目于2023年8月1日取得突发环境事件应急预案备案表，备案编号：610322-2019-67-M。本项目建成后，建设单位按照要求对全厂突发环境事件应急预案进行修编。; 符合. 资源开发效率要求; - 酿酒地下水取水量≤30t/kL；天然气普及率≥80%，集中供热比例≥80%；在规划区中部配套建设污水处理及中水回用设施；固体废弃物综合利用率≥90%。 - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.10 生态用水补给区管控分区的资源利用效率要求”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区的资源利用效率要求”； - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.13 高污染燃料禁燃区的资源利用效率要求”。; 本次项目不新增劳动人员，不新增用水。本项目厂区用水为园区内供水系统，不涉及地下水取水。项目生产不涉及生产用水环节，因此无中水回用环节。; 符合. 土地 资源 重点 管控 区; 资源开发效率要求; - 按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 - 严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 本项目在原有厂内进行扩建，不涉及新增工业用地。; 符合. 根据上文“一图”“一表”的分析，项目位于环境管控重点管控单元，项目在原有已建成综合用房内进行改造分隔，施工期只对库房内部进行分隔、防渗处理，不新增用地，项目运营期产生的污染物配套相应治理设施处理后可达标排放。 综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。 2.项目与生态环境保护法律法规符合性： 本工程与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析详见下表。 表1-4 项目与生态环境保护法律法规相符性分析一览表 名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）; 推动收集转运贮存专业化。深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。; 项目依托宝鸡地区工业园区危险废物开展集中收集贮存，通过整合危险废物资源信息，规范和理顺回收危险废物的渠道，压缩危险废物储存周期（收集的危险废物90%以上实现当天交付有资质运输单位，当日安全抵达有资质处置单位；最长暂存周期不超过一周），可大大降低危险废物暂存和运输过程中的环境风险。; 符合. 推进转移运输便捷化。建立危险废物和医疗废物运输车辆备案制度，完善“点对点”的常备通行路线，实现危险废物和医疗废物运输车辆规范有序、安全便捷通行。; 符合. 《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》（环办固体函〔2022〕66号）; 通过开展试点，推动建立规范有序的小微企业危险废物收集体系，探索形成一套可推广的小微企业危险废物收集模式，研究完善危险废物收集单位管理制度，有效防范小微企业危险废物环境风险。; 项目建成后通过在消费末端回收危险废物，进一步完善危险废物的收集方式，整合危险废物资源信息，规范和理顺回收危险废物的渠道，压缩危险废物储存周期（收集的危险废物中90%以上实现当天交付有资质运输单位，当日安全抵达有资质处置单位；最长暂存周期不超过一周），降低中小企业危险废物暂存环节可能存在的环境风险。; 符合. 收集单位应具有环境科学与工程、化学等相关专业背景中级及以上专业技术职称的全职技术人员，具有符合国家和地方环境保护标准要求的包装工具、贮存场所和配套的污染防治设施，具有防范危险废物污染环境的管理制度、污染防治措施和环境应急预案等；应具有与所收集的危险废物相适应的分析检测能力，不具备相关分析检测能力的，应委托具备相关能力的单位开展分析检测工作。; 本项目依托现有公司的全职技术人员进行服务、指导，确保项目暂存的危险废物暂存过程合规、安全，及时修订环境应急预案，落实管理制度上墙，宣传和贯彻到全面彻底，并严格落实排污许可规定的防范措施和定期监测。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案的通知》（陕政办函〔2021〕153号）; 工作目标：到2022年底，危险废物监管体制机制进一步完善，建立安全监管与环境监管联动机制；危险废物非法转移倾倒行为得到有效遏制。基本补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板，引导危险废物环境治理产业积极有序发展。; 项目为危险废物收集、储存类项目，主要依托宝鸡地区工业园区危险废物开展集中收集贮存，通过进一步完善危险废物的收集方式，整合危险废物资源信息，规范和理顺回收危险废物的渠道，服务危险废物产出企业，并从根本上杜绝危险废物非法转移和倾倒。; 符合. 强化企业主体责任：建立企业主体责任承诺制，压实企业污染环境防治和安全生产主体责任，危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位（以下统称危险废物相关企业）的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产的第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度，依法依规投保环境污染责任保险。; 本项目通过制定企业环境保护制度的方式，进一步明确运营期危险废物收集、贮存及转运期间主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，并在建成投产前就落实投保环境污染责任保险。; 符合. 四、强化危险废物收集转运贮存等过程监管：推动收集贮存转运专业化。加快推进危险废物集中收集贮存转运试点建设，支持危险废物专业收集转运、利用处置的单位和社会力量，围绕工业园区内及周边区域年产生危险废物不超过1吨的工业企业、科研机构、学校等产废量小的单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展危险废物专业收集转运有偿服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点; 项目危险废物收集、暂存设施为区域性收集和贮存设施，依托宝鸡地区工业园区危险废物开展集中收集贮存。建成后通过在回收危险废物，进一步完善危险废物的收集方式，整合危险废物资源信息，规范和理顺回收危险废物的渠道，压缩危险废物储存周期（收集的危险废物90%的危废一周内委托处置，暂存周期最长不超过7天）。; 符合. 《陕西省危险废物处置利用设施陕西省环境保护厅办公室关于印发建设规划（2018-2025年）的通知》（陕环办发[2018]22号; 以设区市（区）为区域统筹规划建设危险废物集中处置设施，重点推进危险废物产量较大区域集中处置设施建设，并配置含汞、镉、铅、镍等废电池、废含汞荧光灯、实验室危险废物等社会源危险废物处置设施，接纳生活、科研、教学及产废量较少的企业的危险废物，着力解决各类危险废物处置需求，为危险废物处置提供“兜底式”保障和应急需求。完善产业园区危险废物收运体系，产业园区管理机构应根据园区产业规划和企业需求，做好危险废物收集贮存转运设施的规划、建设及运营。规范废铅蓄电池和废矿物油回收网络体系。; 本次扩建在原有厂区内，位于长青工业园内。属于凤翔区，项目收集符合政策规定的各类危险废物。为危废收集中心项目，严格按照相关规定进行建设、运行、管理。. 《陕西省危险废 物处置利用设施 建设规划》（陕 环办发〔2018〕 22 号）及其补充 说明（陕环固管函[2018]285号）; 4.危险废物收集体系急需完善：众多微小企业产生的危险废物及社会源危险废物点多面广、量小分散，存在管理不规范、转移不及时，处置费用高等问题，已成为严重威胁环境安全的高风险点。废矿物油、废铅酸蓄电池等非法收集现象突出，全省正规回收量占比仅为4%和0.65%，社会源危险废物大多没有进入有资质的单位处置利用。“1.规划范围为陕西省行政管辖范围，面积20.58平方公里”。; 本次扩建在原有厂区内，位于长青工业园内。 项目扩建前主要为回收处理废矿物油和油泥、废有机溶剂、精馏废液、废酸、废碱等生产。 本次扩建在原有厂区内新增：W2、W3、W4、W5、W6、W7、W9、W10、W11、W12、HW13、W14、W15、HW16、HW17、W18、W19、W20、HW21、HW22、HW23、W24、W25、W26、W27、W28、HW29、W30、HW31、HW32、W33、HW36、W37、W38、HW39、W40、W45、HW46、W47、HW48、HW49、HW50，44类危险废物的收、贮、转运工作。 项目建成后通过在回收危险废物，进一步完善危险废物的收集方式，整合危险废物资源信息，规范和理顺回收危险废物的渠道，压缩危险废物储存周期（收集的危险废物90%的危废一周内委托处置，暂存周期最长不超过7天），降低中小企业危险废物暂存环节可能存在的环境风险，符合国家循环经济和宝鸡市发展的要求，是节省资源、减少环境污染、降低环境风险的具体实践，可实现环境效益、社会效益和经济效益的同步发展。; 符合. 宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作方案; (四)试点收集范围 1.小微企业试点区域内危险废物(不含医疗废物)年产生总量5吨以下的产废企业。 2.社会源(1)各教育、科研、医疗、检测机构和机关、企事业单位产生的危险废物。(2)汽修、电动自行车维修活动中产生的危险废物；(3)生活垃圾暂存点产生的有害垃圾；(4)禁止收集、贮存医疗废物及具有爆炸性、剧毒性、反应性、感染性的危险废物，无明确利用处置途径、成分不明和环境风险不可控的危险废物及有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物。; 本项目建成后主要收集宝鸡市及周边区小微企业及社会源产生的危险废物，符合该方案的要求；本环评要求收集过程应严格按照该工作方案要求进行危废的收集。; 符合. 陕西省内具备以下条件的危险废物经营单位，均可申请小微企业及社会源危险废物收集试点：1.资质要求:申请试点的单位应当为持有危险废物经营许可证的独立法人企业，危险废物规范化环境管理考核评估达标且近三年内未发生环境违法问题。2.人员要求:具有3名以上环境科学与工程、化学等相关专业背景中级及以上专业技术职称，并有3年以上固体废物污染治理经历的全职技术人员。3.场所要求:在试点区域内具备国家和地方环境保护标准的贮存场所(或中转站)，贮存场所面积不低于500m2，须符合环境影响评价、突发环境事件应急预案、排污许可、消防、安全生产等相关要求。利用现有危险废物贮存场所的，如增加危险废物贮存种类或数量、需要改(扩)建或及发生其他建设项目重大变动的，须重新按照上述要求办理相关手续，4.规模要求:试点单位应根据自身设施条件，合理确定危险废物收集种类及规模。试点单位收集点最大贮存量不得超过有效库容的80%。5.运输要求：建设单位自行配备自有专用运输车辆及人员，不得租赁第三方车辆或委托第三方机构参与运输。该车辆专用于内部运输，运输车辆统一采用具备“防扬散、防渗漏、防遗撒”措施的封闭式货车，加装货仓监控GPS及蓝牙电子磅秤，车身显著位置喷涂“小微企业及社会源危险废物收集试点专用车辆”标识; ①建设单位为已取得危险废物经营许可证的独立法人企业，危险废物规范化环境管理考核评估达标且近三年内未发生环境违法问题。②本项目建成后拟设置具有3名以上环境科学与工程、化学等相关专业背景中级及以上专业技术职称，并有3年以上固体废物污染治理经历的全职技术人员。 ③本项目在原有厂区进行扩建，原厂区位于长青工业园内，本次扩建贮存场所建筑面积1668.26m2，场所符合环境影响评价、突发环境事件应急预案、排污许可、消防、安全生产等相关要求。 ④本项目运营期收集点最大贮存量为118.8t占设计总收集贮存量的1.8%，不超过有效库容的80%；, ⑤本项目从产废单位到本项目厂区装车及运输过程属于内部运输，内部运输采用专用内部车辆进行运输，项目区到危险废物处置单位委托有运输资质的公司进行拉运。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目主要为危险废物仓储，不涉及新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等。; 符合. 关于印发《地下水污染防治实施方案》的通知（环土壤[2019]25号）; 以保护和改善地下水环境质量为核心，坚持“源头治理、系统治理、综合治理”，落实地下水污染防治主体责任。; 本项目未设置水井，不产生废水。并进行抗渗混凝土进行防渗处理。; 符合. 对高风险的化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域开展必要的防渗处理。; 符合. 宝鸡市水污染防治工作方案; 取缔重污染“10+3”小企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。; 本项目主要为危险废物仓储，不属于重污染“10+3”小企业（主要为不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等10类和皂素、冶金、果汁等严重污染水环境的生产项目），且本项目无产生废水产生。; 符合. 渭河流域禁止新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目主要为危险废物仓储，不属于高耗水行业。此外经检索《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 《土壤污染防治行动计划》; 切实加大保护力度。各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目选址位于凤翔长青工业园区，建设用地属于工业用地，符合园区产业定位及规划布局。本项目选址不属于优先保护类耕地集中区域; 符合. 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 本评价对土壤环境影响进行了分析评价，并提出了防范土壤污染的具体措施。; 符合. 强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；; 本项目选址位于凤翔长青工业园区，工业园区已编制了规划环境影响报告书并通过省环保厅审查。建设用地属于工业用地，符合园区产业定位及规划布局。; 符合. 《水污染防治行动计划》; 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换; 拟建项目不属于十大重点行业。; 符合. 七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险废物仓储等设施; 本项目位于凤翔县长青工业园，不在长江七大重点流域干流沿岸。; 符合. 3.与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析 表1-5 项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB-18597-2023）符合性分析一览表 标准要求; 项目情况; 符合性. 1总体要求; /; /. 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。; 项目设置危险废物贮存场所，贮存设施类型主要为PV箱、袋和PV桶装。; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模； 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 本项目根据不同类别的危险废物进行分区存放，废电池和易产生挥发性气体的危废，集中放置在同一区域进行存放，且危险废物采用专用包装贮存于独立贮存间内，不涉及危险废物接触。; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。; 本项目液体危险废物及含水率较高的危险废物均采用密闭P V桶装进行贮存，危废贮存库内设计有围堰、导流槽和事故应急池 等堵截设施，用以应对渗滤液等液态物质的泄漏的风险。本项目所产生的有机废气采用密闭贮存区+收集管道+二级活性炭+排气筒有组织排放；废酸废气采用密闭贮存区+收集管道+喷淋塔+排气筒有组织排放，渗滤液及废气均采取有效方式进行收集及处理。; 符合. 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理； 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276-2022要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 本项目不同类别的危险废物采用不同容器贮存； 所有危险废物容器均按要求粘贴标签。; 符合. 符合. 应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确：采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 项目采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，并装有监控。; 符合. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物在分散收集点进行预处理。; 符合. 2贮存设施选址要求; /; /. 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价； 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区； 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 位于长青工业园，原有厂区内，通过“三线一单”分析，项目满足选址要求； 贮存设施没有选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 3贮存设施污染控制要求; /; /. 一般规定; /; /. 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合; 项目危废在仓库内贮存，不露天堆放； 贮存设施根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区。; 符合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 符合. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面：采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 按照标准规定要求进行建设，包含收集池、仓库地面等；贮存设施采用相同的对应的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。; 符合. 符合. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入; 设有危险标识和专人管理。; 符合. 贮存库; /; /. 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297-1996要求。; 仓库内的各个贮存间均设置有隔离墙，为独立的贮存间； 贮存间内均设有收集池和导流沟，其中堵截设施最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10，贮存区四周设置围堰，围堰高度不低于0.6m，各贮存间截流沟沿贮存区外侧四周设置，截面尺寸0.1m×0.1m； 本项目所产生的有机废气采用密闭贮存区+收集管道+二级活性炭+排气筒有组织排放；废酸废气采用密闭贮存区+收集管道+喷淋塔+排气筒有组织排放，排 气筒高度为15m高，符合GB16297 要求。; 符合. 符合. 符合. 4容器和包装物污染控制要求; /; /. 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容；满足相应的防渗、防漏、防腐和强度要求。; 符合. 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。; 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时没有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时封口严密，无破损泄漏。; 符合. 符合. 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。; 容器保持清洁，内部留有适当的空间，最大贮存体积为总容积的80%。; 符合. 符合. 5贮存过程污染控制要求; /; /. 一般规定： 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存；半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存；具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存；易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存；危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 危废均装入相应容器中贮存； 液态危险废物装入容器内贮存； 半固态危险废物装入容器或包装袋内贮存；具有热塑性的危废装入容器或包装袋内进行贮存； 产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的装入密闭PV箱和PV桶； 易挥发有机气体和酸雾危险废物贮存间均采取负压收集措施。; 符合. 贮存设施运行环境管理要求： 危险废物存入暂存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 危险废物存入暂存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。; 符合. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 建设单位定期检查危险废物的贮存状态。; 符合. 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，对残留的危险废物进行干式清理，不涉及清洗废水，清理的废物按照危险废物暂存。; 符合. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，定期开展隐患排查：发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 拟建立危险废物管理台账并保存；建设单位将在原有已建成的贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等制度在本项目建成后进行优化和修订；建设单位在本项目建成后结合贮存设施特点对已经设立的土壤和地下水污染隐患排查制度进行修改，并修改隐患排查报告，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；扩建建成后对建立的贮存设施全部档案进行建档和归档保管。; 符合. 6污染物排放控制要求; /; /. 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB-8978规定的要求。; 本次扩建危废均在用独立封闭贮存库内，清洁采用干式清洁，且不涉及贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，无生产废水产生。; 符合. 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB 16297-1996和GB 37822-2019规定的要求 ；贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB 14554-1993规定的要求; 本次扩建项目产生的NMHC采用微负压收集采取措施进行处理；; 符合. 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理; 项目设置有危废贮存区，贮存过程中产生的危废通过专用包装容器包装后分区分类贮存。; 符合. 贮存设施排放的环境噪声应符合GB 12348-2008规定的要求; 项目所有操作均在仓库内进行，可以满足现执行3类标准。; 符合. 7环境监测要求. 贮存设施所有者或运营者应依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 项目建设完期间严格按照项目特点与《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）中相关规定要求制定污染源监测计划，落实监测要求，公布监测结果。; 符合. 8环境应急要求. 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。; 本项目严格落实分区防渗要求；且原有项目已建立应急物资库，及环境风险管理制度，有完整的突发环境事件应急体系；且现有项目已编制突发环境事件应急预案并备案，并开展必要的培训和环境应急演。 本次扩建完成后建设单位根据全厂建设情况，重新编制突发环境事件应急预案，制定培训和环境应急演练计划。; 符合. 4.与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》HJ 519-2020合性 本项目涉及HW31 含铅废物的收集、贮存、转运，其中涉及废铅蓄电池。 表1-6 项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519—2020) 符合性分析一览表 序号; 规范要求; 项目情况; 符合性. 一; 总体要求. 1; 从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。; 建设单位未取得危险废物经营许可证，且本次环评通过后，建设单位将对危废经营许可证进行申请。; 符合. 2; 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB-18597要求的危险废物标签。; 项目采用PV箱承装废铅蓄电池，采用密封防漏胶进行密封，并粘贴好标签。; 符合. 3; 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 建设单位建立数据管理系统，采用电子档+纸质档记录危废转运信息，并上传至环境管理部门的固废管理信息系统。; 符合. 4; 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 建设单位仅进行收集、贮存、转运，项目不拆解、丢弃废铅蓄电池，对于收集、运输和贮存过程中发现破损的废铅蓄电池立即采用 PE 箱进行包装，并及时交有危险废物处置资质的单位处置。; 符合. 5; 废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规。; 本项目对废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标 准的相关要求。; 符合. 6; 废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 建设单位从业人员均进行相关培训，且企业计划定期组织突发环境事件应急培训与应急演练。; 符合. 二; 暂存于贮存. 7; 收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。; 本项目最长暂存期为一周，重量小于3吨，且贮存规模应小于贮存场所的设计容量，暂存时间、暂存重量及规模满足贮存要求；; 符合. 8; 应防雨，必须远离其他水源和热源；面积不少于30m²，有硬化地面和必要的防渗措施；应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统；; 项目贮存场所已做好防雨，并周边无水源及热源；划分的含铅废物贮存区域面积为30m²，且地面进行了硬化和防渗措施；贮存场所设置了导流沟、收集池等收集系统。; 符合. 9; 应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施；应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入；应有排风换气系统，保证良好通风；应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。; 项目配备了通讯设备、计量设备、照明设施及视频监控设施；设置了警示标志，禁止无关人员入内； 酸性废气设置有收集设施，废气经碱液喷淋系统处理后排放，另外厂房设置有排风换气扇；破损废电池采用耐腐蚀的PV箱盛装。; 符合. 10; 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 项目贮存区域为密闭区域，防风、防雨、防晒、防渗。; 符合. 5.与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相符性分析 表1-9 项目与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》相符性分析 序号; 内容要求; 本项目情况; 符 合 性. 1; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行 从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 建设单位已经取得宝鸡市环境保护局颁发的《陕西省危险废物经营许可证》(HW6103220001)，本次扩建新增种类将在手续完整后，进行增项申请。; 符合. 2; 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。; 本环评要求建设单位运营期间及时编制应急预案，并定期演练。; 符合. 3; 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。; 本项目属于宝鸡市小微企业及社会源危险废物收集试点，主要从事危险废物贮存，本项目在危险废物贮存区域设置张贴相应标志及标签。; 符合. 6.项目选址合理性分析 （1）用地合理性分析 本项目选址于宝鸡市凤翔长青工业园陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司现有厂区内，地理坐标为N34°28'0.537"，E107°16'3.695"，厂区总占地面积约23333.3m2（35亩）。符合园区产业定位及规划产业布局。厂区所处位置属于凤翔长青工业园总体规划范围内，本项目属于宝鸡市小微企业及社会源危险废物收集试点，项目建成服务于工业园内及宝鸡市周边小微企业及周边个体单位，有利于规范社会源危险废物收集体系，用地合理，且周边交通便利，便于后期危险废物运输工作的开展。 - 环境敏感性分析 - 根据现场勘查，所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。项目选址满足符合国家法律法规、产业政策及相关规划的相关要求；项目选址用地不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合宝鸡市“三线一单”生态管控单元的管控要求；项目选址不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“5 贮存设施选址要求”。项目选址合理。 - 周边环境敏感目标分布情况 - 根据现场勘查，项目厂界南侧为建业路及长青能化厂区，厂界西侧为陕西宝氮化工集团有限公司，东侧为变电站，北侧为空地。厂界50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域，项目选址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域。 - 本项目通过整合危险废物资源信息，规范和理顺回收危险废物的渠道，压缩危险废 物储存周期（收集的危险废物90%的危废一周内委托处置，暂存周期最长不超过7天），并通过严格落实突发环境事件应急措施，消除各种隐患，大大降低暂存过程可能产生环境风险。运营期对周围环境的影响很小。对厂区严格按照本评价的要求，进行分区防渗。本项目在采取各项环境保护措施和环境风险防范与应急措施后，本项目环境影响能为周围环境接受，因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1.项目由来 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司位于宝鸡市凤翔长青工业园内，中心点地理坐标为东经107°16'3.695"，北纬34°28'0.537"，厂区总占地面积23333.3m2（35亩），主要进行危险废物收集及处置。现有项目中4万吨/年有机溶剂等废物资源化综合利用项目，主要进行收集处置废矿物油、含油废水、油泥及含油包装物、废有机溶剂、精馏废液、废酸废碱危险废物。 原有项目于2019年3月27日取得了宝鸡市环境保护局凤翔分局《关于年产10万吨SBS（R）改性沥青生产线技术改造项目环境影响报告书的批复》（凤环函〔2019〕44号）；2021年11月25日完成项目竣工验收；2022年1月取得《关于4万吨/年有机溶剂等废物资源化综合利用项目环境影响报告书的批复》；并于2025年7月完成竣工验收工作。原有项目2019年8月1日，取得宝鸡市生态环境局凤翔分局的突发环境事件应急预案备案表，备案编号：610322-2019-67-M，2022年8月对厂区突发环境事件应急预案进行了修编，并进行了备案；2020年04月24日，取得宝鸡市生态环境局凤翔分局核发的排污许可证，证书编号：916103220712766612001V。 于2020年1月6日取得了宝鸡市环境保护局颁发的《陕西省危险废物经营许可证》(HW6103220001)，有效期：2025年1月20日至2028年1月20日，核准经营危险废物类别及规模如下表所示： 表2-1 核准经营危险废物类别及规模一览表 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 经营规模(吨/年). HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 非特定行业; 900-402-06; 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂。; 10000. 900-404-06; 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂。. 900-407-06; 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣。. HW08废矿物油与含矿物油废物; 石油开采; 071-001-08; 石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚。; 87000. 天然气开采; 072-001-08; 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆。. 精炼石油产品制造; 251-001-08; 清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物。. 251-002-08; 石油初炼过程中储存设施、油-水-固态物质分离器、积水槽、沟渠及其他输送管道、污水池、雨水收集管道产生的含油污泥。. 251-003-08; 石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)。. 251-004-08; 石油炼制过程中溶气浮选工艺产生的浮渣。. 251-005-08; 石油炼制过程中产生的溢出废油或乳剂。. 251-006-08; 石油炼制换热器管束清洗过程中产生的含油污泥。. 251-010-08; 石油炼制过程中澄清油浆槽底沉积物。. 251-011-08; 石油炼制过程中进油管路过滤或分离装置产生的残渣。. 251-012-08; 石油炼制过程中产生的废过滤介质。. 非特定行业; 900-199-08; 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥。. 900-200-08; 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥。. 900-201-08; 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油。. 非特定行业; 900-203-08; 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油。. 900-210-08; 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)。. 900-213-08; 废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质。. 900-214-08; 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。. 900-216-08; 使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油。. 900-217-08; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。. 900-218-08; 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油。. 900-220-08; 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油。. 900-221-08; 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥。. 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。. HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液; 非特定行业; 900-005-09; 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。; 8000. 900-006-09; 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。. 900-007-09; 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。. HW11 精(蒸) 馏残渣; 基础化学原料制造; 451-003-11; 煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油。; 20000. 261-128-11; 合成气加压催化生产甲醇过程中产生的重馏分。. 261-129-11; 水合法、发酵法生产乙醇过程中产生的重馏分。. 261-130-11; 环氧乙烷直接水合生产乙二醇过程中产生的重馏分。. 261-131-11; 乙醛缩合加氢生产丁二醇过程中产生的重馏分。. 非特定行业; 900-013-11; 其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物。. HW34 废酸; 基础化学原料制造; 261-057-34; 硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程中产生的废酸及酸渣。; 5000. 钢压延加工; 313-001-34; 钢的精加工过程中产生的废酸性洗液。. 电子元件及 电子专用材料制造; 398-005-34; 使用酸进行电解除油、酸蚀、活化前表面敏化、催化、浸亮产生的废酸液。. 398-007-34; 液晶显示板或集成电路板的生产过程中使用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸液。. 非特定行业; 900-300-34; 使用酸进行清洗产生的废酸液。. 900-304-34; 使用酸进行电解除油、金属表面敏化产生的废。酸液. 900-307-34; 使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液。. 900-308-34; 使用酸进行催化(化学镀)产生的废酸液。. 900-349-34; 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣。. HW35 废碱; 基础化学原料制造; 261-059-35; 氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等的生产、配制中产生的废碱液、固态碱和碱渣。; 1000. 非特定行业; 900-350-35; 使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱液。. 900-351-35; 使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱液。. 900-352-35; 使用碱进行清洗产生的废碱液。. 900-353-35; 使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电解除油产生的废碱液。. 900-354-35; 使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废碱液。. 900-355-35; 使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液。. 900-356-35; 使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液。. 900-399-35; 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣。. HW49 其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。; 5000. 随着《生态环境部办公厅关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》（环办固体函〔2022〕66号）、陕西省生态环境厅颁发的《关于进一步深化小微企业危险废物收集试点工作的通知》（陕环固体函〔2024〕78号）和《宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作方案》等相关法规的陆续出台，小微企业危险废物收集试点工作已势在必行。 为了满足宝鸡市及周边区域内企业单位产生的多种危险废物能够进行集中收集、贮存，促进企业的持续发展，更好地服务于宝鸡市及周边中小微企业，按照《宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作方案》的相关要求，建设单位利用本项目优势，在原有基础上进行扩建，拟建设危险废物收集、贮存建设项目，对厂区内进行改造调整，将原固废堆放库进行提级改造，建设标准化危险废物贮存库房1座；将原综合用房改造为标准化危险废物暂存库房(用于危险废物的收集、贮存)；提升改造原厂区高压配电室，配套建设相关附属设施。新增暂存危险废物种类主要为：W2、W3、W4、W5、W7、W10、W12、HW13、W14、W15、HW16、HW17、W18、W19、W20、HW21、HW22、HW23、W24、W25、W26、W27、W28、HW29、W30、HW31、HW32、W33、HW36、W37、W38、HW39、W40、W45、HW46、W47、HW48、HW50，40类危险废物的收、贮、转运工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。本项目为危险废物集中收集贮存项目，不涉及危险废物的利用及处置，项目各类危险废物入库和转运出库的包装方式不变，所有危险废物均不分装、不倒罐。根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需编制环境影响报告表，具体分类情况见表。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十七、生态保护和环境治理业. 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置; 危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）; 其他; /. 备注：本项目为危险废物仓储贮存，不涉及医疗废物。. 2.项目概况 （1）项目名称：危险废物收集、贮存建设项目 （2）建设单位：陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设地点：本项目位于宝鸡市凤翔县高新区长青工业园内，项目中心点地理坐标为N34°28'0.537"，E107°16'3.695"，地理位置详见附图1。 （5）规模：本项目扩建完成后新增40大类危险废物集中收集、贮存、转用，项目年收集、贮存中转危险废物量为7700吨，具体中转和暂存的危险废物类别以生态环境部门核发的危险废物收集经营许可证为准，危险废物运输不涉及跨省转移情形。 3.建设工程内容及规模 本项目在原有厂区内进行扩建，不新增厂区占地面积。本次扩建将厂区入口处东侧原固废堆放库进行提级改造，改造为标准化危险废物暂存库房1座，重新建设高压配电室1间，其中危废贮存库为2层钢结构建筑，1层内部依次由东向西设置独立封闭贮存间，贮存不同类别的危险废物，并配套建设相应的环保设施，2层主要为包装材料存放库。总建筑面积约1668.26m2，扩建后的运输工程、辅助工程均依托原有项目。项目主要建设内容见表2-2。 表2-2项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 新建2层危废贮存库，钢结构库房（一座），丙类建筑，耐火等级为二级；占地面积834.13m2，建筑面积1668.26m2，库房整体为全封闭库房，库房内一层根据危废类别和数量将封闭库房划分为不同封闭贮存单元，每个单元的库房内部根据危险废物的特性划分为独立贮存间，并对每个贮存间内进行细化，分类、隔离暂存，包装容器全面密封（及时盖盖、扎口），互不相容的危险废物不设置于同一处，对产生废气的危险废物设置微负压贮存间。库房二层为托盘、包装物等辅助材料、工具的存放。; 新建. 1楼危废贮存库房; HW2贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW02 医药废物(全子项). HW3贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW03废药物、药品(全子项). HW4贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW04农药废物(全子项). HW5贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW05木材防腐剂废物(全子项). HW7贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW07 热处理含氰废物(全子项). HW10贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW10多氯(溴)联苯类废物(全子项). HW12贮存间; 独立封闭微负压贮存间，面积约20m2；主要贮存HW12染料、涂料废物(全子项). HW13贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW13有机树脂类废物(全子项). HW16贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW16感光材料废物(全子项). HW17贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW17表面处理废物(全子项). HW18贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW18焚烧处置残渣(全子项). HW19贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW19金属羰基化合物废物(全子项). HW20贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW20含铍废物(全子项). HW21贮存间; 独立贮存间，面积约20m2；主要贮存HW21含铬废物(全子项). HW22贮存间; 独立贮存间，面积约20m2；主要贮存HW22含铜废物(全子项). HW23贮存间; 独立贮存间，面积约20m2；主要贮存HW23含锌废物(全子项). HW24贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW24含砷废物(全子项). HW25贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW25含硒废物(全子项). HW26贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW26含镉废物(全子项). HW27贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW27含锑废物(全子项). HW28贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW28含碲废物(全子项). HW29贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW29含汞废物(全子项). HW31贮存间; 独立封闭微负压贮存间，面积约40m2；主要贮存HW31含铅废物；内部划分经隔断墙将贮存间划分为干式废物贮存区、湿式废物贮存区. HW32贮存间; 独立封闭微负压贮存间，面积约10m2；主要贮存HW32无机氟化物废物(全子项). HW33贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW33无机氰化物废物(全子项). HW36贮存间; 独立贮存间，面积约20m2；主要贮存HW36石棉废物(全子项). HW39贮存间; 独立贮存间，面积约20m2；主要贮存HW39含酚废物(全子项). HW40贮存间; 独立贮存间，面积约15m2；主要贮存HW40含醚废物(全子项). HW45贮存间; 独立贮存间，面积约15m2；主要贮存HW45含有机卤化物废物(全子项). HW46贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW46含镍废物(全子项). HW47贮存间; 独立贮存间，面积约10m2；主要贮存HW47含钡废物(全子项). HW48贮存间; 独立贮存间，面积约30m2；主要贮存HW48有色金属采选和冶炼废物(全子项). HW49贮存间; 独立封闭微负压贮存间；面积约50m2；主要贮存HW49其他废物贮存；贮存间内根据物理形态进行分隔，分为固体废物暂存区、液体危废暂存区，并对实验室废液中酸性、碱性废液分开独立贮存在贮存设施内。. HW50贮存间; 独立封闭微负压贮存间；面积约10m2；主要贮存HW50废催化剂废物(全子项). 2楼工具库房; 2F，用于托盘、包装物等辅助材料、工具的存放；. 运输工程; 内部转运; 产废单位至本危废贮存库房由本公司委托专业危险废物运输公司采用专用危险废物厢式转运车进行；; 依托原有. 外部运输; 本危废贮存库房至下游接收单位由本公司委托的专业危险废物运输公司进行；; 依托原有. 辅助 工程; 办公楼; 位于厂区西南侧，建筑面积1230m2，用于办公。; 依托原有. 化验楼; 钢结构厂房，建筑面积210m2; 依托原有. 食堂; 位于生活区西北侧; 依托原有. 高低压配电室（机柜室）; 建筑为单层框架结构，建筑面积50m2，高度3m; 依托原有. 中控室; 办公楼一楼; 依托原有. 高压配电室; 位于厂区东南侧，用于厂区内配电; 新建. 公共工程; 给水; 来自长青工业园园区供水系统; 依托原有. 供电; 由长青工业园区变电站供给; 依托原有. 排水; 雨污分流，与园区管网衔接；; 依托原有. 供热; 生产车间不供热，办公区采用空调供热。; 依托原有. 消防; 灭火器、灭火栓、设有消防水罐等消防设施; 依托原有. 事故应急; 对每个贮存区各设置一个0.6m*0.6m*0.6m收集池，整体库房墙体内侧四周设宽200mm的导流收集沟和一个1m*1m*1m的应急收集池并连接阀门、管道。; 新建. 现有厂区设有一个容积892m3事故水池，并设有事故废水导排系统，本次事故池依托现有事故池; 依托原有. 环保工程; 废气; 产生挥发性气体的危险废物贮存间集中布设，并对贮存间设置为负压收集系统，废气经二级活性炭处理后由15m排气筒（DA001）排放。; 新建. 废铅蓄电池、含酸性废液、废渣收集区设置为微负压收集系统，废气经碱液喷淋+干式过滤+活性炭处理后由15m排气筒（DA002）排放。. 废水; - 雨污分流制，雨水沿雨水渠排入雨水管网；; 依托原有. - 项目员工依托厂区原有员工，不新增员工，故无新增生活污水产生; /. - 喷淋废水作为危险废物采用专用容器收集后暂存本项目贮存库内，交由有资质的危险废物处置单位处置，不外排。; 新建. 噪声; 本项目运营过程中产生的噪声主要来源于运输车辆，采取加强车辆管理、减速行驶、禁止鸣笛、加强维护保养等综合降噪措施; /. 固废; 危险固废; 贮存过程中，含危险废物的劳保用品、废抹布、废活性炭等危险废物集中收集暂存于本项目废物贮存区后，交由有资质的单位合理处置。; 新建. 新建. 生活垃圾; 本项目不新增员工，无新增生活垃圾；; /. 地下水及土壤污染防治措施; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB-18597-2023）中要求进行分区防渗，重点防渗区（包括整个危废贮存区地面及墙裙、渗漏收集池、收集沟）地面采取混凝土+2.5mm厚的高密度聚乙烯进行防渗，墙裙（1m）及墙角采用环氧树脂涂料进行防渗防腐处理，使其等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤10—10cm/s。其中混凝土强度等级不小于C30，抗渗等级不小于P8，混凝土厚度不小于150mm，环氧树脂漆厚度不小于2mm。; 新建. 环境风险; 事故水池：厂内已建有一个容积892m3事故水池，事故池位于本项目库房东北侧约100m处。; 依托原有. 应急收集池：整体库房墙体内侧四周设宽200mm的导流收集沟和一个1m*1m*1m的应急收集池。; 新建. 消防系统：整个库房消防等级按丙类库房建设。并配套灭火设施。; 新建. 新建危废贮存库内围堰及导流槽：贮存区按要求对不同的危险废物采取隔离措施，液体和半固体的危险废物贮存设施下设置托盘，托盘边缘不低于10cm，液态危险废物贮存区周边均设置有15cm高的围堰且围堰内的地面坡向排水设施，坡度≥3‰。设有导流槽按照要求进行防腐、防渗，危废贮存库内设置收集池。; 新建. - 4.项目收集、贮存方案 - （1）危险废物收集范围 - 根据《宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作方案》，本目危险废物收集对象主要由两类： - ①小微企业危险废物：宝鸡市及周边县区产生的危险废物（不含医疗废物）年产生总量5吨以下的产废企业。 - ②社会源危险废物：各教育、科研、医疗、检测机构和机关、企事业单位产生的危险废物；汽修、电动自行车维修活动中产生的危险废物；生活垃圾暂存点产生的有害垃圾；禁止收集、贮存医疗废物及具有爆炸性、剧毒性、反应性、感染性的危险废物，无明确利用处置途径、成分不明和环境风险不可控的危险废物及有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物。 - 结合项目地周边生产生活现状，确定本项目危险废物主要来自工业领域，收集范围主要为宝鸡市市区、周边县区各个小微企业、机车维修行业、实验室、电子厂等可能产生危险废物的企业、单位、地点等。 - （2）收集贮存类别 - 原有项目属于危险废物收集后再生利用，主要收集HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08（废矿物油与含矿物油废物）、HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）、HW49（其他废物）进行加工处理后生产为渣油、基础油、燃料油、金属块产品，原有项目于2020年1月已取得宝鸡市行政审批局颁发的危险废物经营许可证（HW6103220001）其中。 - 本次扩建项目不涉及危险废物的再生利用工艺；仅进行危险废物的收储，拟收集的危险废物种类主要有：W2、W3、W4、W5、W6、W7、W10、W11、W12、HW13、W14、W15、HW16、HW17、W18、W19、W20、HW21、HW22、HW23、W24、W25、W26、W27、W28、HW29、W30、HW31、HW32、W33、HW36、W37、W38、HW39、W40、W45、HW46、W47、HW48、HW50，共计划收集40类危险废物，项目年中转危险废物量为7700吨，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目收集的危险废物特性为毒性（不包含剧毒性危险废物）（Toxicity,T）、腐蚀性（Corrosivity,C）、易燃性（Ignitability,I）、不收集具有爆炸性、剧毒性、反应性（Reactivity,R）和感染性（Infectivity,In）的危险废物以及无明确利用处置途径的危险废物，贮存类别详见表2-3。 表2-3 本项目危险废物贮存规模一览表 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性; 年周转量 (t/a); 贮存单元. HW02医药废物; /; 全代码; 全废物; T; 100; HW02贮存间. HW03废药物、药品; /; 全代码; 全废物; T; 100; HW3贮存间. HW04农药废物; /; 全代码; 全废物; T; 100; HW4贮存间. HW05木材防腐剂废物; /; 全代码; 全废物; T; 100; HW5贮存间. HW07热处理含氰废物; /; 全代码; 全废物; T; 50; HW7贮存间. HW10多氯(溴)联苯类废物; /; 全代码; 全废物; T; 50; HW10贮存间. HW12染料、涂料废物; 非特定行业; 900-250-12; 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物; T,I; 500; HW12贮存间. 900-251-12; 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物; T,I. 900-252-12; 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物; T,I. 900-253-12; 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物; T,I. 900-254-12; 使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的废物; T,I. 900-255-12; 使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料; T. 900-256-12; 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离的废油漆、废染料、废塑料; T,I,C. 900-299-12; 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）; T. HW13有机树脂类废物; 非特定行业; 900-014-13; 废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）; T; 500; HW13贮存间. 900-015-13; 湿法冶金、表面处理和制药行业重金属抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂; T. 900-016-13; 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、黏稠杂物; T. 900-451-13; 废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉; T. HW14新化学物质废物; /; 全代码; 全废物; T/C/I/R; 50; HW14贮存间. HW15爆炸性废物; /; 全代码; 全废物; R，T; 50; HW15贮存间. HW16感光材料废物; /; 全代码; 全废物; T; 100; HW16贮存间. HW17表面处理废物; /; 全代码; 全废物; T,C; 500; HW17贮存间. HW18焚烧处置残渣; /; 全代码; 全废物; T; 50; HW18贮存间. HW19金属羰基化合物废物; /; 全代码; 全废物; T; 50; HW19贮存间. HW20含铍废物; /; 全代码; 全废物; T; 50; HW20贮存间. HW21含铬废物；; /; 全代码; 全废物; T; 50; HW21贮存间. HW22含铜废物; /; 全代码; 全废物; T; 50; HW22贮存间. HW23含锌废物; /; 全代码; 全废物; T; 50; HW23贮存间. HW24含砷废物; /; 全代码; 全废物; T; 50. HW25含硒废物; /; 全代码; 全废物; T; 50. HW26含镉废物; /; 全代码; 全废物; T; 50. HW27含锑废物; /; 全代码; 全废物; T; 50. HW28含碲废物; /; 全代码; 全废物; T; 50. HW29含汞废物; 非特定行业; 900-022-29; 废弃的含汞催化剂; T; 100; HW29贮存间. 900-023-29; 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥; T. 900-024-29; 生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计废氧化汞电池和废汞开关; T. 900-452-29; 含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥; T. HW30含铊废物; /; 全代码; 全废物; T; 50. HW31含铅废物; 全部; 全代码; 全废物; T,C; 1000; HW31贮存间. HW32无机氟化物废物; 非特定行业; 900-026-32; 使用氢氟酸进行蚀刻产生的废蚀刻; T,C; 100; HW32贮存间. HW33无机氰化物废物; 全部; 全代码; 全废物; T,C; 50. HW36石棉废物; 非特定行业; 00-030-36; 其他生产过程中产生的石棉废物; T; 100; HW36贮存间. 900-031-36; 含有石棉的废绝缘材料、建筑废物; T. 900-032-36; 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物; T. HW37有机磷化合物废物; 全部; 全代码; 全废物; T; 100. HW38有机氰化物废物; 全部; 全代码; 全废物; R，T; 50. HW39含酚废物; 基础化学原料制造; 61-070-39; 酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物; T; 100; HW39贮存间. 261-071-39; 酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残余物. HW40含醚废物; 全部; 全代码; 全废物; T; 100. HW45含有机卤化物废物; 全部; 全代码; 全废物; T; 100. HW46含镍废物; 全部; 全代码; 全废物; T,I; 200; HW46贮存间. HW47含钡废物; 全部; 全代码; 全废物; T; 100. HW48有色金属采选和冶炼废物; 全部; 全代码; 全废物; T,R; 100; HW48贮存间. HW49其他废物; 全部; 全代码（除已有900-041-49）; 全废物; T,C,I,R,In; 1000; HW49贮存间. HW50废催化剂废物; 全部; 全代码; 全废物; T; 500; HW50贮存间. - 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条第二款：“贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律法规另有规定的除外。”由上表可知，本项目危险废物贮存方案合理。 - 规模及暂存方案 表2-4 本项目贮存危险废物特征及收集、贮存方式一览表 废物类别; 行业来源; 主要物理形态; 年周转量 (t/a); 贮存、包装方式; 最大暂存量（t）; 最大暂存周期（d）. HW02医药废物; 全部; 液态/半固态/固态; 100; PE桶、防漏编织胶袋; 3; 5. HW03废药物、药品; 全部; 固态/液态; 100; 3; 5. HW04农药废物; 全部; 固态/液态; 100; 3; 5. HW05木材防腐剂废物; 全部; 固态/液态; 100; 3; 5. HW07热处理含氰废物; 全部; 固态/液态; 100; 3; 5. HW10多氯(溴)联苯类废物; 全部; 固态/液态; 50; PE桶、防漏编织胶袋、带塞钢圆桶; 3; 5. HW12染料、涂料废物; 全部; 固态/液态; 500; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋（及时扎口），铁桶（加盖）; 3; 5. HW13有机树脂类废物; 全部; 固态; 500; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋（及时扎口）铁桶（加盖）; 3; 5. HW14新化学物质废物; 全部; 固态/液态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋（及时扎口），铁桶（加盖）避光; 1; 7. HW15爆炸性废物; 全部; 液态; 50; 4; 3. HW16感光材料废物; 全部; 固态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋; 1; 7. HW17表面处理废物; 全部; 固态/液态; 500; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋; 4; 3. HW18焚烧处置残渣; 全部; 固态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 1; 7. HW19金属羰基化合物废物; 全部; 固态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 4; 3. HW20含铍废物; 全部; 固态/液态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 1; 2. HW21含铬废物；; 全部; 固态/液态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；袋装（及时扎口）、桶装（加盖）; 1; 2. HW22含铜废物; 全部; 液态/半固态/固态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋（及时扎口）、桶装（加盖）; 1; 2. HW23含锌废物; 全部; 固态/液态; 50; PE桶桶装（加盖）; 1; 2. HW24含砷废物; 全部; 固态/液态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖）; 1; 2. HW25含硒废物; 全部; 固态/液态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖）; 1; 2. HW26含镉废物; 全部; 固态/液态; 50; 袋装（及时扎口）、桶装加盖; 1; 2. HW27含锑废物; 全部; 固态/液态; 50; 袋装（及时扎口）、桶装加盖; 1; 2. HW28含碲废物; 全部; 固态/液态; 50; 吨袋、内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋袋装（及时扎口）、废物周转箱；PE桶桶装（加盖）; 1; 2. HW29含汞废物; 全部; 固态; 100; 吨袋、内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋袋装（及时扎口）、废物周转箱；PE桶桶装（加盖加盖; 0.4; 7. HW30含铊废物; 全部; 固态/液态; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 0.4; 7. HW31含铅废物; 全部; 液态; 1000; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 6; 1. HW32无机氟化物废物; 全部; 固态; 100; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 0.5; 2. HW33无机氰化物废物; 全部; 固态/液态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；袋装（及时扎口）、桶装（加盖）; 0.5; 2. HW36石棉废物; 全部 全部 全部; 固态; 100; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋（及时扎口）、桶装（加盖）; 0.5; 2. HW37有机磷化合物废物; 全部; 固态; 100; PE桶桶装（加盖）; 0.5; 2. HW38有机氰化物废物; 全部; 固态/液态; 50; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖）; 0.5; 2. HW39含酚废物; 全部 全部; 固态/液态; 100; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖）; 10; 3. HW40含醚废物; 全部; 液态/半固态/固态; 100; 袋装（及时扎口）、桶装加盖; 0.5; 2. HW45含有机卤化物废物; 全部; 液态/半固态/固态; 100; 袋装（及时扎口）、桶装加盖; 1; 7. HW46含镍废物; 全部; 液态/半固态/固态; 100; 吨袋、内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋袋装（及时扎口）、废物周转箱；PE桶桶装（加盖）; 1; 7. HW47含钡废物; 全部; 液态/半固态/固态; 100; 吨袋、内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋袋装（及时扎口）、废物周转箱；PE桶桶装（加盖加盖; 1; 7. HW48有色金属采选和冶炼废物; 全部; 液态/半固态/固态; 100; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 19; 2. HW49其他废物; 全部; 液态/半固态/固态; 1000; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 19; 2. HW50废催化剂废物; 全部; 液态/半固态/固态; 500; 内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋；铁桶桶装加盖; 10; 6. - 危险废物入库收集 - 本项目设置实验室，接收的危废进厂前经实验室对样品进行采样分析（同一类别取1—2个样，每个样约500g，抽样检测频次为1—2次）。如检测结果显示不符合收集要求，则拒收，符合要求则制定收集方案，进行收集前的准备工作： - ①运输单位在接收时，技术人员对现场的危险废物进行单货清点核实，并对危废包装进行检查。主要检查： - A、容器的兼容性，同一容器内不能有性质不兼容物质； - B、包装材料的完整性，发现包装容器破损，及时采取措施清理更换； - C、包装材料的密封性，发现有明显异味影响的危险废物，选用密封性更高的包装容器减轻异味影响； - D、危废标签的完整性，对危废标签上的内容进行核查，在发现缺项漏项 - 或者信息不正确等情况时，及时修改补充。在查验无误后，对危废进行称量、登记、装车。危废包装环节均在产废企业处完成。 - ②危废接收入库前，第三方运输单位和集中转运中心工作人员对拟转移的危险废物进行检查，检查工作主要包括危废包装完整性检查、清点、核实和称量登记。在确认无误后，在危废转移联单上进行签收，同时，对危废入库信息 - 进行填报。危废移交过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》相关要求，按每批转移单的数量、类别进行交接。 - （5）危险废物运输方案 - 本次扩建项目危险废物的内部运输（产废单位至本项目库房）委托专业有运输资质的运输公司分别为：宝鸡达远危货运输有限公司、宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司进行内部运输；外部运输（本项目库房至下游处置单位）委托企业原有项目运输公司分别为：宝鸡达远危货运输有限公司、铜川恒旭汽车运输服务有限公司、渭南方舟物流有限公司、宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司进行，外部运输不在本次评价范围内，运输单位资质详见附件4。项目在进行危险废物的内部转运时应严格按照危险废物运输的有关规定进行，基本原则如下： - 1）严格按照《危险废物转移联单管理办法》等相关废物转移的法律法规，实行危险废物转移联单管理制度。 - 2）根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，保证容器或包装材料与所盛废物相容，有足够的强度，不易破损，保证废物运输过程中不扬散、不渗漏、不释放出有害气体和臭味；散装危险废物的车辆必须有塑料内衬和帆布盖顶，同时在车辆前部和后部、车厢两侧应设置明显的专用警示标识标志。应经常维护保养，保证车况良好和行车安全。 - 3）直接从事废物收集、运输的人员，应接受专门培训并经考核合格后方可上岗；运输前对危险废物包装容器进行检查，发现溢漏及破损时及时采取措施修补更换，确保装载危险废物的容器必须完好无损。 - 4）本项目所接收的危险废物范围主要为宝鸡市区，根据目前危险废物产生单元调查情况及项目单位周边地区的交通道路的现状，危险废物运输车采取当日返回的方式，避免装有危险废物的运输车辆在外面过夜，确保运输车辆的安全。危险废物的运输采取公路运输方式。 - 5）制定合理、完善的废物收运计划，强化与危险废物产出单位的信息协调，提高危险废物接收效率，选择最佳的废物收运时间，运输车辆运输路线应绕避医院、学校、居民区等人口密集区或交通拥堵道路以及饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。项目危险废物转运路线应报送环境保护主管部门、公安机关等相关政府部门进行备案。 - 6）本项目配备专用收集车，按时到各产废单位存放点收集、装运危险废物，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。转运车上应配备通讯设备（GPS系统及寻呼系统）、处理处置中心联络人员名单及其电话号码，以备发生事故时及时抢救和处理，消除或减轻对环境的污染危害。 - 本扩建项目危险废物运输路线详见表： 表2-4 运输路线一览表 名称; 起点; 终点; 运输单位; 运输单位可行性; 路线. 内部 运输; 产废 单位; 建设项 目所在 地; 宝鸡达远危货运输有限公司、宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司; 根据建设单位提供的资料，运输公司持有危险废物经营许可证及危险货物运输资质，获取运输资质类别为：危险货物运输（1类、2类、3类、4类、5类、8类、9类），本项目收集危险废物主要为危险货物中的8类、9类，均在委托运输单位运输资质范围内，且本项目危险废物在收集后运送中途不更换容器，委托运输公司在运输中均采用专用车辆进行转运，依托外部运输公司是可行性的。; 因城市内收集点多而分散，运输路线短，收集车辆为本公司配备的专用车辆，每个收集点至项目库房运输路线固定，且执行主管部门审批的运输路线. 外部 运输; 建设项目所在地; 处置单位; 宝鸡达远危货运输有限公司、铜川恒旭汽车运输服务有限公司、渭南方舟物流有限公司、宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司; 项目库房→库区门口道路→西宝高速→陕西省渭南德昌环保科技有限公司. 建设项目所在地; 处置单位; 项目库房→库区门口道路→宝冯公路—西府大道-344国道-麟凤路→金隅冀东凤翔环保科技有限公司. 建设项目所在地; 处置单位; 项目库房→库区门口道路→西府大道－银昆高速→千阳海创环保科技有限责任公司. 建设项目所在地; 处置单位; 项目库房→库区门口道路→西府大道-西宝高速冀东海德堡（扶风）水泥有限公司. - （6）收集与包装方案 - 本项目不涉及放射性的危险废物。 因危险废物种类多，成分复杂，根据其特性、成分、形态、产量、运输方式及处理方式等的不同，需选用不同容器进行分类收集、包装，且对具有腐蚀性、急性毒性的废物，其承载容器及标识均有特殊要求。 本项目收集的危险废物的危险分类见下表2-5，不相容的危险废物混合时产生危险类别如下表2-6。 表2-5 部分危险废物的危险分类 序号; 废物种类; 危险分类. 1; 酸性废液和酸类; 刺激性/腐蚀性（视其强度而定）. 2; 碱性废液和碱类; 刺激性/腐蚀性（视其强度而定）. 3; 有机萃取剂等; 有毒、易燃、易爆. 4; 酸及重金属混合物; 有毒/刺激性、易爆. 5; 重金属; 有毒. 6; 氟化物溶液; 有毒. 7; 酚类溶液; 有毒. 表2-9部分不相容混合物的危险废物表 序号; 不相容的危险废物; 危险分类. A; B. 1; 次氯酸盐; 非氧化性酸类; 产生氯气、吸入可能会致命. 2; 铜、铬及多种重金属; 氧化性酸类如硝酸; 产生二氧化氮、亚硝酸烟，引致刺激眼目及烧伤皮肤. 3; 强酸; 强碱; 可能引起爆炸性的反应及产生热能. 4; 铵盐; 强碱; 产生氨气、吸入会刺激眼目及呼吸道. 5; 氧化剂; 还原剂; 可能引起强烈爆炸性的反应及产生热能. 6; 氰化物; 非氧化性酸类; 产生氰化氢、吸入少量可能会致命. - 针对上述情况，项目危废产生源处危废盛装容器由项目建设单位提供给产废单位（或提前说明情况确保产废单位危废收集容器合理安全），由产废单位按上述要求和危废特性自行分类包装，本项目不涉及放射性的危险废物，危废包装所用容器按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态和运输要求等因素确定，危废包装时要求标明容器内盛物的名称、类别、性质、数量及装入日期，包装容器要求牢固、安全。 - 根据上述标准中对于危废包装物的要求，可盛装危险废物的容器装置包括铁桶、铁罐、玻璃钢罐、塑料制品或防漏胶袋等，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装。通过调查相关危险废物贮运和处理项目，参照国内外已有危险废物处理处置项目的危险废物包装情况，可供选用的包装装置和适宜于盛装危险废物包装物种类如下： - ①V＝200L带塞钢圆桶，可供盛装危险废物废液（废酸、废碱除外），为密闭型包装。 - ②V＝200L塑料桶，可供盛装危险废物废液，为密闭型包装。 - ③V＝200L带卡箍盖钢圆桶，可供盛装固态或半固态危险废物（腐蚀性除外），为密闭型包装。 - ④V＝200L带卡箍盖塑料桶，可供盛装固态或半固态危险废物，为密闭型包装。 - ⑤V＝1000L带塞塑料吨桶，可供盛装危险废物废液，为密闭型包装。 - ⑥防漏胶袋，无法装入常用容器的危险废物根据其相关性质，可装入规格为50kg或500kg或1t的防漏胶袋。 - 图2-1危险废物包装图 - （7）贮存方式 - 项目按照不同类别危废进行分类、分区暂存，各废物类别根据不同废物代码设置暂存间，并隔挡分类，分堆存放，并设置标志牌，衬里放在一个托盘或架子上，衬里材料与各类危险废物相容，同时在贮存区内设置地面导流沟和收集池，全厂地面均采用水泥硬化+防腐防渗处理。 - 项目收集的危险废物90%的危废一周内委托处置，暂存周期最长不超过7天。确需暂存的各类危废在入库前，由项目危险废物收集人员确认各产废企业做好包装，进入本项目暂存库后只需要按类别分开送往各个区域储存。 - 暂存库房采用室温存放，设置自然通风及机械通风散热；可能散发有机废气危险废物暂存间设有负压暂存间，产生的有机废气经负压收集后经二级活性炭吸附设施处理后经15m排气筒（DA001）排放；废铅蓄电池、含酸性废液、废渣收集区设置为微负压收集系统，废气经碱液喷淋+干式过滤处理后由15m排气筒（DA002）排放。 - （8）危险废物去向 - 项目收集、贮存的各类危险废物定期交由相关资质的危险废物处置单位进行处置利用，根据建设单位提供资料，本项目收集贮存的危险废物去向主要为金隅冀东凤翔环保科技有限公司、冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、千阳海螺环保科技有限责任公司、渭南德昌环保科技有限公司。项目建成后将与上述意向处置单位签订危险废物安全处置合同，项目新增拟收集危险废物40个类别均在以上危废处置单位经营范围以内。在运营过程中更换下游处置单位时必须委托具有相关处置资质的单位。处置单位信息详见下表： - 表2-5处置单位一览表 处置单位名称; 处置单位所在地; 处置方式. 金隅冀东凤翔环保科技有限公司; 陕西省宝鸡市凤翔区田家庄镇河北村北; 水泥窑协同处置. 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司; 陕西省扶风县天度镇闫马村北; 水泥窑协同处置. 千阳海螺环保科技有限责任公司; 宝鸡市千阳县水沟镇新中村; 水泥窑协同处置. 渭南德昌环保科技有限公司; 陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区; 焚烧. - 5.项目主要生产设施 项目主要生产设施见表2-6。 表2-6主要生产设施一览表 设备名称; 主要规格/型号; 数量; 备注. 叉车; 2t; 1辆; 转运、起重货物. 打包机; 1台; 固体打包，不涉及液态、半固态. 风机; 7.5kw、4kw; 2台; 环保治理. 二级活性炭装置; /; 1套. 碱液喷淋塔+干式过滤; /; 1套. 电子秤; /; 1个; 称重. - 6.原辅材料消耗情况 主要原辅材料及其消耗量具体用量详见下表。 表2-5原辅材料总消耗量 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 抹布、拖把; 条; 60. 2; 塑料周转箱; 0.5m3/个; 50个; 外购，用于转运固体废有机树脂. 3; 广口周转铁桶; 200L/个; 100; 用于周转液体、半液态危险废物，. 小口周转铁桶; 200L/个; 200. 4; 塑料包装袋; 50kg/个、500kg/个、1t/个; 300; 外购，塑料材质，耐腐蚀，做吨袋内衬或储存漆渣、树脂、污泥等. 塑料吨桶; 个; 200; 周转用. 5; 吨袋; 个; 500; 外购，尼龙材质，储存无腐蚀性固体危险废物，如废活性炭. 6; 活性炭、过滤棉; t; 0.5; 废气治理设施. 7; 电; kW∙h/a; 1000; 原有供电网供给. 7.7.水平衡分析 （1）供水 根据建设单位提供的资料，本次扩建项目不新增员工，不设食宿，不新增生活污水。 生产用水： 本项目生产用水主要为本项目设置碱液喷淋塔对贮存区酸性气体进行吸收处理，碱液喷淋塔需定期补充新鲜水，补充水量按0.2m³/d(52m³/a)，在循环使用一段时间后变质，需进行更换，约每半年更换一次，一次更换产生的废水量约为2m³(4m³/a)，作为危废交由有资质单位处置。则本项目碱液喷淋塔用水量为56m³/a。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。厂区雨水经雨水渠排入雨水管网。项目运营期间，不新增生活污水。运营期库房地面定期利用拖把拖地，地面不清洗，无地面清洗废水产生。喷淋塔废液利用专用容器收集，作为危险废物进行管理，贮存在本项目 HW49 危废贮存区内，定期交有资质单位进行处置，不外排。 8.劳动定员及工作制度 劳动定员：扩建前建设单位劳动定员60人，本次扩建项目不新增员工。 工作制度：扩建前生产车间年运行7920h，每天运行24h，年运行330天，三班倒；管理及服务部门年工作330天，每天1班，每班8h；本次扩建项目贮存库人员年工作365天，每天3班，每班8h。 四、项目平面布置合理性 本次扩建在厂区综合用房进行改造建设，综合用房位于全厂厂区南侧厂区入口处（本次项目在厂区的位置详见附图2）。 （1）厂区总平面布置 厂区整体划分厂前区（包括办公楼、综合用房等设施）布置在厂区的西南部；辅助设施区（原料桶堆放库、暂存库、锅炉）布置在厂区的西边，配电室布置在厂区的东南部；生产装置区布置在厂区的中部；罐区布置在厂区的东北部，油泥处理装置及污水处理布置在厂区的东部。管廊布置在厂区主要通道上。主要干道环厂区布置，厂房和装置分布在主干道两边。装置区设环形道路，以利事故状态下，人员疏散和抢救。厂区四周设有围墙，南面设有两个大门，人流、物流分开，厂内主要道路宽6m，道路转弯半径为9.0m。厂房和装置分布在主干道两边中间。能满足生产运输、施工安装、设备检修、环境卫生和消防等要求。 （2）本项目平面布置 本次扩建，新建1座2层危废贮存库房，其中一层内部为各类危险废物贮存间，2层为托盘、包装物等辅助材料、工具的存放库房。危废贮存库房南侧布设为库房入库大门及装卸区，北侧布置为贮存区，贮存区按照功能划分区，每个区域由西向东依次布设贮存间，其中产生有机废气的危废贮存间布设同一个区，产生酸性废气的危废贮存间布设在同一个区，其余常温下不产生废气的危废贮存间布设在危废贮存库3区，每个贮存区之间设置有约8m高实体砖墙进行隔断。每个贮存区各设置一个0.6m*0.6m*0.6m收集池，整体库房墙体内侧四周设宽200mm的导流收集沟和一个1m*1m*1m的应急收集池。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）附录B中表1及表2相关依据要求可知，本项目不存在不相容的危险废物，无交叉布置，扩建项目危险废物分区合理，能满足厂内生产、消防、交通、环保、安全、卫生等要求。因此，本扩建项目布置功能分区明确，布局紧凑，可以满足节约占地的要求。本次扩建项目平面布置图详见下图及附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 图2-2 施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 施工工艺流程包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装及工程竣工验收。 本项目施工期旧建筑拆除、物料运输等过程将产生扬尘、施工机械废气；施工人员将产生生活污水，运输车辆冲洗将产生施工废水；各类施工机械设备将产生噪声；施工过程将产生施工人员生活垃圾及建筑垃圾等固废。 二、运营期生产工艺 （1）生产工艺流程图 # 图2-4工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）危险废物的接收 危险废物产生单位（以下简称：产废单位）的操作人员根据废物种类、性质、状态等特征进行分类收集，再分类分区暂存于危废暂存间内，等待项目方委派工作人员定期上门查验、核实并接收危险废物。 危险废物接收原则：①为避免接收期间倒桶、再次更换容器而造成危险废物的泄漏、洒落，项目方应根据危险废物的物理、化学性质的不同，向产废单位提供合适的危废盛装容器，并要求产废单位分类收集，在收集容器外面粘贴符合危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）中附录A所要求的危险废物标签。②产废单位在危险废物产生期间应按要求设置危废台账，明确记录危废名称、种类、来源数量、特性及日期等。③到达现场的工作人员应先根据台账等内容核查危废信息，再进行记录并接收。 - （4）运输至库房（内部转运） - 危险废物在查验合格后，直接由工作人员利用厢式货车自带的液压起重臂辅助将危废收集容器移送至车厢内部，并加以固定防止运输途中容器摇晃不定。内部运输期间尽量选择经主管部门审批后的固定路线将危险废物转移至项目暂存库房内（约90%的危废一周内委托处置，暂存周期最长不超过7天）。 （3）卸车、分区贮存危险废物 因数量不足、天气原因等因素导致部分危险废物需在项目危险废物暂存库房暂存，则进入卸车、分区贮存环节。装卸车时采用厢式货车自带的液压起重臂辅助将危废收集容器移送至库房的指定位置，用以减少人力及装卸过程中的潜在危险。搬运期间，操作人员需按规范佩戴好防护手套、防护服、防目镜等基本防护装备。储存过程中会挥发少量有机废气（非甲烷总烃）、含酸性废气。正常工况下，各类危险废物在贮存期间不再更换收集容器。非正常工况下（若在装卸和储存过程若发生泄漏情形）需更换收集容器： 液态危险废物装卸或分拣过程由于厢式货车上自带起重机可能会出现突发故障导致收集容器跌落地面或由于操作原因与墙壁等发生碰撞等事故，或因外力导致装有废物的容器破损泄漏时，应立即将破损容器移至安全处理区及时处理。液态危险废物发生泄漏，工作人员应立即使用合适方法将其转移至备用储存桶中，并及时用锯末及拖把清理地面液体废物；设置围堰引导泄漏的危险废物进入事故收集池，方便后期处理。破损容器及废抹布、拖把等作为危险废物收集，定期交由有资质的危废处置公司进行处理。 （4）装车、外部运输至下游危废接收单位 当暂存区内的危险废物贮存量达到单次转运量时，本项目将委托有资质的运输公司（企业原有项目运输公司分别为：宝鸡达远危货运输有限公司、铜川恒旭汽车运输服务有限公司、渭南方舟物流有限公司、宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司）已经审批的固定路线将危险废物转运至下游处置单位（陕西省渭南德昌环保科技有限公司、金隅冀东凤翔环保科技有限公司、千阳海创环保科技有限责任公司）。外部运输前危险废物下游处置单位应在当地生态环境主管部门办理危险废物转移手续，待批准后方可转移。 本项目不涉及容器、运输车辆清洗，容器及运输车辆的清洗由有资质的处置单位和运输单位负责。 - 3、产污环节： 本项目运营期的产污环节及污染因子详见下表。 表2-7运营期产污环节及污染因子 类别; 污染源/工序; 污染因子. 固废; 装卸、暂存和清理仓库过程; 废拖把、抹布、含油锯末和废活性炭. 废气; 贮存过程; 以非甲烷总烃计. 酸性废气. 异味（恶臭）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司位于宝鸡市凤翔高新区长青工业园原厂区内，中心点地理坐标为东经107°16'3.22"，北纬34°28'0.53"，厂区总占地面积23333.3m2（35亩）。 - 1、现有工程环保手续履行情况 - 环境影响评价 2018年陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司发生经营转让，企业决定对原有项目实施技术改造，建设“年产10万吨SBS（R）改性沥青生产线技术改造项目”。同年，委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制完成了《年产10万吨SBS（R）改性沥青生产线技术改造项目》，于2019年3月27日取得了宝鸡市环境保护局凤翔分局《关于年产10万吨SBS（R）改性沥青生产线技术改造项目环境影响报告书的批复》（凤环函〔2019〕44号）。 2022年1月陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司委托陕西企科环境技术有限公司编制了《4万吨/年有机溶剂等废物资源化综合利用项目环境影响报告书》。 - 竣工环境保护验收 现有项目2021年11月25日，陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司组织召开了年产10万吨SBS（R）改性沥青生产线技术改造项目竣工环保验收会，完成环境保护竣工验收工作；4万吨/年有机溶剂等废物资源化综合利用项目，于2025年7月完成环境保护竣工验收工作。 - 排污许可证申领情况 - 2023年04月18日，陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司取得宝鸡市生态环境局凤翔分局核发的排污许可证，证书编号：916103220712766612001V。 - 其他环保手续情况 - 2019年8月1日，陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司取得宝鸡市生态环境局凤翔分局的突发环境事件应急预案备案表，备案编号：610322-2019-67-M。2022年8月对厂区突发环境事件应急预案进行了修编，并进行了备案； - 2021年7月，陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司按要求编制完成《土壤污染隐患排查报告》。 - 2、原有项目建设内容及规模 通过现场勘察，现有项目中《年产10万吨SBS（R）改性沥青生产线技术改造项目》已建成投入运行，《4万吨/年有机溶剂等废物资源化综合利用项目》已建成投入运行，原有项目组成详见下表。 表2-8 原有项目组成一览表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 预处理工段; 通过“锥形罐”，采用物理沉淀法，加入破乳剂对废矿物油、含油废水进行脱水脱杂; 已投产. 常减压蒸馏工段; 对预处理后的废矿物油进行常、减压蒸馏，蒸馏出废矿物油中的燃料油分. 油泥处理工段; 对废矿物油处理工段产生的油泥或油泥原料进行剪切、洗涤、油水分离、油泥分离. 油桶处理工段; 对废矿物油的收集、运输、储存过程中产生的废油桶，经“移动式水射流清洗装置”进行处理. 废有机溶剂、精馏废液回收装置; 按回收流程布置有一条生产线，包括废有机溶剂和精馏废液生产线，主要设置精馏塔、精馏釜、冷凝器等。; 已投产. 废酸废碱回收处置车间; 新建厂房，建筑面积200m2；车间内按回收流程布置有3条生产线，包括废盐酸生产线、废碱液回收生产线，主要设置1个5m3废酸罐、1个5m3废碱罐、蒸馏釜、吸收塔、泵、冷凝器等。. 甲醇锅炉; 本项目新建1台2.0t/h的甲醇蒸汽锅炉，燃料为甲醇，作为生产热源。. 暂存库; 新建厂房，建筑面积200m2；主要储存进厂的部分废有机溶剂、精馏废液、废活性炭和一些桶装的废酸废碱等，整体按照危废库建设标准建设，设置导流槽，进行防渗处理。. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西南侧，建筑面积1230m2，用于办公; 已建成投产. 化验楼; 钢结构厂房，建筑面积210m2. 装卸区; 建设装卸泵房和装卸台，建筑面积150m2. 罐区; 原料储罐：1×1200m3（d=11m）原料罐，1×500m3（d=11m）用于储存废矿物油。成品罐：1×500m3（d=6.5m）原料罐用于储存基质沥青，1×500m3（d=8m）原料罐用于储存燃料油，9×300m3（d=6.5m）原料罐用于储存基础油，1×120m3（d=4.5m）原料罐用于储存醇基燃料. 公用工程; 给水; 来自长青工业园园区供水系统; 已建成投产. 排水; 雨污分流、与园区管网衔接. 供电; 由长青工业园区变电站供给. 取暖; 生活区采用空调取暖. 环保工程; 加热炉废气; 燃烧废气经18m高排气筒排放，配置低氮燃烧器; 已建成投产. 油桶清洗废气; 采用密闭式清洗设备，车间内设置负压收集装置，通过光氧活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放. 预处理废气; 在原料预处理工段的锥形罐、原料槽设置管道连接及集气罩收集，对废矿物油产生的有机废气收集至光氧活性炭一体机处理后经15m排气筒排放. 油泥处理车间废气; 对油泥处理车间油泥设备、水处理设备及鞋料口增加集气装置，收集后经光氧活性炭一体设备处理后，经15m排气筒排放. 无组织废气; 各装置逸散及储罐区大小呼吸废气均为无组织排放，评价要求储罐区设油气回收装置，回收效率70%，收回的油气全部用于生产. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后，通过专用烟道排放. 生活污水; 生活污水（包括餐饮废水）经油水分离器、化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入长青工业园污水处理厂. 生产废水; 含油废水经厂内污水处理站处理后，全部循环利用. 固废; 生活垃圾收集于垃圾桶委托环卫部门处置，食堂油脂单独收集，交有资质单位处置；含油污泥、气浮渣由建设单位设置危废暂存间收集后，交有资质单位处置，废油桶清洗、拆解、压缩处理后送冶炼企业回收。. 1#废有机溶剂、精馏废液回收装置; 冷凝工序、储罐区、暂存库及装置区非甲烷总烃采用水喷淋+活性炭吸附装置处理后经18m高DA001排气筒排放。储罐区及暂存库装置区未被收集部分非甲烷总烃无组织逸散; 已投产. 2#废酸废碱回收装置; 冷凝工序氯化氢采用酸碱中和后引至水环真空泵碱液吸收塔吸收处理后经15m高DA002排气筒排放. 甲醇锅炉废气; 处理后由1根15m高DA003排气筒排放. - 3、原有产品方案及建设规模 表2-9 现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产能; 备注. 1; 渣油; t/a; 50000; 已投产. 2; 基础油; t/a; 20000. 3; 燃料油; t/a; 10000. 4; 金属块; t/a; 3000. 5; 乙醇胺; t/a; 526.2; 已投产. 6; N-甲基甲酰胺; t/a; 2020. 7; 二乙二醇单丁醚; t/a; 1842. 8; 再生NMP; t/a; 2549.8. 9; 异丙醇; t/a; 649.8. 10; 丙二醇; t/a; 799.8. 11; 甲醇; t/a; 1578. 12; 乙醇; t/a; 4210. 13; 杂醇油; t/a; 2631.44. 14; N-N-甲基甲酰胺; t/a; 8420. 15; 四水氯化亚铁（15%）; t/a; 1200. 15; 氯化钠; t/a; 245. - 4、现有项目污染物防治措施以及达标排放情况 - （1）废气污染物防治措施以及达标排放情况 - 现有工程有组织废气包括清洗车间废气、预处理废气、1#、2#加热炉废气、油泥处置工段废气、食堂油烟废气。 - ①清洗工段废气 - 清洗工序产生废气主要污染物为非甲烷总烃，经收集后引入1套UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15m高DA001排气筒排放。 - 根据陕西森美佳境环境检测有限公司于2023年11月13日出具的《陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司排污监测（2023第4季度及下半年）》（报告编号：森美佳境监（综）字【2023】第11020号），现有项目清洗工段废气非甲烷总烃的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中使用溶剂汽油或其他混合烃类物质二级标准限值的要求。 ②预处理废气 现有项目预处理工序产生废气主要污染物为非甲烷总烃，经收集后引入1套UV光氧活性炭一体机吸附装置处理后由15m高DA002排气筒排放。 根据陕西森美佳境环境检测有限公司于2023年11月13日出具的《陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司排污监测（2023第4季度及下半年）》（报告编号：森美佳境监（综）字【2023】第11020号），现有项目预处理工段废气非甲烷总烃的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中使用溶剂汽油或其他混合烃类物质二级标准限值的要求。 ③油泥处置工序废气 现有项目油泥处置工序产生废气主要污染物为非甲烷总烃、氨、硫化氢及臭气浓度，经收集后引入1套UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。 根据陕西森美佳境环境检测有限公司于2023年11月13日出具的《陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司排污监测（2023第4季度及下半年）》（报告编号：森美佳境监（综）字【2023】第11020号），现有项目油泥处置工序非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，氨、硫化氢和臭气浓度排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值。 ④1#、2#加热炉废气 现有项目加热炉处于2023年年度处于停运，未进行污染物排放。 ⑤无组织废气 企业无组织废气，根据陕西森美佳境环境检测有限公司于2023年11月13日出具的《陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司排污监测（2023第4季度及下半年）》（报告编号：森美佳境监（综）字【2023】第11020号），现有项目厂区无组织废气臭气浓度、氨、硫化氢均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建标准限值的要求；非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3中标准限值的要求；总悬浮颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中周界外浓度最高点标准限值的要求。 （2）废水污染物防治措施以及达标排放情况 现有项目运营期废水主要为生活污水，厂区生活污水经化粪池（餐饮废水经油水分离器）预处理后，经污水管网排入长青工业园污水处理厂。 根据陕西森美佳境环境检测有限公司出具的监测报告，现有项目生活污水总排口出水中各项污染物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准排放限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求。 （3）噪声 现有项目设备噪声主要来自生产设备，产生噪声级别在65~80B（A）之间。 治理措施：现有项目采取选择低噪声的设备，给水泵等产噪设备安装减振垫均设置于室内，对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声等噪声防治措施。 根据陕西森美佳境环境检测有限公司于2023年11月13日出具的《陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司排污监测（2023第4季度及下半年）》（报告编号：森美佳境监（综）字【2023】第11020号），现有项目厂界监测昼间噪声结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 （4）固体废弃物 现有工程固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 治理措施：项目产生的固体废物主要为油泥处理工艺中离心出的含油污泥、生活垃圾、废包装材料、气浮渣、废气处理产生的废活性炭等。生活垃圾交由园区环卫部门处置，食堂废油脂交由专业餐厨垃圾处置公司处置。 项目产生的危险废物含油污泥、废包装材料、气浮渣、废气处理产生的废活性炭、UV灯管等在车间内设置危险废物暂存区域，规范暂存后交千阳海创环保科技有限公司、金隅冀东凤翔环保科技有限公司处置。 5、现有工程污染物实际排放总量 根据现有项目验收监测报告、企业日常监测数据，现有工程污染物排放情况如下： 表2-8 现有项目污染物排放情况（单位：t/a） 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 标准限值; 核算方法. 废气; 清洗废气; 非甲烷总烃; 2.33 mg/m3; 0.012kg/h; 0.032; 120 mg/m3; 企业2023年日常监测报告. 烘干废气; 非甲烷总烃; 3.70 mg/m3; 0.006kg/h; 0.016; 120 mg/m3. 油泥处置废气; 非甲烷总烃; 13.70 mg/m3; 0.07kg/h; 0.185; 120 mg/m3; 企业2022年验收监测报告. 臭气浓度; 977（无量纲）. 氨; 0.71; 0.004. 硫化氢; 0.15; 0.001. 废水; 生活污水; pH值; 7.8; /; /; 6～9; 企业2022年验收监测报告. COD; 116mg/L; /; 0.123; 500. BOD5; 35.5mg/L; /; 0.038; 300. SS; 11mg/L; /; 0.012; 400. 氨氮; 3.738mg/L; /; 0.004; 45. 动植物油; 0.70mg/L; /; 0.0007; 100. 噪声; 厂界东侧; 噪声 LeqdB （A）; 64; /; 65/55; 企业2023年日常监测报告. 厂界南侧; 62; /. 厂界西侧; 62; /. 厂界北侧; 59; /. 固体废物; 一般固废; 食堂油脂; 0.04; 企业提供生产资料. 危险废物; 气浮渣; 0.145. 含油污泥; 3158.06. 废包装材料; 1501.52. 废活性炭; 0.1. 废UV灯管; 0.003. 生活垃圾; /; 15.2. 注：1、工况负荷按80%计； 2、排放量按每天工作8h，年工作330天计算。. - 6、与项目有关的环境问题及整改措施 - 原有项目已通过建设项目竣工环保验收，已办理排污许可手续，突发环境事件应急预案已在宝鸡市环境保护局凤翔分局进行备案，各污染防治设施正常运行，企业自行监测严格落实，各废气达标排放、噪声达标排放，固废妥当处理。 - 存在问题 - 通过现场勘查，现有项目存在的主要环境问题为油泥暂存区域未进行封闭式暂存，存放区域仅进行棚化处理，四周未进行围挡，导致有异味产生。 - （2）“以新带老”措施 - 针对现有项目存在的环境问题，本次环评提出的“以新代老”整改措施为：结合本次扩建，对油泥暂存区域进行重新设计，将现有棚式存放区改造成封闭存放间，确保油泥全部位于封闭间内，并将油泥采用专用桶收集，并做好收集桶密封，减少异味的产生，同时对封闭间内进行定期喷除臭剂，去除异味。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 一、区域环境质量现状 ## 1.环境空气质量现状 根据宝鸡市生态环境局发布的2024年1月-12月的宝鸡市空气质量状况，宝鸡市凤翔区1-12月环境空气质量见表3-1。 表3-1宝鸡市凤翔区2023年空气质量现状评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标情况. PM2.5; 年均质量浓度; 34; 35; 达标. PM10; 年均质量浓度; 62; 70; 达标. SO2; 年均质量浓度; 8; 60; 达标. NO2; 年均质量浓度; 18; 40; 达标. CO第95百分位浓度; 24小时平均质量浓度; 1400; 4000; 达标. O3第90百分位浓度; 日最大8h平均质量浓度; 137; 160; 达标. 由表可知，宝鸡市凤翔区大气环境中基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，故项目所在区域为达标区。 2.地表水环境质量现状 - 扩建项目不新增生活污水；本项目运营期生产废水最终交由危废资质单位合理处置不外排。故本项目对地表水不产生影响，因此地表水环境质量不予监测评价。 3.声环境质量现状 根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标，本次环评不进行声环境调查。 ## 4.地下水环境质量现状 本扩建项目依托原有综合用房进行内部改造，项目不新增占地，不涉及土建工程。为了查明本项目库房附近地下水环境质量，本次评价采用本公司厂区周围及厂区内8处监测点位，分别为1#马家半坡村水井、2#高咀头村水井、3#西坡村水井、4#东岭冶炼水井、5#小海子村水井、厂区内位于本项目北侧、东北侧、西北侧三处监测点，监测数据。监测单位为陕西国源环境检测技术有限公司，监测结果见表3-2、3-3，具体布点图详见图3-1、3-2，监测报告见附件9。 表3-2地下水环境质量现状监测结果统计单位：（mg/L） 点位 项目; 1#马家半坡村水井; 2#高咀头村水井; 3#西坡村水井; 标准. 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; Ⅲ类. 钾; 0.449; /; 1.95; /; 0.96; /; /. 钠; 28.5; /; 28.05; /; 48.69; /; /. 钙; 35.0; /; 68.46; /; 60.73; /; /. 镁; 17.9; /; 32.20; /; 23.58; /; /. 碳酸根; ND5; /; ND5; /; ND5; /; /. 重碳酸根; 217; /; 333; 389; /; /. 氯化物; ND10; /; 29.1; 0.12; 18.7; 0.07; ≤250. 硫酸盐; 62; 0.25; 21.2; 0.08; 18.1; 0.07; ≤250. pH; 7.30; 0.2; 8.00; 0.67; 7.99; 0.66; 6.5-8.5. 氨氮; ND0.025; /; ND0.025; /; ND0.025; /; ≤0.5. 总硬度; 236; 0.52; 295; 0.66; 247; 0.55; ≤450. 溶解性总固体; 567; 0.57; 412; 0.41; 356; 0.36; ≤1000. 挥发性酚类; ND0.0003; /; ND0.0003; /; ND0.0003; /; ≤0.002. 铬（六价）; 0.014; 0.28; ND0.004; /; 0.014; 0.28; ≤0.05. 铁; ND0.03; /; ND0.03; /; ND0.03; /; ≤0.3. 锰; ND0.01; /; ND0.01; /; ND0.01; /; ≤0.1. 铜; ND0.05; /; ND0.05; /; ND0.05; /; ≤1.00. 锌; 0.16; 0.16; ND0.05; /; ND0.05; /; ≤1.00. 铅（µg/L）; ND2.5; /; ND2.5; /; ND2.5; /; ≤0.01. 镉（µg/L）; ND1.0; /; ND0.5; /; ND0.5; /; ≤0.005. 汞（µg/L）; 0.05; 0.05; ND0.04; /; ND0.04; /; ≤0.001. 砷（µg/L）; ND0.3; /; ND0.3; /; ND0.3; /; ≤0.01. 氰化物; ND0.002; /; ND0.002; /; ND0.002; /; ≤0.05. 硝酸盐（氮）; 2.5; 0.13; 0.95; 0.05; 1.03; 0.05; ≤20.0. 亚硝酸盐（氮）; 0.009; 0.01; ND0.003; /; ND0.003; /; ≤1.00. 耗氧量; 0.29; 0.1; 0.46; 0.15; 0.55; 0.18; ≤3.0. 总大肠菌群MPN/100mL; 未检出; /; ＜2; /; ＜2; /; ≤3.0. 细菌总数CFU/mL; 64; 0.64; 16; 0.16; 24; 0.24; ≤100. 石油类; 0.03; 0.6; ND0.01; /; ND0.01; /; ≤0.05. 苯; ND0.005; /; ND0.005; /; ND0.005; /; ≤10.0. 甲苯; ND0.006; /; ND0.006; /; ND0.006; /; ≤700. 硫化物; ND0.005; /; ND0.005; /; ND0.005; /; ≤0.02. 续表3-2地下水环境质量现状监测结果统计单位：（mg/L） 点位 项目; 4#东岭冶炼水井; 5#小海子村水井; 标准. 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; Ⅲ类. 钾; 2.03; /; 1.18; /; /. 钠; 47.00; /; 55.01; /; /. 钙; 59.54; /; 62.12; /; /. 镁; 23.98; /; 42.64; /; /. 碳酸根; ND5; /; ND5; /; /. 重碳酸根; 352; /; 478; /; /. 氯化物; 14.2; 0.06; 40.2; 0.16; ≤250. 硫酸盐; 11.6; 0.05; 23.2; 0.09; ≤250. pH; 7.95; 0.63; 7.92; 0.61; 6.5-8.5. 氨氮; ND0.025; /; ND0.025; /; ≤0.5. 总硬度; 224; 0.50; 354; 0.79; ≤450. 溶解性总固体; 302; 0.30; 521; 0.52; ≤1000. 挥发性酚类; ND0.0003; /; ND0.0003; /; ≤0.002. 铬（六价）; ND0.004; /; 0.019; 0.38; ≤0.05. 铁; ND0.03; /; ND0.03; /; ≤0.3. 锰; ND0.01; /; ND0.01; /; ≤0.1. 铜; ND0.05; /; ND0.05; /; ≤1.00. 锌; ND0.05; /; ND0.05; /; ≤1.00. 铅（µg/L）; ND2.5; /; ND2.5; /; ≤0.01. 镉（µg/L）; ND0.5; /; ND0.5; /; ≤0.005. 汞（µg/L）; ND0.04; /; ND0.04; /; ≤0.001. 砷（µg/L）; ND0.3; /; ND0.3; /; ≤0.01. 氰化物; ND0.002; /; ND0.002; /; ≤0.05. 硝酸盐（氮）; 1.15; 0.06; 1.24; 0.06; ≤20.0. 亚硝酸盐（氮）; ND0.003; /; ND0.003; /; ≤1.00. 耗氧量; 0.52; 0.17; 0.29; 0.1; ≤3.0. 总大肠菌群MPN/100mL; ＜2; /; ＜2; /; ≤3.0. 细菌总数CFU/mL; 26; 0.26; 45; 0.45; ≤100. 石油类; ND0.01; /; ND0.01; /; ≤0.05. 苯; ND0.005; /; ND0.005; /; ≤10.0. 甲苯; ND0.006; /; ND0.006; /; ≤700. 硫化物; ND0.005; /; ND0.005; /; ≤0.02. 表3-3建设项目厂区内地下水环境质量监测结果 监测项目; 厂内现有废油泥处理车间西南侧; 厂内罐区南侧; 项目北厂界外空地; 单位. pH值; 7.18; 7.22; 7.12; 无量纲. 铁; 0.14; 0.26; 0.26; mg/L. 锰; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; mg/L. 铜; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; mg/L. 锌; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; mg/L. 镍; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; mg/L. 挥发酚; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; mg/L. 氰化物; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; mg/L. 氟化物; 0.9; 0.9; 0.9; mg/L. 汞; 0.00054; 0.00042; 0.00051; mg/L. 砷; 0.0007; 0.0010; 0.0017; mg/L. 铅; 0.0025ND; 0.0025ND; 0.0025ND; mg/L. 镉; 0.0005ND; 0.0005ND; 0.0005ND; mg/L. 铬（六价）; 0.008; 0.009; 0.006; mg/L. 石油类; 0.01; 0.02; 0.02; mg/L. 图3-2厂区内地下水环境质量引用监测点位图 根据上表数据结果可知，项目地西南侧、西北侧除石油类、高锰酸盐指数外，其余监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求，石油类、高锰酸盐指数在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中无标准要求，故不予评价。 综上，经调查监测，项目所在地附近地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准或《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中相关标准要求。 - 5.土壤环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（H964-2018）》附录A，本项目为“环境和公共设施管理业”中的“危险废物利用及处置”项目，属于Ⅰ类项目，占地规模属于小型（≤5hm2），项目区土壤敏感程度为不敏感。本项目土壤评价等级为二级。评价范围为项目占地范围内及占地范围外200m范围内。 为了解项目所在区域土壤环境质量情况，本项目土壤环境质量其中建设用地中重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、石油烃（C10-C40）、铊、锰、锌、有效钼、硒16项监测因子引用陕西中研华亿环境检测有限公司，2023年11月3日在本项目厂区进行的《2023年度土壤自行监测报告》（中研华亿监[综]第202311046号）监测数据进行分析；其余引用本公司《4万吨/年有机溶剂等废物资源化综合利用项目环境影响报告书》中厂区占地范围内及厂区范围外11处监测点位监测数据进行分析。监测单位为陕西国源环境检测技术有限公司，监测时间为2021年11月22日，监测结果见表3-4、3-5，具体布点图详见图3-3、监测报告见附件10。 表3-4土壤监测结果 土壤监测结果. 监测项目; 单位; 北厂界外1米; 储存罐北; 储存罐南; 油泥处置及清洗车间东侧; 油泥池及事故池东侧; 常减压装置区初期雨水收集池北侧; 标准限值. 砷; mg/kg; 14.2; 13.4; 14.5; 13.5; 14.4; 14.2; 60. 镉; mg/kg; 0.54; 0.50; 0.57; 0.39; 0.58; 0.52; 65. 铬; mg/kg; 68; 61; 69; 61; 61; 69; /. 铜; mg/kg; 50; 34; 34; 37; 34; 30; 18000. 铅; mg/kg; 54; 36; 55; 36; 36; 55; 800. 汞; mg/kg; 0.049; 0.028; 0.050; 0.046; 0.049; 0.053; 38. 镍; mg/kg; 46; 39; 54; 53; 46; 53; 900. 锑; mg/kg; 1.61; 1.46; 1.68; 1.27; 1.42; 1.61; 180. 铍; mg/kg; 3.73; 3.22; 3.21; 2.81; 2.88; 2.70; 29. 钴; mg/kg; 13.6; 13.6; 14.3; 13.7; 14.6; 15.2; 70. 钒; mg/kg; 100; 90; 100; 90; 100; 90; 752. 石油烃 (C₀-C); mg/kg; 62.8; 53.4; 47.4; 44.2; 47.0; 11.2; 4500. 铊; mg/kg; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0.1; 0.4; /. 锰; mg/kg; 670; 640; 680; 640; 700; 650; /. 锌; mg/kg; 87; 73; 92; 74; 87; 80; /. 有效钼; mg/kg; 0.0896; 0.0994; 0.127; 0.106; 0.106; 0.225; /. 硒; mg/kg; 0.181; 0.113; 0.230; 0.289; 0.172; 0.195; /. 表3-5厂内柱状样土壤现状监测结果 监测项目; 单位; 监测结果; 筛选值. 厂区西侧; 厂区西北角. 0~0.5m; 0.5～1.5m; 1.5～3m; 0~0.5m; 0.5～1.5m; 1.5～3m. 汞*; mg/kg; 0.0386; 9.23; 8.77; 7.67; 8.38; 8.51; 38. 砷*; mg/kg; 14.4; 0.28; 0.18; 0.21; 0.28; 0.15; 60. 铬（六价）*; mg/kg; ND0.5; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 5.7. 镉*; mg/kg; 2.27; 31; 33; 32; 33; 32; 65. 铅*; mg/kg; 32.8; 24.4; 21.1; 21.8; 23.6; 21.7; 800. 铜*; mg/kg; 34; 0.126; 0.0967; 0.120; 0.0884; 0.235; 18000. 镍*; mg/kg; 40; 45; 50; 46; 49; 50; 900. 石油烃*; mg/kg; ND6; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 4500. 2-氯酚*; mg/kg; ND0.06; /; /; /; /; /; 2256. 硝基苯*; mg/kg; ND0.09; /; /; /; /; /; 76. 苯并（a）蒽*; mg/kg; ND0.1; /; /; /; /; /; 15. 䓛*; mg/kg; ND0.1; /; /; /; /; /; 1293. 苯并（k）荧蒽*; mg/kg; ND0.1; /; /; /; /; /; 151. 苯并（b）荧蒽*; mg/kg; ND0.2; /; /; /; /; /; 15. 苯并（a）芘*; mg/kg; ND0.1; /; /; /; /; /; 1.5. 茚并（1,2,3-c,d）芘*; mg/kg; ND0.1; /; /; /; /; /; 15. 二苯并（a,h）蒽*; mg/kg; ND0.1; /; /; /; /; /; 1.5. 苯胺*; mg/kg; ND0.1; /; /; /; /; /; 260. 萘*; mg/kg; ND0.09; /; /; /; /; /; 70. 氯甲烷*; mg/kg; ND1.0×10-3; /; /; /; /; /; 37000. 氯乙烯*; mg/kg; ND1.0×10-3; /; /; /; /; /; 430. 1,1-二氯乙烯*; mg/kg; ND1.0×10-3; /; /; /; /; /; 66000. 二氯甲烷*; mg/kg; ND1.5×10-3; /; /; /; /; /; 616000. 反-1,2-二氯乙烯*; mg/kg; ND1.4×10-3; /; /; /; /; /; 54000. 1,1-二氯乙烷*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 5000. 顺-1,2-二氯乙烯*; mg/kg; ND1.3×10-3; /; /; /; /; /; 596000. 氯仿*; mg/kg; ND1.1×10-3; /; /; /; /; /; 900. 1,1,1-三氯乙烷*; mg/kg; ND1.3×10-3; /; /; /; /; /; 84000. 四氯化碳*; mg/kg; ND1.3×10-3; /; /; /; /; /; 2800. 苯*; mg/kg; ND1.9×10-3; /; /; /; /; /; 4000. 1,2-二氯乙烷*; mg/kg; ND1.3×10-3; /; /; /; /; /; 5000. 三氯乙烯*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 2800. 1,2-二氯丙烷*; mg/kg; ND1.1×10-3; /; /; /; /; /; 5000. 甲苯*; mg/kg; ND1.3×10-3; /; /; /; /; /; 1200000. 1,1,2-三氯乙烷*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 2800. 四氯乙烯*; mg/kg; ND1.4×10-3; /; /; /; /; /; 53000. 氯苯*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 270000. 1,1,1,2-四氯乙烷*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 10000. 乙苯*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 28000. 间二甲苯+对二甲苯*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 570000. 邻二甲苯*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 640000. 苯乙烯*; mg/kg; ND1.1×10-3; /; /; /; /; /; 1290000. 1,1,2,2-四氯乙烷*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 6800. 1,2,3-三氯丙烷*; mg/kg; ND1.2×10-3; /; /; /; /; /; 500. 1,4-二氯苯*; mg/kg; ND1.5×10-3; /; /; /; /; /; 20000. 1,2-二氯苯*; mg/kg; ND1.5×10-3; /; /; /; /; /; 560000. 表3-6厂区柱状土壤现状监测结果单位：mg/k 监测项目; 厂区蒸馏区绿化带; 厂内罐区; 厂区东南侧; 筛选值. 0~0.5m; 0.5～1.5m; 1.5～3m; 0~0.5m; 0.5～1.5m; 1.5～3m; 0~0.5m; 0.5～1.5m; 1.5～3m. pH; 7.04; 7.10; 7.03; 7.07; 7.18; 7.14; 7.17; 7.21; 7.03; /. 砷; 7.74; 9.65; 8.20; 7.76; 7.98; 9.47; 9.78; 7.03; 8.20; 60. 镉; 0.21; 0.25; 0.28; 0.21; 0.24; 0.18; 0.28; 0.18; 0.28; 65. 铬（六价）; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 5.7. 铜; 31; 34; 33; 30; 32; 30; 28; 28; 33; 18000. 铅; 20.2; 22.1; 25.3; 23.0; 23.6; 23.2; 24.2; 22.4; 25.3; 800. 汞; 0.200; 0.0786; 0.0865; 0.135; 0.179; 0.230; 0.0876; 0.0719; 0.0865; 38. 镍; 51; 53; 51; 45; 43; 40; 36; 39; 51; 900. 石油烃（C10~C40）*; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 4500. 表3-7厂区外表层土壤现状监测结果单位：mg/kg 监测项目; 厂区外北侧耕地; 厂区外东北侧耕地; 厂区外东侧耕地; 厂区外东南侧耕地; 筛选值. pH; 7.10; 7.08; 7.12; 7.14; 6.5＜pH≤7.5. 汞; 0.111; 0.231; 0.239; 0.116; 2.4. 砷; 9.49; 4.97; 5.82; 7.03; 302.4. 铜; 30; 22; 22; 23; 100. 铅; 21.2; 20.4; 22.4; 21.7; 120. 镉; 0.18; 0.21; 0.28; 0.25; 0.3. 铬; 49; 51; 47; 47; 200. 镍; 39; 41; 43; 43; 100. 锌; 54; 96; 86; 83; 250. 石油烃（C10~C40）*; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 4500. 由上表监测结果表明，项目1#、2#监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36000-2018）中表1第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1.环境空气保护目标 - 环境空气保护目标主要为项目厂界500m范围内的村庄，保护对象为村庄居民，保护要求为环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 2.地表水环境保护目标 - 地表水环境保护目标为千河，本区段水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 - 3.声环境保护目标 - 本项目厂界50m范围内无声环境敏感目标。 - 4.土壤环境保护目标 - 本项目土壤环境保护目标为厂区边界外500m范围内分布的耕地。 - 5.地下水环境保护目标 - 项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 各环境要素主要保护对象及目标见下表3-8所示。 表3-8环境保护目标情况 环境要素; 保护 目标; 规模; 坐标; 相对厂址位置; 保护级别. 环境空气; 小海子; 150人; E107°15′54.33″N34°28′21.06″; 北侧384m; 《环境空气质量标准》（GB-3095-2012）二级标准. 噪声; 本项目厂界外50m范围内无环境敏感目标. 地下水; 经现场勘探，本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水以及温泉等特殊地下水资源。. 土壤; 本项目土壤环境保护目标为厂区边界外500m范围内分布的耕地。. 生态 环境; 项目位于长青工业园区内，厂址范围内不含有生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.运营期 （1）废气排放标准 本项目废气主要为危废贮存过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、酸性废气（以硫酸雾、氯化氢计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；厂界无组织排放恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；厂界无组织排放VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的排放限值；厂内无组织排放VOCs执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2限值要求，具体详见下表。 表3-9大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 标准名称. 危险废物暂存过程; 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的排放限值. 氯化氢; 100; 0.26; 0.2. 硫酸雾; 45; 1.5; 1.2. 氟化物; 9; 0.1; 0.15. 氨; /; 4.9; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准. 硫化氢; /; 0.33; 0.06. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. 非甲烷总烃; —; 厂区内; 10（最高值）; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. （2）噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-12348-2008）3类标准限值。具体详见下表。 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-12348-2008）单位dB（A） 声环境功能区类别; 方位; 昼间; 夜间. 3类; 厂界四周; 65; 55. （3）固体废物 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目对固体废物应进行分类贮存，采取防渗、防漏措施，一般工业固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）。 本项目对现有综合用房进行改造，改造后贮存设施应满足如下要求： （一）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）： （1）贮存设施的设计方面 l）设施底部必须高于地下水最高水位。 2）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 3）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 4）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 5）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 6）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 7）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （2）危险废物贮存设施的安全防护 1）危险废物贮存设施都必须按GB 15562.2-1995的规定设置警示标志。 2）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 4）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （二）HW06废有机溶剂 暂存参照执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）。 （1）贮存污染控制应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023中的有关规定。 （2）贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。 （3）贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。 （4）应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。 （5）贮存设施内地面应做防渗处理，并建设废矿物油收集和倒流系统，用于收集不慎泄漏的液态物质。 （6）容器盛装液态危险废物时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。 （7）已盛装液态危险废物的容器应密封，且设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，并结合本项目实际情况，本项目涉及总量控制指标为COD、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物。 本项目不涉及生产废水产生，原有项目生活污水经化粪池（餐饮废水经油水分离器）预处理后由园区市政污水管网排入长青工业园污水处理厂处理，属于间接排放，故不涉及COD和NH3-N的总量控制指标。 本项目运营期涉及的废气控制指标主要为有机废气（以非甲烷总烃计），根据源强核算结果，本项目挥发性有机物的排放量约为1.96t/a，因此本项目建成后全厂的总量控制指标具体见下表。 表3-9 污染物总量控制指标一览表 污染物; 原有项目排放量; 本次项目排放量; 以新带老削减量; 扩建后建议申请总量控制指标量. 挥发性有机物; 0.233t/a; 1.96t/a; 0; 2.193t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本扩建项目拆除部分原有厂内进行钢结构厂房建设，不涉及土建工程，根据项目特点，施工期主要是贮存库主题库房的建设，建设工期为3个月。 本项目施工期大气污染物主要是施工场地平整、机械车辆运输中产生的扬尘及施工机械排放的烟气。 1、扬尘 扬尘产生的途径主要为车辆运输等。浓度影响值随风速的变化而变化，当小风、静风天气作业时，影响范围较小；而当大风天气作业时起尘量大，扬尘污染范围也较大；扬尘对500m以外的环境空气影响微小。 根据现场勘查，本项目主要为钢结构厂房的建设，不涉及土方开挖，项目施工扬尘量较小。 为降低扬尘对周边环境的影响，采取如下减缓及保护措施： 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘。 运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。 （3）禁止在道路和人行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料。 （4）在施工区与道路结合段设置洒水抑尘设施，对施工扬尘产生的作业点定时洒水，减小起尘。 （5）施工现场主要道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。 （6）满足陕西省地方环境保护标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求。 施工期扬尘抑制必须做到“六个百分百” （1）工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （3）出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 （4）施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 （5）拆迁工地100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （6）渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 通过采取以上措施后，本项目施工期对周边环境影响小，同时施工周期短，施工期影响随着施工期的结束而结束。 2、施工机械和汽车燃油废气 本项目施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和运输道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生NOX、CO、THC等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。 本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。另外合理规划运输路线，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，限制车速都能减少废气的产生。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响不大。 二、施工期水污染防治措施 施工期污水包括施工作业产生的废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水，废水中的污染物主要为SS。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，对环境影响不大。 2、生活污水 本项目施工期施工人员不在施工场区食宿。生活污水依托现有厂区化粪池处理，由附近村民拖运用于肥田。因此，施工人员的生活污水对周边环境影响不大。 采取防范措施后，本工程生活污水、施工废水对水环境的影响较小。 三、施工期噪声防治措施 1、施工期间噪声 项目施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、静压打桩机、电锯等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感与不适，所以必须重视对施工期噪声的控制。 为减少项目施工环境噪声的影响，施工单位应采取以下措施减少噪声对周围环境的影响：合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺； （3）要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、 沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 （4）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （5）采取有效的隔声、减振措施，降低噪声级。高层建筑施工时应随着施工高度的增加对施工楼层设置围挡，对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （6）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响，施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 （7）严格控制施工时间。 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。 采取以上措施后，可大大减轻项目施工噪声对周边敏感点的影响。 2、施工车辆运输噪声 本项目施工过程所需的大量建筑材料均由运输车辆沿附近公路线运入和运出，应保持低速匀速行驶，在途经居民区等环境噪声敏感目标时应禁止鸣喇叭，同时应合理安排施工物料的运输时间，避开交通高峰期，并尽量避开在休息时间经过环境敏感目标，以减小车辆噪声对沿途敏感目标的影响。采取以上措施后，项目运输车辆对周围环境影响小。 四、施工期固体废弃物防治措施 施工期固体废物主要包括施工拆除旧建筑的建筑垃圾和工人生活垃圾。 本项目钢构结构库房建设，不涉及场地平整及土石方挖填，仅拆除旧建设构筑物等过程中会产生部分建筑垃圾，运至指定地点进行处理。 生活垃圾 员工生活垃圾按0.5kg/人·d，施工人员按30人计，则产生的生活垃圾产生量为15kg/d，生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运。 综上措施，本项目施工期产生的污染物在采取本环评提出的措施后可将对环境的影响降到最低，施工结束后，施工期环境影响消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 本项目不对危险废物进行处置，危险废物转运为委托具有危险货物运输资质的第三方机构进行。根据前述工程分析，项目厂区不设置检验，故项目废气主要产生于危险废物贮存过程。主要包括有机废气、酸性废气及异味。 1.污染物排放汇总 项目运营期污染物排放情况见下表。 表4-1项目运营期污染物及源强一览表 产排污环节; 有机废气; 酸性废气. 污染物种类; 非甲烷总烃; 氟化物; 硫酸雾; 氯化氢. 产生量t/a; 0.825; 0.01; 0.55; 0.05. 产生速率kg/h; 0.094; 0.0013; 0.069; 0.006. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 治理设施; 名称; 密闭微负压+二级活性炭+15m排气筒（DA001）; 密闭微负压+碱液喷淋塔+干式过滤+活性炭+15m排气筒（DA002）. 处理能力; 7000m3/h; 4000m3/h. 收集效率; 95%; /; 95%; /; 95%; /; 95%; /. 去除效率; 70%; /; 90%; /; 90%; /; 90%; /. 是否可行; 是; /; 是; /; 是; /; 是; /. 排放浓度（mg/m³）; 4.036; /; 0.030; /; 1.625; /; 0.151; /. 排放速率（kg/h）; 0.028; 0.004; 0.0001; 0.00006; 0.0065; 0.003; 0.0006; 0.0003. 排放量（t/a）; 0.248; 0.034; 0.001; 0.0001; 0.052; 0.025; 0.0048; 0.0025. 排放口基本情况; 高度m; 15; /; 15; /; 15; /; 15; /. 排气筒内径m; 0.4; /; 0.4; /; 0.4; /; 0.4; /. 温度; 常温; /; 常温; /; 常温; /; 常温; /. 编号; DA001; /; DA002; /; DA002; /; DA002; /. 名称; 废气排放口; 废气排放口. 类型; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; 经度; 107.26788937; 107.268039574. 纬度; 34.466345651; 34.46640466. 排放标准; 标准名称; 《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）相关标准限值；. 浓度限值（mg/m3）; 120; 1.0; 9; 0.15; 45; 1.2; 100; 0.2. 速率限值 （kg/h）; 3.5; /; 0.1; /; 2.6; /; 0.26; /. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 续表4-1项目运营期污染物及源强一览表 产污环节; 恶臭. 污染物种类; 氨; 硫化氢. 污染物产生量（t/a）; 0.034; 0.007. 产生速率（kg/h）; 0.004; 0.0008. 产生浓度（mg/m3）; /; /. 排放形式; 无组织. 治理设施; 处理设施; 密闭贮存间. 收集效率%; /. 治理工艺去除率%; /. 是否为可行技术; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.004; 0.0008. 污染物排放量（t/a）; 0.034; 0.007. 排放口基本信息; 高度（m）; /. 排气筒内径（m）; /. 温度（℃）; /. 编号及名称; /. 地理坐标（°）; /. 排放限值标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 2.污染源源强核算过程 ①有机废气 本项目各类危险废物入库和转运出库的包装方式不变，所有危险废物均不分装、不倒罐，同时均采用密闭包装容器进行储存，正常情况下不会或会有极少量有机废气产生，故本项目有机废气主要产生于有机溶剂、含有或沾染有挥发性有机物的危险废物等在贮存过程中因疏忽致使包装破损或包装不严密使包装内的物料挥发出来。 项目可能涉及产生有机废气（以非甲烷总烃计）的危险废物主要包括，HW10多氯（溴）联苯类废物，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW37有机磷化合物废物，HW49其他废物类危险废物在贮存过程中逸散出少量的有机废气。 根据建设单位提供的危险废物主要成分，HW10类危险废物主要成分为多氯联苯（PCBs）或多溴联苯（PBBs）（核心成分，占比5%-100%，PCBs（多氯联苯）、PBBs（多溴联苯））；载体介质（占比0%-95%，变压器油（矿物油或合成油）、土壤/沉积物、塑料/橡胶）；其他污染物（占比1%-20%，重金属、水分/杂质等）。 HW12类危险废物主要成分为有机成分（核心成分，占比50%-90%，树脂/成膜物质，丙烯酸树脂、环氧树脂、醇酸树脂，硫化染料、溶剂、偶氮染料苯系物）；颜料/填料（占比5%-30%，钛白粉（TiO₂）、炭黑、氧化铁（Fe₂O₃），有机颜料（酞菁蓝、偶氮红））；重金属（占比0.1%-10%，铅、铬、镉、锌）；添加剂（占比1%-15%，邻苯二甲酸酯、有机锡、钡/锌化合物、异噻唑啉酮类）；水分/杂质（占比0%-30%）。 HW13类危险废物主要成分为树脂基体（核心成分，占比50%-95%，热固性树脂如环氧树脂，酚醛树脂；热塑性树脂如聚氨酯、聚丙烯酸酯、聚苯乙烯）；填料/增强材料（占比5%-40%，玻璃纤维，碳酸钙/滑石粉，炭黑/二氧化硅）；添加剂（占比1%-15%，溴化环氧树脂、磷酸酯类阻燃剂；邻苯二甲酸酯类增塑剂；胺类、过氧化物等固化剂/催化剂）；残留溶剂/单体（占比0%-20%，不饱和聚酯树脂未反应单体，丙酮/丁酮）；重金属及其他污染物（占比0.1%-5%）。 HW37类危险废物主要成分为有机磷农药类（占比30%-70%，磷酸酯类、硫代磷酸酯类、氨基甲酸酯类）；工业有机磷化合物（占比20%-60%，阻燃剂如磷酸三苯酯、TCPP；萃取剂如磷酸三丁酯，TBP；增塑剂如磷酸三甲苯酯，TCP）；溶剂及副产物（占比10%-40%；苯系溶剂如甲苯、二甲苯；氯化烃如二氯甲烷、三氯乙烯；反应副产物如硫化物、氯化物）；重金属及其他污染物（占比0.1%-5%） HW49类危险废物内有机挥发类危险废物主要成分为多氯联苯（PCBs）废物（如旧变压器）、有机卤化物废物（如四氯化碳）以及废油桶等沾染废物。 鉴于项目危险废物贮存过程中有机废气产生的不确定性，本次评价采用文献结合类比法确定非甲烷总烃产生量。根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）及同类危险废物收集贮存项目《成都川蓝环保科技有限责任公司龙泉驿区固体废物收集、贮存、转运站项目》（该项目设计最大贮存规模2000t，年周转总量为20000t），贮存场所不分季节和地区，无组织排放量的比例为0.5‰-5‰。 本项目上述危险废物预计全年总周转量约为1650t/a，本项目在贮存期间危险废物使用PE槽或PE箱进行储存，贮存期间以上类别危险废物有机废气的无组织排放量以0.05‰计，则非甲烷总烃的产生量为0.825t/a。 项目危废贮存为间歇式贮存，贮存时间按365d/a、8760h/a计，项目不同废物类别均贮存在单独密闭间，贮存间内顶部均设置有集气口对贮存期间产生的有机废气进行统一收集处理，以上产生有机废气的各贮存单元通过微负压收集后（集气效率95%），风机风量为7000m³/h，采用两级活性炭吸附装置处理后，通过15m的排气筒（DA001）有组织排放。处理效率按70%计，则本项目有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.248t/a，排放速率0.028kg/h，排放浓度4.036mg/m3。 ②酸性废气 本项目各类危险废物入库和转运出库的包装方式不变，所有危险废物均不分装、不倒罐，同时均采用密闭包装容器进行储存，正常情况下不会或会有极少量酸性废气产生，故本项目酸性废气主要产生于废酸液、含有或沾染有废酸的危险废物等在贮存过程中因疏忽致使包装破损或包装不严密使包装内的物料挥发出来。 项目可能涉及产生酸性废气的危险废物主要有HW17表面处理废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物。其中HW17表面处理废物一般包括：电镀行业的电镀槽渣、槽液及水处理污泥；金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤工艺产生的腐蚀液、洗涤液和污泥；金属和塑料表面磷化、出光、化抛过程中产生的残渣（液）及污泥；镀层剥除过程中产生的废液及残渣；废电镀溶液，镀槽淤渣，电镀水处理污泥，表面处理酸碱渣，氧化槽渣，磷化渣等。HW49其他废物中900-047-49类危险废物中废酸、废碱，具有危险特性的残留样品。废液、残渣、污泥、废酸、废碱收集中在产废单位就密封包装好后再运输至项目贮存库贮存，不涉及处理、拆封、倒罐等操作，正常情况下不会有酸性废气产生，产生酸性废气主要在贮存过程中因疏忽致使包装破损或包装不严密使包装内的物料挥发出来，主要产生的废气污染物主要为氯化氢。 项目收集的电池大部分为各收集点更换下来的完整废铅酸蓄电池，一般情况下密封性较好，无废气产生。但部分破损的废弃铅酸蓄电池存在密封阀或壳体轻微破损，从而导致电解液会产生少量硫酸雾。 收集的无机氟化物废物在产废单位密封包装好后再运输至项目贮存库贮存，且不涉及处理、拆封、倒罐等操作，正常情况下不会有酸性废气产生，故本项目酸性废气主要产生于无机氟化物危险废物在贮存过程中因疏忽致使包装破损或包装不严密使包装内的物料挥发出来，主要产生的废气污染物为HF。 根据建设单位提供的资料，项目HW17表面处理废物最大贮存量为4t，中转量为500t；HW31含铅废物最大存在量6t，中转量1000t/a；HW32无机氟化物废物最大存在量0.5t，中转量100t/a；HW33无机氰化物废物中转量50t/a。HW49其他废物中900-047-49类危险废物最大存在量0.1t，中转量8t/a。 鉴于项目危险废物贮存过程中有机废气产生的不确定性，本次评价采用文献结合类比法确定污染物产生量。根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）及同类危险废物收集贮存项目《成都川蓝环保科技有限责任公司龙泉驿区固体废物收集、贮存、转运站项目》（该项目设计最大贮存规模2000t，年周转总量为20000t），贮存场所不分季节和地区，排放量的比例为0.1‰，项目危废贮存为间歇式贮存，贮存时间按330d/a、7920h/a计，则酸性废气的污染物HF产生量约0.01t/a，产生速率0.0013kg/h；硫酸雾产生量0.55t/a，产生速率0.069kg/h；氯化氢产生量0.05t/a，产生速率0.063kg/h。 本项目不同废物类别均贮存在单独密闭间，并设置微负压收集装置，产生酸性废气的各贮存单元通过微负压收集后（集气效率95%），风机风量为4000m³/h，采用碱液喷淋+干式过滤+活性炭处理后由15m排气筒（DA002）排放。处理效率按90%计，则本项目酸性废气污染物HF有组织排放量为0.001t/a，排放速率0.0001kg/h，排放浓度0.030mg/m3；硫酸雾有组织排放量为0.052t/a，排放速率0.0065kg/h，排放浓度1.625mg/m3；氯化氢有组织排放量为0.0048t/a，排放速率0.0006kg/h，排放浓度0.151mg/m3。 ③恶臭废气 本项目贮存区内HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物等危险废物中含有污泥类危废，该类危险物在贮存过程会有少量废气（其中污染物为氨、硫化氢）产生。根据建设单位提供的资料，此类污泥类危废年转运量约500t/a。参照《大气环境影响评价实用技术》（王栋成E编，中国标准出版社，2010年9月）中资料，在污泥自然散发时，每万吨污泥的产生氨为0.086kg/h、硫化氢为0.016kg/h，则本项目1#贮存库内污泥类危废挥发废气中，氨的产生速率为0.004kg/h，产生量为0.034t/a，硫化氢产生速率为0.0008kg/h，产生量为6.76×10-3t/a，本项目收集的危险废物均在产废单位密封包装好后再运输至项目贮存库贮存，且不涉及处理、拆封、倒罐等操作，因此贮存过程废气产生量很小，经厂房通风换气后挥发产生的恶臭废气量较少，可忽略不计，在车间内设置轴流风机加强车间机械通风，因此项目恶臭废气无组织排放可行。 ## 3.废气治理设施可行性分析 1）废气收集措施可行性 项目危险废物暂存严格落实分类、隔离、分区布置暂存措施（包装桶加盖，包装袋及时扎口减少有机废气排放），有机类危险废物设置封闭暂存间，暂存期间产生的有机废气经收集后经活性炭吸附设施（风量7000m3/h，去除效率70%）处理后经15米排气筒排放。采取上述收集措施可行。 2）治理措施可行性 经收集的有机废气经二级活性炭吸附处理后经15米高排气筒（DA001）排放。参照关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。本项目有机废气属于典型的低浓度废气，可采用活性炭吸附工艺。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年24号，2021.6.9），活性炭吸附设施对非甲烷总烃治理效率为70%，经活性炭吸附装置吸附后的有机废气浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求。因此本项目有机类危险废物暂存期间产生的有机废气采取活性炭吸附设施处理后经排气筒排放，采取的治理设施为《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等文件推荐的有机废气治理设施，措施可行，符合相关可行性技术要求。 废酸废气收集到的废气通过引风机进入碱液喷淋塔，经循环喷淋作用，使废气中酸性物质成分直接与吸收液接触进行中和反应而去除；之后废气进入干式过滤柜中，经过滤袋的作用去除废气中的水汽等，保证废气处理系统正常、安全、稳定运行，符合相关可行性技术要求。 ## 4.达标排放可行性分析 本项目排放的污染物为非甲烷总烃、氟化物、硫酸雾、氯化氢满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）的二级标准，按照《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）中相关规定。恶臭废气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 5.非正常工况废气 非正常工况指生产系统开停车、设备检修停车、设备故障、环保设施达不到要求等情况，由于本项目环保设施先于主体设备开车，后于主体设备停车；主体设备故障时停车检修，检修合格后再开车，故本次环评不考虑开停车、主体设备检修、故障等非正常工况，只考虑环保设施达不到要求的情况。 本项目非正常工况主要是指当喷淋塔除尘器发生故障时，产生的废气超标排放，以最不利情况下布袋除尘器全部失效处理效率为0且无法正常运行时考虑，源强最大的时段废气排放15min对周围环境的影响。 表4-2非正常工况废气排放情况一览表 污染物种类; 持续时间; 排放量. 有机废气（VOCS）; 30min; 0.047kg. 含酸废气（HF、硫酸雾、氯化氢）; 30min; 0.036kg. 为防止生产废气非正常情况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，要求建设单位做好以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②严格按照环保设备使用手册，定期对喷淋塔内部进行清理，防止喷嘴堵塞； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修除尘装置，以保持废气处理装置的除尘能力。 ## 6.监测计划 公司根据项目特点与《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关规定要求，对全厂的大气污染源进行统计，制定了详细的例行监测计划。 具体监测计划详见下表。 表4-3运营期污染源监测内容及计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有机废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; 半年一次. 酸性废气排放口（DA002）; HF、硫酸雾、氯化氢; 半年一次. 厂址上风向1个 厂址下风向3个; HF、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; 每年一次. 车间外; 非甲烷总烃; 每年一次. 二、运营期废水环境影响和保护措施 1.废水产生环节及产生量 本项目排水实行雨污分流制。厂区雨水经雨水渠排入雨水管网。项目运营期间，不新增生活污水。碱液喷淋塔更换废液作为危废交由有资质单位处置，不外排。 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1.噪声源强分析 本项目噪声源强本项目噪声主要来源于活性炭吸附设施运行期间风机运行噪声。其噪声声压级为85dB（A）。为确保项目厂界声环境达标，项目拟采取以下措施： ①项目相关运行设备应加强落实基础减振等降噪措施，并布置在库房内东南侧。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，以车间西南角为坐标原点建立坐标系，各声源声级值详见下表。 表4-4噪声源声级值（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声级 /dB（A）; 声源控制措施; 降噪效果; 声压级; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 21; 5; 1; 90; 隔声罩，基础减振，距离衰减; 20; 70; 昼间. 2; 喷淋循环泵; 23; 7; -1; 95; 75; 昼间. 2.噪声环境影响分析 ①预测模式 本项目仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式： 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式： a.室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下： －LTL 式中：LP——预测点的噪声级（dB）； Lw——声源声功率级（dB）； Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q＝1，半自由空间Q＝2，1/4自由空间Q＝4，1/8自由空间Q＝8） r——预测点离声源距离（m）； R——室内房间常数（由房间材料决定）； c——空气中的声速（m/s）； LTL——隔墙的传声损失（dB）。 b.室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：LA(r)——预测点的噪声值，dB； LA(r0)——参照点的噪声值，dB； r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m； A——户外传播引起的衰减值，dB； Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB； Abar——屏障引起的衰减，dB； Agr——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）； Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB。 c.噪声叠加公式： 式中：——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 ②预测结果 本项目厂界处噪声预测结以及结果见表4-6。 表4-6噪声预测结果单位：dB（A） 设备; 距离各厂界的距离（m）及贡献值dB（A）. 东北; 贡献值; 东南; 贡献值; 西南; 贡献值; 西北; 贡献值. 风机; 21; 44; 10; 50; 47; 36; 17; 45. 喷淋循环泵; 23; 42; 8; 51; 46; 36; 19; 44. 背景值; 昼间; -; 64; -; 62; -; 62; -; 59. 叠加值; 昼间; -; 64; -; 62; -; 62; -; 59. 标准值; 昼间; -; 65; -; 65; -; 65; -; 65. 是否达标; -; 达标; -; 达标; -; 达标; -; 达标. 从上表可知，建设单位对主要噪声设备采取了厂房隔声、加强设备润滑、距离衰减、风机设置隔声罩、水泵增加柔性连接等措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低，且噪声源距厂界均有一定距离，能有效降低对厂界的影响。项目各厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-12348-2008）3类标准要求。 因此，项目噪声排放对周围声环境影响较小。 3.监测计划 原有项目已制定噪声监测计划，监测点位可以满足本项目后项目的噪声监测要求，本次环评不再制定新的监测计划，项目建成后继续采用原有项目噪声自行监测计划进行监测。具体如下表所示：具体监测计划详见下表。 表4-7运营期噪声监测内容及计划 类别; 监测项目; 监测频次; 监测点位; 执行标准. 噪声; 等效声级Leq（A）; 每季度1次; 厂界4个点位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-12348-2008）3类标准. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1.固体废物产生及处置情况 项目运营期不新增员工，不新增生活垃圾。项目运营期产生的固体废物为废把、废抹布及废活性炭，作为危险废物进行处置。 ①含危险废物废拖把、废抹布 用于日常库房地面清洁产生的废拖把、抹布产生量约为0.200t/a，含油锯末产生量约为0.15t/a。 ②废活性炭 根据目前国内活性炭吸附装置的运行情况，活性炭对不同种类有机废气饱和吸附量范围220-320mg/g，吸附效率为18%，活性炭吸附有机废气的能力约为自身单位重量的1/3，废气活性炭认为是被吸附的有机废气的量和自身的用量之和。则项目活性炭的理论使用量为0.157t/a，根据项目活性炭装填情况，预计处理后产生的废活性炭量为0.319t/a（每半年更换一次，每次0.1t）。 ③碱液喷淋塔废液 本项目设置碱液喷淋塔对贮存区酸性气体进行吸收处理，碱液喷淋塔需定期补充新鲜水，补充水量按0.56m³/a，在循环使用一段时间后变质，需进行更换，约每半年更换一次，一次更换产生的废水量约为2m²(4m³/a)，其含有的污染物主要为pH、COD、BODs、氟化物、氯化物等。碱液喷淋塔更换的废液经库房内收集桶收集后，定期交由危废处理资质的单位处置。 ④废活性炭过滤棉 本项目设置碱液喷淋塔配套有干式过滤装置，采用过滤棉（活性炭）进行过滤对处理后的酸性气体进行过滤吸收处理，根据项目过滤情况约每半年更换一次，产生量为0.4t/a。 - （2）固体废物产生和处置情况 - 根据《国家危险废物名录（2021版）》等相关文件判定，本项目固体废物产生、属性鉴别分析及处理处置汇总见表。 固体废物来源; 废物名称; 类别; 产生量; 储存方式; 利用处置方式和去向; 利用/处置量. 库房日常清洁; 废拖把、抹布; HW49; 0.15t/a; 分类贮存HW49其; 委托有资质的危废处置; 0.15t/a. 活性炭吸附设施定期更换; 废活性炭; HW49; 0.319t/a; 0.319t/a. 碱液喷淋塔废液; 废碱液; HW49; 0.56t/a; 0.56t/a. 干式过滤设施定期更换; 废过滤棉; HW49; 0.4t/a; 0.4t/a. （3）环境管理要求 项目运营期产生的废拖把、抹布、含油锯末和废活性炭收集，分类隔离暂存于厂区西南侧HW49其他废物贮存区，定期交由有资质的危废处置单位进行合理处置。 危险废物贮存场所具体要求： ①废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断； ②存放场地应做好防雨措施，避免暴雨天气雨水进入危险废物储存室，并且满足防风、防雨、防晒的要求；废物贮存设施应配备通讯设备、照明设 施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ③废物贮存设施必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志； ④危险废物必须分类存放，并注明名称、数量等，不相容的危险废物不能堆放在一起；装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤做好危险废物的管理工作，定期对暂存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑥建立危险废物台账管理制度：根据《固废法》第五十三条的规定：“按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料”；建立危险废物管理台账，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息； ⑦储存场必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；危险废物暂存间要按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置明显的储存危险废物种类标志和警示标志。 五、土壤、地下水 （1）地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 本项目为危险废物暂存项目，不涉及危险废物的拆解和深加工过程，无具体的生产工艺，无生产性废水排放。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016）附录A，本项目属于危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用环境影响评价报告表，属于Ⅰ类项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）表1、2规定，结合实际调查得出，建设项目不开采地下水，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源，周边企业和居民以城市自来水为饮用水源。本项目不属于地下水环境敏感区，敏感程度为不敏感。故本项目地下水环境评价等级为二级。 评价要求，地下水污染防治措施按照“源头控制，分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，采取防渗、硬化、加强管理等措施。对项目危险废物暂存（如盛装容器、设置的托盘、围堰和导流沟区、事故收集池等）、装卸及转运区域等采取定期检查，消除隐患，作业过程减少抛洒等应对措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；加强巡视、管理，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于泄漏而造成的地下水污染。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为“环境和公共设施管理业”中的“危险废物利用及处置”项目，属于Ⅰ类项目，占地规模属于小型（≤5hm2），项目区土壤敏感程度为不敏感。本项目土壤评价等级为二级。评价范围为项目占地范围内及占地范围外20范围内。 通过识别本项目的影响途径，确定项目土壤污染影响途径为大气沉降（沉降物为非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾），地下水污染途径为液态有机类风险物质泄漏后导致的下渗。 - （2）地下水防治分区防控措施 - 本扩建项目要求厂区内部地面应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，对项目区域进行合理布局和分区防渗，按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域：重点防渗区：库房内危废贮存区、事故收集池及截留沟渠、周转桶存放区、危险废物装卸和重装区等；一般防渗区：库房内杂物间、通道、停车区（空车）、活性炭吸附设施区等；具体要求见表，分区防渗布置见图5。 表4-9厂区分区防渗级别表 名称; 污染物类型; 防渗分区等级; 防渗措施; 防渗技术要求. 整个危险废物贮存间、收集池、收集沟、事故应急池; 持久性有机污染物; 重点防渗; 防渗涂料+地面硬化+环氧地坪漆，设有15cm高围堰、导流槽及; 等效黏土防渗层Mb ≧6.0m，K≦1.0×10-10cm/s；或按照GB 18598-2019执行. - （3）地下水的环境监测与管理 - 为掌握场区周边地下水环境质量动态变化状况，及时发现污染物的产生并有效控制污染物扩散，应对危险废物暂存区域及周边地下水水质进行监测（固定监测点位：东北侧水井和西南侧水井，同步记录井口坐标、井口标高（海拔/高度m）、井深（m）、水位（m）、水温（℃）等基础材料）。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等相关要求进行监测。具体监测内容见下表。 表4-10地下水环境监测一览表 类型; 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测 频次; 执行标准. 地下 水; 暂存库贮存物质; pH、CODMn、氨氮、石油类、铜、铅、 汞、砷、硒、镉、镍、六价铬、氟化物、氰化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、挥 发性酚类、四氯化碳; 建设项目场地上、下游共设2个监测点; 半年/ 次; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1 中Ⅲ类标准要求. - （4）地下水异常情况下应急处置 - 运营期一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施： - 1）当确定发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。 - 2）组织专业队伍对事故现场进行调查监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。 - 3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流量，防止污染物扩散。 - 4）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。 - 5）如若自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。 - （5）土壤影响防控措施 - 1）源头控制措施 - 评价要求严格落实各项风险防控措施，全面硬化厂区、设置具备四防功能的危险废物暂存间（区）、转运和装卸区，危险废物接收前明确具体成分、危害类别，危险废物分类、隔离存放，及时、定期委托有资质单位处置；整合危险废物资源信息，规范和理顺回收危险废物的渠道，压缩危险废物储存周期，在源头减少危险物资暂存量。 - 2）过程防控措施 - 项目涉及大气沉降影响，在危险废物暂存过程中强化有机废气治理设施的维护，定期更换废活性炭，保证去除效果和收集效率；积极落实岗位责任制，持续规范操作；对各环保设施定期维护和保养，全面落实有机类危险废物暂存期间按时开启活性炭吸附设施制度，提高环保设施的实际运行效果；增强应急意识和能力，避免事故状态下产生的废水、废液态风险物质外溢溢出暂存区域，设置具备切换、截留、防渗等功能的事故收集池收集事故废水和泄漏的风险物质，委托有资质单位处理，不得随意排放。 - （6）土壤自行监测 - 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）中相关要求进行监测，原有项目已制定的土壤自行监测方案，监测点位3#点位位于本次扩建项目西北侧，可以满足本项目建成后的监测要求，本次环评不再制定新的监测计划，项目建成后继续采用原有项目土壤自行监测计划进行监测。具体如下表所示：。 表4-11项目污染源监测计划表 项目; 监测因子; 监测布点; 监测频次; 执行标准. 土壤; pH、石油烃、铜、铅、汞、砷、硒、镉、镍、六价铬、; 危废贮存库 房外西北侧（原有监测点3#）; 1次/年; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准. 七、环境风险分析 项目不涉及有毒有害等危险物质，涉及的风险物质为暂存的危险废物，本项目建成后应及时根据相关要求并结合项目实际建设情况修订原有项目制定的突发环境事件应急预案。通过采取专项中提出的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。 环境风险分析具体内容详见环境风险专项评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运营期 | 有机废气DA001 | 非甲烷总烃 | 密闭微负压贮存间，采用二级活性炭吸附后15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996） 中表2二级标准 |
|  |  | 酸性废气（DA002） | 硫酸雾、氟化物、HCl、 | 密闭微负压贮存间，采用碱液喷淋塔处+干式过滤+活性炭处理后15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996） 中表2二级标准 |
|  |  | 无组织废气 | VOCS、氟化物、HCl、 | 危险废物分类、隔离暂存（包装桶及时盖盖，包装袋及时扎口） | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2浓度限值 |
| 水环境 | 运营期 | 生活污水 | 不新增生活污水 |  | / |
|  |  | 生产废水 | 废碱液作为危险废物由有资质公司处置，不外排。 |  | / |
| 声环境 | 运营期 | 环保风机 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-12348-2008） 3类标准 |
| 固体废物 | 运营期日常库房清洁产生的废拖把、抹布，含油抹布，活性炭吸附设施定期更换废活性炭、干式过滤废过滤棉分类、隔离暂存于HW49其他废物贮存区，定期交有资质单位运输和处置。 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及修改单中的有关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业需按照环评要求做好废气防治、地面硬化和全厂重点防渗、固废集中处置，并定期巡查防止事故发生。 （1）仓库内危废容器需叠放时，采用货架式进行处理，避免危废容器间直接接触； （2）项目实施以后危废暂存区、收集池、应急池、裙脚等均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行建设，做到防渗、防风、防雨、防晒要求，并配备具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者） （3）按规范施工，确保危废暂存场地做好防扬散、防流失、防渗漏：规范设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物识别标签； 厂区内全面防渗，危险废物分类、隔离暂存，并落实分区防渗： 重点防渗区：库房内所有危废贮存区、事故收集池及截留沟渠、危险废物装卸和重装区；防渗性能须满足等效粘土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-¹⁰cm/s的等效防渗层； 简单防渗区：办公室和生活区，一般地面硬化。 土壤污染防治严格落实源头控制措施和过程防控措施，严格按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）落实土壤和地下水定期监测方案。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 运营期确保初期雨水不外排，危险废物暂存过程中减少跑冒滴漏，按规范处置固体废物。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）风险源头管控 ①严格按审批的危废经营许可证收集和转运危险废物，不得超范围、超能力经营。 ②积极整合危险废物资源信息，规范和理顺回收危险废物的渠道，压缩危险废物储存周期（收集的危险废物90%以上实现当天交付有资质运输单位，当日安全抵达有资质处置单位，暂存的危险废物最大暂存周期不超过1周），源头降低风险源强；并按规范在液态风险物质暂存区（间）设置围堰、截留沟渠、事故应急池、视频监控、抽排风设施。 ③接收危险废物前认真核实危废类别、种类、理化性质（尤其实验室废液不得接收废酸、废碱类，并确认pH值中性），明确禁忌要求；接收前了解和确认废稀释剂主要成分，不同企业的废稀释剂在明确成分和禁忌要求前不得随意混合，确保安全。严格落实暂存过程分类、隔离存放要求；及时收集泄漏的液态风险物质，避免泄漏的液态风险物质外流出暂存区域或事故收集池。 ④暂存的危险废物严防流失，严格落实出入暂存库区台账记录和转移联单制度，做到账物相符； ⑤转移和运输危险废物过程中落实转运车上应配备通讯设备（GPS系统及寻呼系统）、处理处置中心联络人员名单及其电话号码，严格落实跟车、押车要求，严格按审批的路线运输，不得随意更改。 ⑥应根据实际情况完善应急救援队伍建立基本的考核制度落实基本的消防器材、应急器材、应急演练等应急能力建设培养全员的应急救援意识和能力。 2）风险途径防范措施 ①特种作业持证上岗，作业过程中精心操作，严防碰撞和抛洒。 ②定期查验危险废物暂存容器（包装桶、包装袋）完好情况，发现隐患及时更换，避免收集、暂存和转移、运输途中发生泄漏；暂存过程包装桶及时盖盖，包装袋及时扎口，严格按操作要求码放，不得超高、超限，严防倾倒和泄漏。 ③定期检查防渗措施完好情况，并记录在案，发现隐患及时处置；严格落实地下水环境监测与管理要求。 ④危险废物暂存期间，暂存库区不得离人，提高值班人员责任心，及时巡查，发现并处置初期突发环境事件，为应急处置提供时间避免事故扩大；严防危险废物流失。 ⑤危险废物分类隔离暂存，不得与禁忌物料混合贮藏，同时应加强管理，门窗上锁专人管理，非操作人员不得进入。定期交有资质单位运输和处置，积极压缩在危险废物在危废暂存间的存放周期，最长暂存时间不超过一周。 ⑥厂区内严禁烟火；按规范配置消防器材和防火防爆型电气设施，如防爆灯具、防爆开关、防爆风机等，并定期校验和更换，确保消防设施完好有效；严禁堵塞、占用消防通道。 ④严格落实检修动火审批制度。 ⑤发生突发环境事件产生的事故废水及时引导至事故收集池，事故处置过程中产生的废水和固废委托有资质单位处理，不得随意排放和处置。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理 1.合规经营 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ492-2018）、《排污许可管理办法（试行）》要求填报排污许可相关信息。根据《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物经营单位审查和许可指南》（2019年修订版）等要求进行危险废物经营许可证的申请等。 - 环境管理 - 2.1健全环境管理组织机构 进一步明确控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。 2.2环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。 2.3环境管理制度要求 本项目应从以下几方面加强管理： （1）危险废物进入暂存区域的环境管理 对进厂废物的管理的重点是要做到有案可查。 ①废物处理处置合同：对每一种进厂的废物都要与产生废物企业签订合同。合同标明：厂名、法人代表、废物名称、生产工艺、主要污染物、废物形态、运输方式、数量等。 ②必要时进行化学成分检测（PH测定等）或进行危险废物鉴别。为废物的收集和贮存做好准备。若进行成分检测或进行危险废物鉴别，合同书同时附有危险废物鉴别报告等相关资料。 不符合暂存条件的危险废物严禁接收和进入暂存区。 ③进厂测量：称重、含水率等。 ④设立废物名片：进厂废物经测量和化学检测后立刻加标废物名片、存档、挂牌、方可进入暂存区域。 （2）危险废物贮存的环境管理 ①严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物的收集、贮存和运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关要求。 ②盛装危废容器的强度、压力等要满足相关标准，其材质、衬里等要与废物相容。 ③贮存区要有严格防渗措施，严禁化学不相容性废物接触。 ④定期对废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 ⑤贮存区应配备通讯设备、照明设施和消防设施； （3）危险废物运输环境管理 废物运输管理最重要的原则是专车专线、有明显的标志。标志要满足GB15562.2-1995的要求。 ①按规查验危险废物运输单位资质的完备性和有效性，专用车辆一定要有明显的标志。 ②危险废物收集和转运路线均需经过审批，并严格审批路线进行收集和转运。 ③制定危险废物泄漏情况下的应急计划。明确不同废物对应的清理方法和工具，对运输人员进行相关培训。 ④严格执行危险废物转移五联单制度并存档。 （4）运行监测管理 建立废气、厂界周围、地下水、土壤定期监测点及定期监测制度。同时做好监测记录。 3.竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设项目竣工后，建设单位应如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。验收报告公示期满后5个工作日内建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护部门对上述信息予以公开。建设单位应将验收报告归入环保档案备查。 4.其他相关要求： ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ③按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ④按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排污情况等。 - 二、环保投资 建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资200万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资59万元，占本项目总投资的29.5%，具体见下表。 表5-1环保投资一览表 名称; 环保设施; 备注; 投资（万元）. 运营期; 废气; 有机废气、酸性废气、恶臭气体; 对HW12、HW13、HW16、HW17、HW49、HW50贮存间设置为负压收集系统+二级活性炭+15m排气筒（DA001）排放；废铅蓄电池、含酸性废液、废渣设置为微负压收集系统+碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）排放。; 新建; 40. 噪声; 设备噪声; 基础减振、风机安装隔声罩等; 新建; 3. 土壤、地下水; 厂区采取分区防渗：整个贮存库房、收集池、收集沟、应急池进行重点防渗，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-10cm/s。场区内布设1口地下水水质跟踪监测井，严格按照要求对项目下游地下水水质监测井进行监测，加强对防渗工程的检查：加强营运管理、规范操作，避免发生“跑、冒、滴、漏”，各危险废物均在贮存库内进行装卸，禁止露天堆放危险废物和沾染有危险废物的包装容器，避免雨水冲刷导致污染物进入土壤造成污染; 新建; 10. 环境风险防范; 贮存库按地下水和土壤防护要求防渗处理；每个贮存危险废物的房间内均设置防渗收集沟、防腐防渗收集池；设置可燃气体报警探头、有毒气体报警探头、视频监控等；配置消防沙、消火栓、灭火器、自动喷淋灭火系统等消防设施：配备应急物资；; 新建; 6. 合计; 59. |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策和地方规划要求，总体布局较为合理，并具有较明显的社会、经济、环境综合效益；采取的污染防治措施可行，落实环评提出的各项要求，污染物可做到达标排放和合理处置，对环境影响较小，不会改变区域环境功能。从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.233 | / | 0.248 | 0.248 | 0 | 0.0481 | +0.248 |
|  | 氟化氢 | / |  | / | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 硫酸雾 | / |  | / | 0.052 |  | 0.052 | +0.052 |
|  | 氯化氢 | / |  | / | 0.0048 |  | 0.0048 | +0.0048 |
|  | 颗粒物 | 0.049 |  | 0.404 | / | 0 | 0.453 | / |
|  | SO2 | 0.2 |  | 0.042 | / | 0 | 0.242 | / |
|  | NOx | 0.176 |  | 0.93 | / | 0 | 1.106 | / |
|  | 油烟 | 6.311kg/a |  | 0.56kg/a | / | 0 | 6.871 | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 含油手套、抹布 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 碱液喷淋塔废碱液 | / | / | / | 0.56t/a | / | 0.56t/a | +0.56t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.319t/a |  | 0.319t/a | +0.319t/a |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①